## Rekap
REKAPITULASI TOTAL RENCANA ANGGARAN BIAYA
Pemberi Tugas |  | :
Pekerjaan |  | : Pembangunan Kolam Arus
Lokasi |  | : Citra Indah - Jonggol
Tahun Anggaran |  | :
No | Uraian Pekerjaan |  | Jumlah Harga
(Rp)
(a) | (b) |  | (c)
A | PEKERJAAN PERSIAPAN |  | 77076000
B | PEKERJAAN CIVIL, STRUCTURE DAN ARCHITECT KOLAM ARUS |  | 1218925388.875
C | R.POMPA & BALANCING TANK FILTRASI |  | 238249398.96
D | R.POMPA KOLAM ARUS |  | 74656021.865
E | JEMBATAN |  | 81515326.25
F | POOLDECK/PLASA |  | 247052070
H | POMPA FILTRASI (PF.01 & 02) , SUMPIT & OVERFLOW KOLAM |  | 293153700
K | POMPA KOLAM ARUS I & II (KA.01 & 02) |  | 139514000
L | PEKERJAAN ELEKTRIKAL |  | 63918000
| TOTAL |  | 2434059905.95
| DIBULATKAN |  | 2434060000
| PPN 10 % |  | 243406000
| JUMLAH |  | 2677466000
Terbilang :

## BoQ Jonggol
PEMBANGUNAN KOLAM ARUS
LOKASI : JONGGOL
NO. | PEKERJAAN | SPESIFIKASI | SATUAN | VOLUME | Harga Satuan | JUMLAH HARGA
[5 empty] | (Rp.) | (Rp.)
A | B | c | C | D | E | F
A. | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Mob demob pekerja+alat berat |  | Ls | 1 | 15000000 | 15000000
2 | Direksi kit + gudang |  | Ls | 1 | 25000000 | 25000000
3 | Sewa mess pekerja |  | Ls | 1 | 0 | 0
4 | Pagar pengaman proyek ( rangka kayu, seng t=2m, bagian luar dicat ) | rangka kayu, seng t=2m, bagian luar dicat | M¹ | 79.8 | 120000 | 9576000
5 | Air kerja ( By Owner ) |  | Ls | 1 | 0 | 0
1 | Pengisian pertama dan test rendam ( By Owner ) |  | ls | 1 | 0 | 0
6 | Listrik kerja + penerangan ( By Owner ) | genset | Ls | 1 | 0 | 0
2 | Pembersihan dan perapihan keseluruhan |  | ls | 1 | 5000000 | 5000000
7 | Setting out & survey |  | Ls | 1 | 7500000 | 7500000
8 | Keamanan + kuli bongkar |  | Ls | 1 | 15000000 | 15000000
TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN | [5 empty] | 77076000
B. | PEKERJAAN CIVIL, STRUCTURE DAN ARCHITECT KOLAM ARUS
1 | Pekerjaan Struktur
1.1 | Bowplank |  | M¹ | 268 | 31000 | 8308000
1.2 | Strouss diameter 30 cm L=3
| a. Galian strouss |  | M¹ | 279 | 120000 | 33480000
| b. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 19.7113 | 1000000 | 19711350
| c. pembesian 5D 10 , Ø8-150 |  | Kg | 1576.908 | 13500 | 21288258
1.3 | Galian tanah |  | M³ | 1299 | 60000 | 77940000
1.4 | Buangan tanah |  | M³ | 389.7 | 45000 | 17536500
1.5 | Urugan tanah kembali |  | M³ | 909.3 | 30000 | 27279000
1.6 | Urugan pasir bawah lantai kerja 5 cm |  | M³ | 20.7165 | 295000 | 6111367.5
1.7 | Perataan dan pemadatan |  | M² | 414.33 | 12500 | 5179125
1.8 | Lantai kerja t = 5 cm | adukan 1pc : 5 ps | M³ | 20.7165 | 850000 | 17609025
1.9 | Pile cap 60x60x40 | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 14.0616 | 1100000 | 15467760
| b. pembesian D13-150 | kg | Kg | 2038.932 | 13500 | 27525582
| c. bekisting | m2 | M² | 93.7909 | 100000 | 9379087.2
1.1 | Beton sloof uk 20x40 | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 35.028 | 1100000 | 38530800
| b. pembesian 6D 13, Ø8-150 | kg | Kg | 5079.06 | 13500 | 68567310
| c. bekisting | m2 | M² | 350.28 | 100000 | 35028000
1.11 | Beton lantai t = 15 cm | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 62.1495 | 1100000 | 68364450
| b. pembesian D10-150 double layer | kg | Kg | 8287.6358 | 13500 | 111883083.6375
| c. bekisting | m2 | M² |  | 100000 | 0
1.12 | Beton dinding t = 15 cm | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 51.3135 | 1100000 | 56444850
| b. pembesian D10-150 double layer | kg | Kg | 6842.6552 | 13500 | 92375845.5375
| c. bekisting | m2 | M² | 513.135 | 165000 | 84667275
1.13 | Beton plat over flow t=15 cm | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 2.6775 | 1100000 | 2945250
| b. pembesian D10-150 | kg | Kg | 337.365 | 13500 | 4554427.5
| c. bekisting | m2 | M² | 17.8589 | 100000 | 1785892.5
1.14 | Rolag bata trap tangga |  | M³ |  | 900000 | 0
2 | Pekerjaan Arsitektur
2.1 | Toping batu andesit T= 2 CM |  | M' | 302.925 | 256000 | 77548800
2.2 | Screed lantai+dinding kolam |  | M² | 774.27 | 45000 | 34842150
2.3 | Pasang keramik lantai+dinding ex roman 20x20, nat epoxy | Ex. Roman dengan perekat keramik ex. AM 40/Setara | M² | 774.27 | 185000 | 143239950
2.4 | Grill Overflow | Plastik ABS | M¹ | 17 | 450000 | 7650000
2.5 | Rubber waterstoping | Ribbon type waterstoping | M¹ | 285.075 | 160000 | 45612000
2.6 | Waterproofing | Flexible cementious 2 play | M² | 774.27 | 75000 | 58070250
TOTAL PEKERJAAN KOLAM ARUS | [5 empty] | 1218925388.875
C | R.POMPA & BALANCING TANK FILTRASI
1 | Pekerjaan Struktur
1.1 | Bowplank |  | M¹ | 33 | 31000 | 1023000
1.2 | Strouss diameter 30 cm L=3
| a. Galian strouss |  | M¹ | 24 | 120000 | 2880000
| b. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 1.6956 | 1000000 | 1695600
| c. pembesian 5D 10 , Ø8-150 |  | Kg | 135.648 | 13500 | 1831248
1.3 | Galian tanah |  | M³ | 227.5 | 60000 | 13650000
1.4 | Buangan tanah |  | M³ | 68.25 | 45000 | 3071250
1.5 | Urugan tanah kembali |  | M³ | 159.25 | 30000 | 4777500
1.6 | Urugan pasir bawah lantai kerja 5 cm |  | M³ | 1.869 | 295000 | 551355
1.7 | Perataan dan pemadatan |  | M³ | 37.38 | 12500 | 467250
1.8 | Lantai kerja t = 5 cm | adukan 1pc:5ps | M³ | 1.869 | 850000 | 1588650
1.9 | Beton pilecap uk 60x60x40 | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 1.2096 | 1100000 | 1330560
| b. pembesian D13-150 | kg | Kg | 175.392 | 13500 | 2367792
| c. bekisting | m2 | M² | 8.068 | 100000 | 806803.2
1.1 | Beton sloof uk 20x40 | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 2.8392 | 1100000 | 3123120
| b. pembesian 6D 16, Ø8-150 | kg | Kg | 525.252 | 13500 | 7090902
| c. bekisting | m2 | M² | 28.392 | 100000 | 2839200
1.11 | Beton lantai t = 20cm | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 7.476 | 1100000 | 8223600
| b. pembesian ɸ12-150 | kg | Kg | 1024.212 | 13500 | 13826862
| c. bekisting | m2 | M² |  | 100000 | 0
1.12 | Beton dinding t=20cm | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 18.522 | 1100000 | 20374200
| b. pembesian ɸ12-150 | kg | Kg | 2537.514 | 13500 | 34256439
| c. bekisting | m2 | M² | 185.22 | 165000 | 30561300
1.13 | Beton kolom 20x20 | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 1.008 | 1100000 | 1108800
| b. pembesian 6D13, Ø8-150 | kg | Kg | 211.68 | 13500 | 2857680
| c. bekisting | m2 | M² | 20.16 | 165000 | 3326400
1.14 | Beton balok 20x30 | a. beton site mix/ready mix K225
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 2.1294 | 1000000 | 2129400
| b. pembesian 6D 13, Ø8-150 | kg | Kg | 285.3396 | 13500 | 3852084.6
| c. bekisting | m2 | M² | 28.534 | 165000 | 4708103.4
1.15 | Beton plat atap t = 12 cm | a. beton site mix/ready mix K225
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 4.4856 | 1000000 | 4485600
| b. pembesian Ø8-150 | kg | Kg | 453.0456 | 13500 | 6116115.6
| c. bekisting | m2 | M² | 37.4099 | 165000 | 6172634.16
2 | Pekerjaan Arsitektur
2.1 | Plesteran + acian |  | M² | 218.61 | 60000 | 13116600
2.2 | Tangga Maintenance (h = 3m) | Pipa Gas B.S. t= 1.8 mm | Unit | 1 | 1200000 | 1200000
2.3 | Pengecatan indoor | cat tembok | M² | 218.61 | 40000 | 8744400
2.4 | Pasangan bata |  | M² | 4 | 90000 | 360000
2.5 | Tutup bordes |  | Unit | 2 | 1200000 | 2400000
2.6 | Rubber waterstoping | Ribbon type waterstoping | M¹ | 30.87 | 160000 | 4939200
2.7 | Waterproofing | Flexible cementious 2 play | M² | 218.61 | 75000 | 16395750
TOTAL R.POMPA & BALANCING TANK | [5 empty] | 238249398.96
D | R.POMPA KOLAM ARUS
1 | Pekerjaan Struktur
1.1 | Bowplank |  | M¹ | 20.6 | 31000 | 638600
1.2 | Strouss diameter 30 cm L=3
| a. Galian strouss |  | M¹ | 12 | 120000 | 1440000
| b. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 0.8478 | 1000000 | 847800
| c. pembesian 5D 10 , Ø8-150 |  | Kg | 67.824 | 13500 | 915624
1.3 | Galian tanah |  | M³ | 75 | 60000 | 4500000
1.4 | Buangan tanah |  | M³ | 22.5 | 45000 | 1012500
1.5 | Urugan tanah kembali |  | M³ | 52.5 | 30000 | 1575000
1.6 | Urugan pasir bawah lantai kerja 5 cm |  | M³ | 0.441 | 295000 | 130095
1.7 | Perataan dan pemadatan |  | M² | 8.82 | 12500 | 110250
1.8 | Lantai kerja t = 5 cm | adukan 1pc:5ps | M³ | 0.441 | 850000 | 374850
1.9 | Beton pilecap uk 60x60x40 | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 0.6048 | 1100000 | 665280
| b. pembesian D13-150 | kg | Kg | 87.696 | 13500 | 1183896
| c. bekisting | m2 | M² | 4.034 | 100000 | 403401.6
1.1 | Beton sloof uk 20x40 | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 1.0584 | 1100000 | 1164240
| b. pembesian 6D 13, Ø8-150 | kg | Kg | 153.468 | 13500 | 2071818
| c. bekisting | m2 | M² | 10.584 | 100000 | 1058400
1.11 | Beton lantai t = 15cm | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 1.323 | 1100000 | 1455300
| b. pembesian ɸ8-150 | kg | Kg | 166.698 | 13500 | 2250423
| c. bekisting | m2 | M² | 17.6488 | 100000 | 1764882
1.12 | Beton dinding t=15cm | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 4.9612 | 1100000 | 5457375
| b. pembesian ɸ8-150 | kg | Kg | 625.1175 | 13500 | 8439086.25
| c. bekisting | m2 | M² | 66.1831 | 165000 | 10920207.375
1.13 | Beton kolom 20x20 | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 0.42 | 1100000 | 462000
| b. pembesian 6D13, Ø8-150 | kg | Kg | 88.2 | 13500 | 1190700
| c. bekisting | m2 | M² | 8.4 | 165000 | 1386000
1.14 | Beton balok 20x30 | a. beton site mix/ready mix K225
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 0.7938 | 1000000 | 793800
| b. pembesian 6D 13, Ø8-150 | kg | Kg | 106.3692 | 13500 | 1435984.2
| c. bekisting | m2 | M² | 10.6369 | 165000 | 1755091.8
1.15 | Beton plat atap t = 12 cm | a. beton site mix/ready mix K225
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 1.0584 | 1000000 | 1058400
| b. pembesian Ø8-150 | kg | Kg | 106.8984 | 13500 | 1443128.4
| c. bekisting | m2 | M² | 8.8271 | 165000 | 1456464.24
2 | Pekerjaan Arsitektur
2.1 | Plesteran + acian |  | M² | 59.535 | 60000 | 3572100
2.2 | Tangga Maintenance (h = 3m) | Pipa Gas B.S. t= 1.8 mm | Unit | 1 | 1200000 | 1200000
2.3 | Pengecatan indoor | cat tembok | M² | 59.535 | 40000 | 2381400
2.4 | Pasangan bata |  | M² | 4 | 90000 | 360000
2.5 | Tutup bordes |  | Unit | 1 | 1200000 | 1200000
2.6 | Rubber waterstoping | Ribbon type waterstoping | M¹ | 13.23 | 160000 | 2116800
2.7 | Waterproofing | Flexible cementious 2 play | M² | 59.535 | 75000 | 4465125
TOTAL R.POMPA KOLAM ARUS | [5 empty] | 74656021.865
E | JEMBATAN
1 | Pekerjaan Struktur
1.1 | Pengukuran & pasang papan bouwplank |  | M¹ | 41.6 | 31000 | 1289600
1.2 | Galian tanah mekanis & konvensional |  | M³ | 15.24 | 60000 | 914400
1.3 | Buangan tanah setempat |  | M³ | 10.668 | 45000 | 480060
1.4 | Urugan tanah kembali |  | M³ | 4.572 | 30000 | 137160
1.5 | Urugan pasir dibawah lantai kerja t=5 cm |  | M³ | 1.27 | 295000 | 374650
1.6 | Pemadatan & perataan tanah |  | M² | 25.4 | 12500 | 317500
1.7 | Lantai kerja t=5 cm camp. 1:3:5 |  | m3 | 1.27 | 850000 | 1079500
1.1 | Beton sloof k225 uk 20x30, K225 6ɸ12, ɸ8-150
| a. Ready mix K255 |  | M³ | 1.74 | 1000000 | 1740000
| b. Pembesian |  | Kg | 231.42 | 13500 | 3124170
| c. Bekisting batako |  | M² | 23.1942 | 100000 | 2319420
1.11 | Beton kolom 20/20, K225 6ɸ12, ɸ8 -150
| a. Ready mix K225, slump 12 cm ±1cm |  | M³ | 0.8 | 1000000 | 800000
| b. Pembesian |  | Kg | 148.8 | 13500 | 2008800
| c. Bekisting kolom (kayu) 2x pakai |  | M² | 16 | 165000 | 2640000
1.12 | Beton balok k225 uk 20x30, K225 6ɸ12, ɸ8-150
| a. Ready mix K225, slump 12 cm ±1cm |  | M³ | 1.5 | 1000000 | 1500000
| b. Pembesian |  | Kg | 199.5 | 13500 | 2693250
| c. Bekisting balok (kayu) 2x pakai |  | M² | 19.995 | 165000 | 3299175
1.13 | Beton lantai k225 t=12cm, K225 ɸ8-150
| a. Ready mix K225, slump 12 cm ±1cm |  | M³ | 5.425 | 1000000 | 5425000
| b. Pembesian |  | Kg | 542.5 | 13500 | 7323750
| c. Bekisting plat (kayu) 2x pakai |  | M² | 45.1903 | 165000 | 7456391.25
2 | Pekerjaan Arsitektur
2.1 | Plester aci 1:5 |  | M² | 74.5 | 55000 | 4097500
2.2 | Pengecatan menggunakan mowilex weathershield |  | M² | 74.5 | 35000 | 2607500
2.3 | Railing artwork / artifitial (Ferocement) |  | M¹ | 19 | 500000 | 9500000
2.4 | Fin. Lantai artwork |  | M² | 13.5 | 325000 | 4387500
2.5 | Fin. Trap tangga artwork |  | M¹ | 100 | 160000 | 16000000
TOTAL JEMBATAN | [5 empty] | 81515326.25
F | POOLDECK/PLASA
1 | Pekerjaan Struktur
1.1 | Pembongkaran paving dan pemindahan |  | M² |  | 25000 | 0
1.2 | Galian tanah |  | m3 | 137.4 | 60000 | 8244000
1.3 | Pemadatan pooldeck |  | m2 | 687 | 17500 | 12022500
| Urugan pasir bawah lantai kerja 5 cm |  | M³ | 34.35 | 295000 | 10133250
1.4 | Plastik cor | adukan 1pc:5ps | m2 | 687 | 5000 | 3435000
1.5 | Cor lantai t=8cm | a. beton site mix/ready mix K225
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 54.96 | 1000000 | 54960000
| b. pembesian wiremesh M5 single layer |  | Kg | 2308.32 | 13500 | 31162320
2 | Pekerjaan Arsitektur
2.1 | Pekerjaan finish trowel |  | m2 | 687 | 35000 | 24045000
2.2 | Pengecatan pooldeck |  | m2 | 687 | 150000 | 103050000
TOTAL POOLDECK | [5 empty] | 247052070
G | PEKERJAAN FINISHING
1 | Artwork kapal |  | ls | 1 |  | 0
2 | Artwork ranting pohon |  | ls | 1 |  | 0
3 | Patung air |  | unit | 6 |  | 0
4 | Gazebo |  | unit | 8 | by Owner
TOTAL PEKERJAAN FINISHING | [5 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL | 1937474205.95
[5 empty] | DIBULATKAN | 1937474000

## Mechanical (2)
PEMBANGUNAN KOLAM ARUS
LOKASI : JONGGOL
NO. | PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | Harga Satuan | JUMLAH HARGA
|  |  |  | (Rp.) | (Rp.)
A | B | C | D | E | F
POMPA FILTRASI (PF.01 & 02) , SUMPIT & OVERFLOW KOLAM
1 | Pompa 4JA53.7 - 80x65; H=15 m, Q=600 L/Menit | buah | 2 | 28148000 | 56296000
2 | Pompa submersible (Sumpit) | buah | 1 | 2250000 | 2250000
3 | Flexible Joint Ø2.5" | buah | 2 | 1200000 | 2400000
4 | Flexible Joint Ø3" | buah | 2 | 1343000 | 2686000
5 | Hair Catcher Ø3" | buah | 2 | 6000000 | 12000000
6 | Sand Filter Ø1200 mm | buah | 2 | 42500000 | 85000000
7 | Ball Valve Ø2" | buah | 10 | 110000 | 1100000
8 | Butterfly Valve Ø2.5" | buah | 2 | 950000 | 1900000
9 | Butterfly Valve Ø3" | buah | 2 | 1115000 | 2230000
10 | Butterfly Valve Ø8" | buah | 2 | 4927000 | 9854000
11 | Check Valve Ø2" (Sumpit) | buah | 1 | 500000 | 500000
12 | Check Valve Ø2.5" | buah | 2 | 915000 | 1830000
13 | Flange Ø2" | buah | 4 | 102000 | 408000
14 | Flange Ø2.5" | buah | 6 | 130000 | 780000
15 | Flange Ø3" | buah | 6 | 142200 | 853200
16 | Flange Ø8" | buah | 6 | 548000 | 3288000
17 | Header Fiberglass Ø5" | m | 1 | 2250000 | 2250000
18 | Header Fiberglass Ø8" | m | 2 | 3000000 | 6000000
19 | Knee Ø1.5" | buah | 26 | 18200 | 473200
20 | Knee Ø2" | buah | 117 | 27000 | 3159000
21 | Knee Ø4" | buah | 7 | 100200 | 701400
22 | Knee Ø6" | buah | 8 | 239300 | 1914400
23 | Knee Ø8" | buah | 3 | 516500 | 1549500
24 | Tee Ø2" | buah | 29 | 39200 | 1136800
25 | Tee Ø6" | buah | 4 | 350800 | 1403200
26 | Reducer Ø1.5" x 2" | buah | 6 | 22000 | 132000
27 | Reducer Ø2" x 2.5" | buah | 3 | 35800 | 107400
28 | Reducer Ø4" x 6" | buah | 7 | 154800 | 1083600
29 | Pipa Ø1.5" | m | 52 | 48000 | 2496000
30 | Pipa Ø2" | m | 453 | 55400 | 25096200
31 | Pipa Ø2.5" | m | 12 | 73600 | 883200
32 | Pipa Ø3" | m | 6 | 96600 | 579600
33 | Pipa Ø4" | m | 21 | 144100 | 3026100
34 | Pipa Ø6" | m | 42 | 283000 | 11886000
35 | Pipa Ø8" | m | 15 | 478000 | 7170000
36 | Sox Ø2" | buah | 99 | 23500 | 2326500
37 | Sox Ø6" | buah | 5 | 177000 | 885000
38 | Sox Ø8" | buah | 3 | 339800 | 1019400
39 | Wall Inlet | buah | 20 | 525000 | 10500000
40 | Galian pipa | ls | 1 | 21000000 | 21000000
41 | Maindrain 1x1 m | buah | 1 | 3000000 | 3000000
TOTAL POMPA FILTRASI |  |  |  |  | 293153700
POMPA KOLAM ARUS I & II (KA.01 & 02)
1 | Pompa FSJC 5.5 - 125x100; H=15 m, Q=1000 L/Menit | buah | 2 | 34058000 | 68116000
2 | Flexible Joint Ø5" | buah | 2 | 2335000 | 4670000
3 | Flexible Joint Ø4" | buah | 2 | 1800000 | 3600000
4 | Hair Catcher Ø5" | buah | 2 | 9830000 | 19660000
5 | Butterfly Valve Ø5" | buah | 2 | 1708000 | 3416000
6 | Butterfly Valve Ø4" | buah | 2 | 1300000 | 2600000
7 | Checkvalve 4" | buah | 2 | 1086000 | 2172000
8 | Flange Ø5" | buah | 6 | 273000 | 1638000
9 | Flange Ø4" | buah | 6 | 180000 | 1080000
10 | Knee Ø5" | buah | 10 | 147700 | 1477000
11 | Pipa Ø5" | m | 110 | 148000 | 16280000
12 | Sox Ø5" | buah | 19 | 95000 | 1805000
13 | Maindrain 1x1 m | buah | 2 | 3000000 | 6000000
14 | Galian pipa | ls | 1 | 7000000 | 7000000
TOTAL POMPA KOLAM ARUS |  |  |  |  | 139514000
|  |  |  | TOTAL | 432667700
|  |  |  | DIBULATKAN | 432667000

## ELECTRICAL
PEMBANGUNAN KOLAM ARUS
LOKASI : JONGGOL
No. | Uraian Pekerjaan | Sat. | Vol. | Harga | Total Harga | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
A | B | C | D |  |  | E | F
PEKERJAAN ELEKTRIKAL
A | Pengadaan dan Pemasangan Panel
1 | Panel SDP 1 (Filtrasi) | Unit | 1 | 176900000 | 176900000 | 32000000 | 32000000
2 | Panel SDP 2 (Kolam Arus) | Unit | 1 | 48945000 | 48945000 | 9000000 | 9000000
3 | Box Panel (Trafo UWL) | Unit | 0 |  |  | 3000000 | 0
Total Pengadaan dan Pemasangan Panel | [6 empty] | 41000000
B | Pengadaan dan Pemasangan Kabel Feeder
1 | Kabel NYY 4x10mm2 Dari Panel SDP 1 Ke Panel SDP 2 | m' | 20 |  |  | 78700 | 1574000
Total Pengadaan dan Pemasangan Kabel Feeder | [6 empty] | 1574000
C | Pengadaan dan pemasangan Kabel Power
1 | Kabel NYY 4x10mm2 Dari SDP 1 ke Pompa Filtrasi 1 | m' | 20 | 147000 | 7056000 | 78700 | 1574000
2 | Kabel NYY 4x10mm2 Dari SDP 1 ke Pompa Filtrasi 2 | m' | 20 | 147000 | 6835500 | 78700 | 1574000
2 | Kabel NYY 4x10mm2 Dari SDP 1 ke Pompa Kolam Arus 1 | m' | 20 | 147000 | 6835500 | 78700 | 1574000
2 | Kabel NYY 4x10mm2 Dari SDP 1 ke Pompa Waterplay 1 | m' | 20 | 147000 | 6835500 | 78700 | 1574000
2 | Kabel NYY 4x10mm2 Dari SDP 1 ke Pompa Waterplay 2 | m' | 20 | 147000 | 6835500 | 78700 | 1574000
7 | Kabel NYY 4x10mm2 Dari SDP 2 ke Pompa Kolam Arus 2 | m' | 20 | 147000 | 3880800 | 78700 | 1574000
9 | Kabel NYY 3x2.5mm2 Dari Box Panel UWL Ke UWL Kolam | m' | 0 | 147000 | 2454900 | 28200 | 0
Total Pengadaan dan pemasangan Kabel Power | [6 empty] | 9444000
D | Pengadaan dan pemasangan Grunding dan Kabel
1 | Kabel BC 50mm2 SDP 1 | m' | 15 | 77500 | 5812500 | 150000 | 2250000
2 | Kabel BC 50mm2 SDP 2 | m' | 15 | 77500 | 3642500 | 150000 | 2250000
Total Pengadaan dan pemasangan Grunding dan Kabel | [6 empty] | 4500000
E | Lighting & Miscellaneous
Ruang Pompa SDP 1 (Filtrasi)
1 | Pengadaan Dan Pemasangan Lampu TL 2x36 watt Ruang Pompa | titik | 2 | 675000 | 10125000 | 675000 | 1350000
2 | Pengadaan Dan Pemasangan Power Outlet Ruang Pompa | titik | 4 | 430000 | 3440000 | 575000 | 2300000
3 | Pengadaan Dan Pemasangan Exhaust Fan | titik | 1 |  |  | 1250000 | 1250000
Ruang Pompa SDP 2 (Kolam Arus)
1 | Pengadaan Dan Pemasangan Lampu TL 2x36 watt Ruang Pompa | titik | 1 | 675000 | 10125000 | 675000 | 675000
2 | Pengadaan Dan Pemasangan Power Outlet Ruang Pompa | titik | 1 | 430000 | 3440000 | 575000 | 575000
3 | Pengadaan Dan Pemasangan Exhaust Fan | titik | 1 |  |  | 1250000 | 1250000
Kolam
1 | Pengadaan & pemasangan Under Water Light (UWL) l/d trafo | titik | 0 | 3500000 | 21000000 | 1700000 | 0
Total Lighting & Miscellaneous | [6 empty] | 7400000
[6 empty] | TOTAL | 63918000
[6 empty] | DIBULATKAN | 63918000