## Rekap
REKAPITULASI TOTAL RENCANA ANGGARAN BIAYA
Pemberi Tugas |  | :
Pekerjaan |  | : Pembangunan Kolam Arus
Lokasi |  | : Citra Indah - Jonggol
Tahun Anggaran |  | :
No | Uraian Pekerjaan |  | Jumlah Harga
(Rp)
(a) | (b) |  | (c)
A | PEKERJAAN PERSIAPAN |  | 84125000
B | PEKERJAAN CIVIL, STRUCTURE DAN ARCHITECT KOLAM ARUS |  | 1270151846.01
C | R.POMPA & BALANCING TANK FILTRASI |  | 248513450.04
D | R.POMPA KOLAM ARUS |  | 77918691.85
E | JEMBATAN |  | 86449317.5
F | POOLDECK/PLASA |  | 260056980
H | POMPA FILTRASI (PF.01 & 02) , SUMPIT & OVERFLOW KOLAM |  | 299607700
K | POMPA KOLAM ARUS I & II (KA.01 & 02) |  | 145738000
L | PEKERJAAN ELEKTRIKAL |  | 67418000
| TOTAL |  | 2539978985.4
| DIBULATKAN |  | 2539979000
| PPN 10 % |  | 253997900
| JUMLAH |  | 2793976900
Terbilang :

## BoQ Jonggol
PEMBANGUNAN KOLAM ARUS
LOKASI : JONGGOL
NO. | PEKERJAAN | SPESIFIKASI | SATUAN | VOLUME | Harga Satuan | JUMLAH HARGA
[5 empty] | (Rp.) | (Rp.)
A | B | c | C | D | E | F
A. | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Mob demob pekerja+alat berat |  | Ls | 1 | 15500000 | 15500000
2 | Direksi kit + gudang |  | Ls | 1 | 30000000 | 30000000
3 | Sewa mess pekerja |  | Ls | 1 | 0 | 0
4 | Pagar pengaman proyek ( rangka kayu, seng t=2m, bagian luar dicat ) | rangka kayu, seng t=2m, bagian luar dicat | M¹ | 79.8 | 125000 | 9975000
5 | Air kerja ( By Owner ) |  | Ls | 1 | 0 | 0
1 | Pengisian pertama dan test rendam ( By Owner ) |  | ls | 1 | 0 | 0
6 | Listrik kerja + penerangan ( By Owner ) | genset | Ls | 1 | 0 | 0
2 | Pembersihan dan perapihan keseluruhan |  | ls | 1 | 5500000 | 5500000
7 | Setting out & survey |  | Ls | 1 | 7750000 | 7750000
8 | Keamanan + kuli bongkar |  | Ls | 1 | 15400000 | 15400000
TOTAL PEKERJAAN PERSIAPAN | [5 empty] | 84125000
B. | PEKERJAAN CIVIL, STRUCTURE DAN ARCHITECT KOLAM ARUS
1 | Pekerjaan Struktur
1.1 | Bowplank |  | M¹ | 268 | 32000 | 8576000
1.2 | Strouss diameter 30 cm L=3
| a. Galian strouss |  | M¹ | 279 | 122000 | 34038000
| b. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 19.7113 | 1150000 | 22668052.5
| c. pembesian 5D 10 , Ø8-150 |  | Kg | 1576.908 | 14000 | 22076712
1.3 | Galian tanah |  | M³ | 1299 | 65000 | 84435000
1.4 | Buangan tanah |  | M³ | 389.7 | 50000 | 19485000
1.5 | Urugan tanah kembali |  | M³ | 909.3 | 32000 | 29097600
1.6 | Urugan pasir bawah lantai kerja 5 cm |  | M³ | 20.7165 | 310000 | 6422115
1.7 | Perataan dan pemadatan |  | M² | 414.33 | 13000 | 5386290
1.8 | Lantai kerja t = 5 cm | adukan 1pc : 5 ps | M³ | 20.7165 | 860000 | 17816190
1.9 | Pile cap 60x60x40 | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 14.0616 | 1150000 | 16170840
| b. pembesian D13-150 | kg | Kg | 2038.932 | 14000 | 28545048
| c. bekisting | m2 | M² | 93.7909 | 105000 | 9848041.56
1.1 | Beton sloof uk 20x40 | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 35.028 | 1150000 | 40282200
| b. pembesian 6D 13, Ø8-150 | kg | Kg | 5079.06 | 14000 | 71106840
| c. bekisting | m2 | M² | 350.28 | 105000 | 36779400
1.11 | Beton lantai t = 15 cm | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 62.1495 | 1150000 | 71471925
| b. pembesian D10-150 double layer | kg | Kg | 8287.6358 | 14000 | 116026901.55
| c. bekisting | m2 | M² |  | 105000 | 0
1.12 | Beton dinding t = 15 cm | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 51.3135 | 1150000 | 59010525
| b. pembesian D10-150 double layer | kg | Kg | 6842.6552 | 14000 | 95797173.15
| c. bekisting | m2 | M² | 513.135 | 170000 | 87232950
1.13 | Beton plat over flow t=15 cm | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 2.6775 | 1150000 | 3079125
| b. pembesian D10-150 | kg | Kg | 337.365 | 14000 | 4723110
| c. bekisting | m2 | M² | 17.8589 | 170000 | 3036017.25
1.14 | Rolag bata trap tangga |  | M³ | 7.434 |  | 0
2 | Pekerjaan Arsitektur
2.1 | Toping batu andesit T= 2 CM |  | M' | 302.925 | 260000 | 78760500
2.2 | Screed lantai+dinding kolam |  | M² | 774.27 | 47000 | 36390690
2.3 | Pasang keramik lantai+dinding ex roman 20x20, nat epoxy | Ex. Roman dengan perekat keramik ex. AM 40/Setara | M² | 774.27 | 190000 | 147111300
2.4 | Grill Overflow | Plastik ABS | M¹ | 17 | 455000 | 7735000
2.5 | Rubber waterstoping | Ribbon type waterstoping | M¹ | 285.075 | 165000 | 47037375
2.6 | Waterproofing | Flexible cementious 2 play | M² | 774.27 | 77500 | 60005925
TOTAL PEKERJAAN KOLAM ARUS | [5 empty] | 1270151846.01
C | R.POMPA & BALANCING TANK FILTRASI
1 | Pekerjaan Struktur
1.1 | Bowplank |  | M¹ | 33 | 32000 | 1056000
1.2 | Strouss diameter 30 cm L=3
| a. Galian strouss |  | M¹ | 24 | 122000 | 2928000
| b. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 1.6956 | 1150000 | 1949940
| c. pembesian 5D 10 , Ø8-150 |  | Kg | 135.648 | 14000 | 1899072
1.3 | Galian tanah |  | M³ | 227.5 | 65000 | 14787500
1.4 | Buangan tanah |  | M³ | 68.25 | 50000 | 3412500
1.5 | Urugan tanah kembali |  | M³ | 159.25 | 32000 | 5096000
1.6 | Urugan pasir bawah lantai kerja 5 cm |  | M³ | 1.869 | 310000 | 579390
1.7 | Perataan dan pemadatan |  | M³ | 37.38 | 13000 | 485940
1.8 | Lantai kerja t = 5 cm | adukan 1pc:5ps | M³ | 1.869 | 860000 | 1607340
1.9 | Beton pilecap uk 60x60x40 | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 1.2096 | 1150000 | 1391040
| b. pembesian D13-150 | kg | Kg | 175.392 | 14000 | 2455488
| c. bekisting | m2 | M² | 8.068 | 105000 | 847143.36
1.1 | Beton sloof uk 20x40 | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 2.8392 | 1150000 | 3265080
| b. pembesian 6D 16, Ø8-150 | kg | Kg | 525.252 | 14000 | 7353528
| c. bekisting | m2 | M² | 28.392 | 105000 | 2981160
1.11 | Beton lantai t = 20cm | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 7.476 | 1150000 | 8597400
| b. pembesian ɸ12-150 | kg | Kg | 1024.212 | 14000 | 14338968
| c. bekisting | m2 | M² |  | 105000 | 0
1.12 | Beton dinding t=20cm | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 18.522 | 1150000 | 21300300
| b. pembesian ɸ12-150 | kg | Kg | 2537.514 | 14000 | 35525196
| c. bekisting | m2 | M² | 185.22 | 170000 | 31487400
1.13 | Beton kolom 20x20 | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 1.008 | 1150000 | 1159200
| b. pembesian 6D13, Ø8-150 | kg | Kg | 211.68 | 14000 | 2963520
| c. bekisting | m2 | M² | 20.16 | 170000 | 3427200
1.14 | Beton balok 20x30 | a. beton site mix/ready mix K225
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 2.1294 | 1150000 | 2448810
| b. pembesian 6D 13, Ø8-150 | kg | Kg | 285.3396 | 14000 | 3994754.4
| c. bekisting | m2 | M² | 28.534 | 170000 | 4850773.2
1.15 | Beton plat atap t = 12 cm | a. beton site mix/ready mix K225
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 4.4856 | 1150000 | 5158440
| b. pembesian Ø8-150 | kg | Kg | 453.0456 | 14000 | 6342638.4
| c. bekisting | m2 | M² | 37.4099 | 170000 | 6359683.68
2 | Pekerjaan Arsitektur
2.1 | Plesteran + acian |  | M² | 218.61 | 61000 | 13335210
2.2 | Tangga Maintenance (h = 3m) | Pipa Gas B.S. t= 1.8 mm | Unit | 1 | 1250000 | 1250000
2.3 | Pengecatan indoor | cat tembok | M² | 218.61 | 41000 | 8963010
2.4 | Pasangan bata |  | M² | 4 | 95000 | 380000
2.5 | Tutup bordes |  | Unit | 2 | 1250000 | 2500000
2.6 | Rubber waterstoping | Ribbon type waterstoping | M¹ | 30.87 | 165000 | 5093550
2.7 | Waterproofing | Flexible cementious 2 play | M² | 218.61 | 77500 | 16942275
TOTAL R.POMPA & BALANCING TANK | [5 empty] | 248513450.04
D | R.POMPA KOLAM ARUS
1 | Pekerjaan Struktur
1.1 | Bowplank |  | M¹ | 20.6 | 32000 | 659200
1.2 | Strouss diameter 30 cm L=3
| a. Galian strouss |  | M¹ | 12 | 122000 | 1464000
| b. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 0.8478 | 1150000 | 974970
| c. pembesian 5D 10 , Ø8-150 |  | Kg | 67.824 | 14000 | 949536
1.3 | Galian tanah |  | M³ | 75 | 65000 | 4875000
1.4 | Buangan tanah |  | M³ | 22.5 | 50000 | 1125000
1.5 | Urugan tanah kembali |  | M³ | 52.5 | 32000 | 1680000
1.6 | Urugan pasir bawah lantai kerja 5 cm |  | M³ | 0.441 | 310000 | 136710
1.7 | Perataan dan pemadatan |  | M² | 8.82 | 13000 | 114660
1.8 | Lantai kerja t = 5 cm | adukan 1pc:5ps | M³ | 0.441 | 860000 | 379260
1.9 | Beton pilecap uk 60x60x40 | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 0.6048 | 1150000 | 695520
| b. pembesian D13-150 | kg | Kg | 87.696 | 14000 | 1227744
| c. bekisting | m2 | M² | 4.034 | 105000 | 423571.68
1.1 | Beton sloof uk 20x40 | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 1.0584 | 1150000 | 1217160
| b. pembesian 6D 13, Ø8-150 | kg | Kg | 153.468 | 14000 | 2148552
| c. bekisting | m2 | M² | 10.584 | 105000 | 1111320
1.11 | Beton lantai t = 15cm | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 1.323 | 1150000 | 1521450
| b. pembesian ɸ8-150 | kg | Kg | 166.698 | 14000 | 2333772
| c. bekisting | m2 | M² | 17.6488 | 105000 | 1853126.1
1.12 | Beton dinding t=15cm | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 4.9612 | 1150000 | 5705437.5
| b. pembesian ɸ8-150 | kg | Kg | 625.1175 | 14000 | 8751645
| c. bekisting | m2 | M² | 66.1831 | 170000 | 11251122.75
1.13 | Beton kolom 20x20 | a. beton site mix/ready mix K250 integral
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 0.42 | 1150000 | 483000
| b. pembesian 6D13, Ø8-150 | kg | Kg | 88.2 | 14000 | 1234800
| c. bekisting | m2 | M² | 8.4 | 170000 | 1428000
1.14 | Beton balok 20x30 | a. beton site mix/ready mix K225
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 0.7938 | 1150000 | 912870
| b. pembesian 6D 13, Ø8-150 | kg | Kg | 106.3692 | 14000 | 1489168.8
| c. bekisting | m2 | M² | 10.6369 | 170000 | 1808276.4
1.15 | Beton plat atap t = 12 cm | a. beton site mix/ready mix K225
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 1.0584 | 1150000 | 1217160
| b. pembesian Ø8-150 | kg | Kg | 106.8984 | 14000 | 1496577.6
| c. bekisting | m2 | M² | 8.8271 | 170000 | 1500599.52
2 | Pekerjaan Arsitektur
2.1 | Plesteran + acian |  | M² | 59.535 | 61000 | 3631635
2.2 | Tangga Maintenance (h = 3m) | Pipa Gas B.S. t= 1.8 mm | Unit | 1 | 1250000 | 1250000
2.3 | Pengecatan indoor | cat tembok | M² | 59.535 | 41000 | 2440935
2.4 | Pasangan bata |  | M² | 4 | 95000 | 380000
2.5 | Tutup bordes |  | Unit | 1 | 1250000 | 1250000
2.6 | Rubber waterstoping | Ribbon type waterstoping | M¹ | 13.23 | 165000 | 2182950
2.7 | Waterproofing | Flexible cementious 2 play | M² | 59.535 | 77500 | 4613962.5
TOTAL R.POMPA KOLAM ARUS | [5 empty] | 77918691.85
E | JEMBATAN
1 | Pekerjaan Struktur
1.1 | Pengukuran & pasang papan bouwplank |  | M¹ | 41.6 | 32000 | 1331200
1.2 | Galian tanah mekanis & konvensional |  | M³ | 15.24 | 65000 | 990600
1.3 | Buangan tanah setempat |  | M³ | 10.668 | 50000 | 533400
1.4 | Urugan tanah kembali |  | M³ | 4.572 | 32000 | 146304
1.5 | Urugan pasir dibawah lantai kerja t=5 cm |  | M³ | 1.27 | 310000 | 393700
1.6 | Pemadatan & perataan tanah |  | M² | 25.4 | 13000 | 330200
1.7 | Lantai kerja t=5 cm camp. 1:3:5 |  | m3 | 1.27 | 860000 | 1092200
1.1 | Beton sloof k225 uk 20x30, K225 6ɸ12, ɸ8-150
| a. Ready mix K255 |  | M³ | 1.74 | 1150000 | 2001000
| b. Pembesian |  | Kg | 231.42 | 14000 | 3239880
| c. Bekisting batako |  | M² | 23.1942 | 105000 | 2435391
1.11 | Beton kolom 20/20, K225 6ɸ12, ɸ8 -150
| a. Ready mix K225, slump 12 cm ±1cm |  | M³ | 0.8 | 1150000 | 920000
| b. Pembesian |  | Kg | 148.8 | 14000 | 2083200
| c. Bekisting kolom (kayu) 2x pakai |  | M² | 16 | 170000 | 2720000
1.12 | Beton balok k225 uk 20x30, K225 6ɸ12, ɸ8-150
| a. Ready mix K225, slump 12 cm ±1cm |  | M³ | 1.5 | 1150000 | 1725000
| b. Pembesian |  | Kg | 199.5 | 14000 | 2793000
| c. Bekisting balok (kayu) 2x pakai |  | M² | 19.995 | 170000 | 3399150
1.13 | Beton lantai k225 t=12cm, K225 ɸ8-150
| a. Ready mix K225, slump 12 cm ±1cm |  | M³ | 5.425 | 1150000 | 6238750
| b. Pembesian |  | Kg | 542.5 | 14000 | 7595000
| c. Bekisting plat (kayu) 2x pakai |  | M² | 45.1903 | 170000 | 7682342.5
2 | Pekerjaan Arsitektur
2.1 | Plester aci 1:5 |  | M² | 74.5 | 61000 | 4544500
2.2 | Pengecatan menggunakan mowilex weathershield |  | M² | 74.5 | 41000 | 3054500
2.3 | Railing artwork / artifitial (Ferocement) |  | M¹ | 19 | 525000 | 9975000
2.4 | Fin. Lantai artwork |  | M² | 13.5 | 350000 | 4725000
2.5 | Fin. Trap tangga artwork |  | M¹ | 100 | 165000 | 16500000
TOTAL JEMBATAN | [5 empty] | 86449317.5
F | POOLDECK/PLASA
1 | Pekerjaan Struktur
1.1 | Pembongkaran paving dan pemindahan |  | M² |  | 25000 | 0
1.2 | Galian tanah |  | m3 | 137.4 | 65000 | 8931000
1.3 | Pemadatan pooldeck |  | m2 | 687 | 13000 | 8931000
| Urugan pasir bawah lantai kerja 5 cm |  | M³ | 34.35 | 310000 | 10648500
1.4 | Plastik cor | adukan 1pc:5ps | m2 | 687 | 5500 | 3778500
1.5 | Cor lantai t=8cm | a. beton site mix/ready mix K225
| a. beton site mix/ready mix K250 |  | M³ | 54.96 | 1150000 | 63204000
| b. pembesian wiremesh M5 single layer |  | Kg | 2308.32 | 14000 | 32316480
2 | Pekerjaan Arsitektur
2.1 | Pekerjaan finish trowel |  | m2 | 687 | 37500 | 25762500
2.2 | Pengecatan pooldeck |  | m2 | 687 | 155000 | 106485000
TOTAL POOLDECK | [5 empty] | 260056980
G | PEKERJAAN FINISHING
1 | Artwork kapal |  | ls | 1 |  | 0
2 | Artwork ranting pohon |  | ls | 1 |  | 0
3 | Patung air |  | unit | 6 |  | 0
4 | Gazebo |  | unit | 8 | by Owner
TOTAL PEKERJAAN FINISHING | [5 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL | 2027215285.4
[5 empty] | DIBULATKAN | 2027215000

## Mechanical (2)
PEMBANGUNAN KOLAM ARUS
LOKASI : JONGGOL
NO. | PEKERJAAN | SATUAN | VOLUME | Harga Satuan | JUMLAH HARGA
|  |  |  | (Rp.) | (Rp.)
A | B | C | D | E | F
POMPA FILTRASI (PF.01 & 02) , SUMPIT & OVERFLOW KOLAM
1 | Pompa 4JA53.7 - 80x65; H=15 m, Q=600 L/Menit | buah | 2 | 28500000 | 57000000
2 | Pompa submersible (Sumpit) | buah | 1 | 2500000 | 2500000
3 | Flexible Joint Ø2.5" | buah | 2 | 1200000 | 2400000
4 | Flexible Joint Ø3" | buah | 2 | 1343000 | 2686000
5 | Hair Catcher Ø3" | buah | 2 | 7000000 | 14000000
6 | Sand Filter Ø1200 mm | buah | 2 | 43500000 | 87000000
7 | Ball Valve Ø2" | buah | 10 | 110000 | 1100000
8 | Butterfly Valve Ø2.5" | buah | 2 | 950000 | 1900000
9 | Butterfly Valve Ø3" | buah | 2 | 1115000 | 2230000
10 | Butterfly Valve Ø8" | buah | 2 | 4927000 | 9854000
11 | Check Valve Ø2" (Sumpit) | buah | 1 | 500000 | 500000
12 | Check Valve Ø2.5" | buah | 2 | 915000 | 1830000
13 | Flange Ø2" | buah | 4 | 102000 | 408000
14 | Flange Ø2.5" | buah | 6 | 130000 | 780000
15 | Flange Ø3" | buah | 6 | 142200 | 853200
16 | Flange Ø8" | buah | 6 | 548000 | 3288000
17 | Header Fiberglass Ø5" | m | 1 | 2250000 | 2250000
18 | Header Fiberglass Ø8" | m | 2 | 3000000 | 6000000
19 | Knee Ø1.5" | buah | 26 | 18200 | 473200
20 | Knee Ø2" | buah | 117 | 27000 | 3159000
21 | Knee Ø4" | buah | 7 | 100200 | 701400
22 | Knee Ø6" | buah | 8 | 239300 | 1914400
23 | Knee Ø8" | buah | 3 | 516500 | 1549500
24 | Tee Ø2" | buah | 29 | 39200 | 1136800
25 | Tee Ø6" | buah | 4 | 350800 | 1403200
26 | Reducer Ø1.5" x 2" | buah | 6 | 22000 | 132000
27 | Reducer Ø2" x 2.5" | buah | 3 | 35800 | 107400
28 | Reducer Ø4" x 6" | buah | 7 | 154800 | 1083600
29 | Pipa Ø1.5" | m | 52 | 48000 | 2496000
30 | Pipa Ø2" | m | 453 | 55400 | 25096200
31 | Pipa Ø2.5" | m | 12 | 73600 | 883200
32 | Pipa Ø3" | m | 6 | 96600 | 579600
33 | Pipa Ø4" | m | 21 | 144100 | 3026100
34 | Pipa Ø6" | m | 42 | 283000 | 11886000
35 | Pipa Ø8" | m | 15 | 478000 | 7170000
36 | Sox Ø2" | buah | 99 | 23500 | 2326500
37 | Sox Ø6" | buah | 5 | 177000 | 885000
38 | Sox Ø8" | buah | 3 | 339800 | 1019400
39 | Wall Inlet | buah | 20 | 525000 | 10500000
40 | Galian pipa | ls | 1 | 22000000 | 22000000
41 | Maindrain 1x1 m | buah | 1 | 3500000 | 3500000
TOTAL POMPA FILTRASI |  |  |  |  | 299607700
POMPA KOLAM ARUS I & II (KA.01 & 02)
1 | Pompa FSJC 5.5 - 125x100; H=15 m, Q=1000 L/Menit | buah | 2 | 35000000 | 70000000
2 | Flexible Joint Ø5" | buah | 2 | 2335000 | 4670000
3 | Flexible Joint Ø4" | buah | 2 | 1800000 | 3600000
4 | Hair Catcher Ø5" | buah | 2 | 11000000 | 22000000
5 | Butterfly Valve Ø5" | buah | 2 | 1708000 | 3416000
6 | Butterfly Valve Ø4" | buah | 2 | 1300000 | 2600000
7 | Checkvalve 4" | buah | 2 | 1086000 | 2172000
8 | Flange Ø5" | buah | 6 | 273000 | 1638000
9 | Flange Ø4" | buah | 6 | 180000 | 1080000
10 | Knee Ø5" | buah | 10 | 147700 | 1477000
11 | Pipa Ø5" | m | 110 | 148000 | 16280000
12 | Sox Ø5" | buah | 19 | 95000 | 1805000
13 | Maindrain 1x1 m | buah | 2 | 3500000 | 7000000
14 | Galian pipa | ls | 1 | 8000000 | 8000000
TOTAL POMPA KOLAM ARUS |  |  |  |  | 145738000
|  |  |  | TOTAL | 445345700
|  |  |  | DIBULATKAN | 445345000

## ELECTRICAL
PEMBANGUNAN KOLAM ARUS
LOKASI : JONGGOL
No. | Uraian Pekerjaan | Sat. | Vol. | Harga | Total Harga | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah Harga (Rp.)
A | B | C | D |  |  | E | F
PEKERJAAN ELEKTRIKAL
A | Pengadaan dan Pemasangan Panel
1 | Panel SDP 1 (Filtrasi) | Unit | 1 | 176900000 | 176900000 | 34000000 | 34000000
2 | Panel SDP 2 (Kolam Arus) | Unit | 1 | 48945000 | 48945000 | 10000000 | 10000000
3 | Box Panel (Trafo UWL) | Unit | 0 |  |  | 3000000 | 0
Total Pengadaan dan Pemasangan Panel | [6 empty] | 44000000
B | Pengadaan dan Pemasangan Kabel Feeder
1 | Kabel NYY 4x10mm2 Dari Panel SDP 1 Ke Panel SDP 2 | m' | 20 |  |  | 78700 | 1574000
Total Pengadaan dan Pemasangan Kabel Feeder | [6 empty] | 1574000
C | Pengadaan dan pemasangan Kabel Power
1 | Kabel NYY 4x10mm2 Dari SDP 1 ke Pompa Filtrasi 1 | m' | 20 | 147000 | 7056000 | 78700 | 1574000
2 | Kabel NYY 4x10mm2 Dari SDP 1 ke Pompa Filtrasi 2 | m' | 20 | 147000 | 6835500 | 78700 | 1574000
2 | Kabel NYY 4x10mm2 Dari SDP 1 ke Pompa Kolam Arus 1 | m' | 20 | 147000 | 6835500 | 78700 | 1574000
2 | Kabel NYY 4x10mm2 Dari SDP 1 ke Pompa Waterplay 1 | m' | 20 | 147000 | 6835500 | 78700 | 1574000
2 | Kabel NYY 4x10mm2 Dari SDP 1 ke Pompa Waterplay 2 | m' | 20 | 147000 | 6835500 | 78700 | 1574000
7 | Kabel NYY 4x10mm2 Dari SDP 2 ke Pompa Kolam Arus 2 | m' | 20 | 147000 | 3880800 | 78700 | 1574000
9 | Kabel NYY 3x2.5mm2 Dari Box Panel UWL Ke UWL Kolam | m' | 0 | 147000 | 2454900 | 28200 | 0
Total Pengadaan dan pemasangan Kabel Power | [6 empty] | 9444000
D | Pengadaan dan pemasangan Grunding dan Kabel
1 | Kabel BC 50mm2 SDP 1 | m' | 15 | 77500 | 5812500 | 150000 | 2250000
2 | Kabel BC 50mm2 SDP 2 | m' | 15 | 77500 | 3642500 | 150000 | 2250000
Total Pengadaan dan pemasangan Grunding dan Kabel | [6 empty] | 4500000
E | Lighting & Miscellaneous
Ruang Pompa SDP 1 (Filtrasi)
1 | Pengadaan Dan Pemasangan Lampu TL 2x36 watt Ruang Pompa | titik | 2 | 675000 | 10125000 | 675000 | 1350000
2 | Pengadaan Dan Pemasangan Power Outlet Ruang Pompa | titik | 4 | 430000 | 3440000 | 575000 | 2300000
3 | Pengadaan Dan Pemasangan Exhaust Fan | titik | 1 |  |  | 1500000 | 1500000
Ruang Pompa SDP 2 (Kolam Arus)
1 | Pengadaan Dan Pemasangan Lampu TL 2x36 watt Ruang Pompa | titik | 1 | 675000 | 10125000 | 675000 | 675000
2 | Pengadaan Dan Pemasangan Power Outlet Ruang Pompa | titik | 1 | 430000 | 3440000 | 575000 | 575000
3 | Pengadaan Dan Pemasangan Exhaust Fan | titik | 1 |  |  | 1500000 | 1500000
Kolam
1 | Pengadaan & pemasangan Under Water Light (UWL) l/d trafo | titik | 0 | 3500000 | 21000000 | 1700000 | 0
Total Lighting & Miscellaneous | [6 empty] | 7900000
[6 empty] | TOTAL | 67418000
[6 empty] | DIBULATKAN | 67418000