## New Livistona 1
RENCANA ANGGARAN BIAYA
BANGUNAN RUMAH TINGGAL BLOK MONTEVERDE | [8 empty] | 99.435
PERUMAHAN CITRA LAND CIBUBUR | [8 empty] | 34.7638
[5 empty] | New Livistona 1 34/60 |  |  |  | -0.5
NO | URAIAN PEKERJAAN | CATATAN | SAT. | Volume | Harga Satuan | Jumlah
|  |  |  | T. 34/60 | IKDP | IKDP
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pas.Bouwplank |  | M' | 34 | 0 | 0
2 | Air dan Listrik kerja |  | LS | 1 | 0 | 0
3 | Gudang/Direksi Keet |  | LS | 1 | 0 | 0
4 | Keamanan + Kebersihan |  | LS | 1 | 0 | 0
5 | Anti Rayap Rumah - Tanah |  | M2 | 22.3525 | 0 | 0
| - Bangunan |  | M2 | 35.12 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
II | PEK. GALIAN |  |  |  | 0
1 | Galian Tanah |  | M3 | 16.8345 | 0 | 0
2 | Urugan Tanah Kembali + buang (perataan) |  | M3 | 5.6115 | 0 | 0
3 | Urugan pasir bawah lantai t. 5cm dan Pondasi |  | M3 | 1.756 | 0 | 0
4 | Floor lantai dasar 4cm |  | M3 | 1.4048 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
III | PEK.PONDASI: |  |  |  | 0
1 | Pondasi Batu Kali |  | M3 | 6.648 | 0 | 0
2 | Rollag Bata |  | m3 | 10.535 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
IV | PEK.STRUKTUR: |  |  |  | 0
| - Beton K175 |  |  |  | 0
1 | Sloof |  | M3 | 1.5465 | 0 | 0
2 | Balok Lantai 1 |  | M3 | 0.633 | 0 | 0
3 | Ring Balok dan balok latai |  | M3 | 1.6365 | 0 | 0
4 | Kolom Beton type K1 dan K2 |  | M3 | 2.1017 | 0 | 0
5 | Kolom Praktis |  | M3 | 0.26195 | 0 | 0
6 | Plat Canopy |  | M3 | 0.2976 | 0 | 0
7 | Dak beton Talang t. 12 cm |  | M3 | 0.297 | 0 | 0
8 | Meja Dapur | ex. KIA - Ivory | M3 | 0.135 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
V | PEK. FINISHING LANTAI |  |  |  | 0
1 | Lantai keramik 50x50 R. Teras Depan | ex. Milan Habitat - Spark Bronze | M2 | 2 | 0 | 0
2 | Lantai keramik 50x50 R. Teras Belakang | ex. Milan Habitat - Spark Bronze | M2 | 3.2 | 0 | 0
3 | Lantai Granite 60x60 R. Tamu,r. tidur, r. Keluarga,r. Makan dan dapur | ex. Sandimas - Lotus White |  |  | 0 | 0
| eks. Sandimas |  | M2 | 28.08 | 0 | 0
4 | Lantai keramik KM /WC 40x40 | ex. Mulia - Arkansas Stone | M2 | 2.92 | 0 | 0
5 | Plin 10x40 cm (tanpa Plint hanya Nat) ex. Sandimas | ex. Sandimas - Lotus White | M' | 6.05 | 0 | 0
6 | Rabat beton + Koral sikat pd carport incld. kansteen pembatas Carport | ex. Milan Habitat - Petra Ebano | M2 | 13.5 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
VI | PEK. FINISHING DINDING: |  |  |  | 0
| Keramik Dinding |  |  |  | 0
1 | KM / WC Lt. Dasar ukr. 25x40 | ex. Mulia - Lavanda Bianco | M2 | 15.8 | 0 | 0
2 | KM / WC R. Shower ukr. 25x40 | ex. Mulia - Valino Grey | M2 | 1.4 | 0 | 0
3 | Ruang Dapur (30x60) dan meja dapur ukr. (60x60) | ex. Milan Habitat - Bio Cream | M2 | 2.25 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
VII | PEK. PLAFOND: |  |  |  | 0
1 | Plafond Gypsum t. 9mm + rangka hollow |  | M2 | 28.08 | 0 | 0
2 | Cornice Coakan bagian dalam |  | M' | 36.975 | 0 | 0
3 | Cornice Luar 4x4 cm |  | M' | 13.2 | 0 | 0
4 | Plafond Calsiboard t. 4mm rk. Hollow (plafond KM/WC + plafond luar) |  | M2 | 8.12 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  |  | 0
1 | Pas.Bata Trasraam 1:2 | ex. Powerblock | M2 | 25.7425 | 0 | 0 |  |  | Pasangan Bata | kusen | beton
2 | Pas.Bata 1:5 | ex. Powerblock | M2 | 138.3988 | 0 | 0 |  | Lt. 01 V | 133.6987 | 6.24 | 20.02 | 107.4387
3 | Plester dan Acian Dinding | ex. Mortindo | M2 | 317.7825 | 0 | 0 |  | Lt. 1 Hz | 81.7 | 17.24 | 6.72 | 57.74
[5 empty] | 0 | 0 |  | sopi2 |  |  |  | 0
IX | PEK.ATAP: |  |  |  | 0 |  |  | Lt. 02 V |  |  |  | 0
1 | Konst. Atap Bangunan Utama (baja ringan fin. Galvanised) + almn. Foil | ex. Karang Pilang | M2 | 40.5 | 0 | 0 |  | Lt.02 Hz |  |  |  | 0
2 | Pasangan Atap Genteng beton | ex. Monier | M2 | 40.5 | 0 | 0 |  | sopi2 |  |  |  | 0
3 | Pek. Lisplang teras belakang, atas dan muka | ex. Elephant | M' | 16.75 | 0 | 0 | [5 empty] | 165.1787
4 | Flashing | ex. Monier | M' | 18 | 0 | 0 |  | pagar | 6.875 | 2.5 |  | 4.375
5 | Genteng Nok | ex. Monier | M' | 5 | 0 | 0 |  |  | 5.25 |  |  | 5.25
6 | Genting tepi | ex. Monier | M' | 7 | 0 | 0 | [5 empty] | 174.8037 | 30
[5 empty] | 0 | 0 |  | PlesterAci | minus |  |  | 349.6075
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  |  | 0 |  |  | samping Kanan | 37.2175 |  |  | 312.1262
1 | Daun pintu Utama, Dalam dan KM/WC incld. Finished terpasang |  |  |  | 0 |  |  | Samping Kiri | 34.7638
- | Daun Pintu dalam P1 (laminated) | ex. Abe Kogyo | BH | 4 | 0 | 0 |  | belakang | 15.5 |  |  | 162.3037
- | Daun Pintu utama doubel teak wood rangka singkil (seperti gbr + accs) | ex. Abe Kogyo | BH | 1 | 0 | 0 |  |  | 87.4812
2 | Kusen Almn eks. |  |  | 1 | 0 | 0
- | Kusen +dn jendela (2 daun) + kaca + accs (PJ1) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen +2 dn jendela kaca + BV + accs (PJ2) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen + 2 dn jendela + kaca + accs R. tidur belakang (W5) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen +dn jendela t. 5mm + accs R. tidur depan dan R. Tamu (W1&W4) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen + kaca mati t. 6mm pada bagian atas (type W6) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen + kaca mati t. 5mm pada bagian T. Muka type W2, W3 | ex. Sumiton | Unit | 2 | 0 | 0
3 | Kunci dan Engsel |  |  |  | 0 | 0
- | Kunci Pintu PU | ex. Solid Gradino | BH | 1 | 0 | 0
- | Kunci Pintu PJ1, Pintu dalam & Km/wc dalam + accs | ex. Solid Gradino | BH | 4 | 0 | 0
- | Engsel Daun Pintu | ex. Solid Gradino | bh | 15 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
XI | PEK.PENGECATAN: |  |  |  | 0
1 | Cat Dinding Dalam ex. Catylac | ex. Propan | M2 | 114.125 | 0 | 0
2 | Cat Dinding Luar ex. ICI wheathershield | ex. Propan | M2 | 42.65 | 0 | 0
3 | Cat Plafond (incld. Cat cornice) | ex. Propan | M2 | 37.8 | 0 | 0
4 | Cat Listplank Kayu + grc | ex. Propan | M2 | 15.3075 | 0 | 0
5 | Cat genting nok | ex. Propan | M' | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN |  |  |  | 0
1 | KM/WC: |  |  |  | 0
- | Closet Monoblok terpasang lengkap + accs | ex. Toto - CW 421 J/SW 420 JP | BH | 1 | 0 | 0
- | Wastafel terpasang lengkap + accs | ex. Toto - LW 236 CJ | BH | 1 | 0 | 0
- | Kran Wastafel | ex. Toto - TX 109 LD | BH | 1 | 0 | 0
- | Shower set | ex. Toto - TX 433 SD | BH | 1 | 0 | 0
- | Tempat Sabun |  | BH | 1 | 0 | 0
- | Jet Spray u/ closet | ex. Wasser - WE 99 JS CHROME | BH | 1 | 0 | 0
2 | Dapur |  |  |  | 0 | 0
- | Kran sink + accs. | ex. Wasser | BH | 1 | 0 | 0
- | Kicthen Sink + accs | ex. Wasser - TC 040 B | BH | 1 | 0 | 0
3 | Kran Taman (Carport) | ex. Wasser - TC 030 B | BH | 1 | 0 | 0
4 | Floor Drain (stainless lokal) |  | BH | 1 | 0 | 0
5 | Roof Drain Dak talang |  | BH | 2 | 0 | 0
6 | Instalasi Air Bersih: | ex. Westpex |  |  | 0 | 0
- | 1/2" |  | M' | 10.9 | 0 | 0
- | 3/4" |  | M' | 24 | 0 | 0
7 | Instalasi Air Kotor: dan air hujan | ex. Vinilon/Wavin/LG |  |  | 0 | 0
- | 3" |  | M' | 8 | 0 | 0
- | 4" (buangan s/d saluran kota) |  | M' | 30 | 0 | 0
- | Bak Kontrol |  | BH | 4 | 0 | 0
- | Bak Meter air |  | BH | 1 | 0 | 0
0
[5 empty] | 0 | 0
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK: |  |  |  | 0
| - accs. Listrik ex. Schneider |  |  |  | 0
1 | Instalasi Titik Lampu (incld. Fiting) | ex. Lumax | TTK | 7 | 0 | 0
2 | Instalasi Stop Kontak | ex. Schneider | TTK | 5 | 0 | 0
3 | Lampu Taman | ex. Schneider | BH | 1 | 0 | 0
4 | Instalasi Telepon incld outlet telp. | ex. Schneider | TTK | 1 | 0 | 0
5 | Instalasi TV (incl. Outlet, + accs) | ex. Schneider | TTK | 1 | 0 | 0
6 | Instalasi water heater (incl. Outlet, + accs) | ex. Schneider | TTK | 1 | 0 | 0
7 | Instalasi Stop Kontak AC | ex. Schneider | TTK | 1 | 0 | 0
8 | Instalasi Exhoust Fan (incld. Unit Exhoust + accs) | ex. Panasonic | TTK | 1 | 0 | 0
9 | Saklar Single | ex. Schneider | BH | 3 | 0 | 0
10 | Saklar Ganda | ex. Schneider | BH | 2 | 0 | 0
11 | Stop Kontak Biasa | ex. Schneider | BH | 5 | 0 | 0
12 | Sparing SR Listrik dan telp dari Jar Kota ke Box MCB | ex. Schneider | lot | 1 | 0 | 0
13 | Grounding Kabel BC 6mm | ex. Schneider | Lot | 1 | 0 | 0
14 | Box Panel (incld. kabel tufur + MCB) | ex. Schneider | unit | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
XIV | PEK. LAIN - LAIN |  |  |  | 0
1 | Septictank dan rembesan | ex. Pancawira - Biotank | unit | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
XIV | PEK. PERUBAHAN BENTUK TAMPAK MUKA |  |  |  | 0
1 | Pasangan Type Arcilla eks. Flexitile ukr. 30x60 cm (matrial saja | ex. Flexitile - Arcilla | m2 | 7.25 | 0 | 0
| harga Rp. ,- (excld PPn) |  |  |  | 0 | 0 | 2030000
2 | Water Proofing type Coating pada dak talang | ex. Propan | M2 | 8.25 | 0 | 0 | 2111200
5 | Finishing Kolom kotak pada teras Depan | ex. Propan | unit | 1 | 0 | 0 | 62094.1176
6 | Plor aci dag talang & canopy | ex. Propan | m2 | 8.25 | 0 | 0
7 | Opening lubang pintu & jendela |  | unit | 8 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0 | 0
0
XIV | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING |  |  |  | 0
1 | Plester dinding samping kanan (plester aci + aquaproof) | ex. Propan | m2 |  | 0 | 0
2 | Plester dinding samping kiri (plester aci + aquaproof) | ex. Propan | m2 |  | 0 | 0
3 | Plester dinding belakang (pagar) | ex. Propan | m2 |  | 0 | 0
0
REKAPITULASI
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  |  | 0
II | PEK. GALIAN |  |  |  |  | 0
III | PEK.PONDASI: |  |  |  |  | 0
IV | PEK.STRUKTUR: |  |  |  |  | 0
V | PEK. FINISHING LANTAI |  |  |  |  | 0
VI | PEK. FINISHING DINDING: |  |  |  |  | 0
VII | PEK. PLAFOND: |  |  |  |  | 0
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  |  |  | 0
IX | PEK.ATAP: |  |  |  |  | 0
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  |  |  | 0
XI | PEK.PENGECATAN: |  |  |  |  | 0
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN |  |  |  |  | 0
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK: |  |  |  |  | 0
XIV | PEK. LAIN - LAIN |  |  |  |  | 0
XV | PEK. PERUBAHAN BENTUK TAMPAK MUKA |  |  |  |  | 0
XVI | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Luas ( m2) konst |  | 34
|  |  | Harga /m2 ( Excl PPN) | Harga per m2 excld ppn |  | 0

## New Livistona 2
RENCANA ANGGARAN BIAYA
BANGUNAN RUMAH TINGGAL BLOK MONTEVERDE
PERUMAHAN CITRA LAND CIBUBUR
New Livistona 2 39/72
NO | URAIAN PEKERJAAN | CATATAN | SAT. | Volume | Harga Satuan | Jumlah
|  |  |  | T. 39/72 | IKDP | IKDP
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pas.Bouwplank |  | M' | 36 | 0 | 0
2 | Air dan Listrik kerja |  | LS | 1 | 0 | 0
3 | Gudang/Direksi Keet |  | LS | 1 | 0 | 0
4 | Keamanan + Kebersihan |  | LS | 1 | 0 | 0
5 | Anti Rayap Rumah - Tanah |  | M2 | 29.2525 | 0 | 0
| - Bangunan |  | M2 | 40.07 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
II | PEK. GALIAN |  |  |  | 0
1 | Galian Tanah |  | M3 | 17.4243 | 0 | 0
2 | Urugan Tanah Kembali + buang (perataan) |  | M3 | 5.8081 | 0 | 0
3 | Urugan pasir bawah lantai t. 5cm dan Pondasi |  | M3 | 2.0035 | 0 | 0
4 | Floor lantai dasar 4cm |  | M3 | 1.6028 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
III | PEK.PONDASI: |  |  |  | 0
1 | Pondasi Batu Kali |  | M3 | 6.628 | 0 | 0
2 | Rollag Bata |  | m1 | 14.49 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
IV | PEK.STRUKTUR: |  |  |  | 0
| - Beton K175 |  |  |  | 0
1 | Sloof |  | M3 | 1.5315 | 0 | 0
2 | Balok Lantai 1 |  | M3 | 0.693 | 0 | 0
3 | Ring Balok dan balok latai |  | M3 | 1.6215 | 0 | 0
4 | Kolom Beton type K1 dan K2 |  | M3 | 2.1017 | 0 | 0
5 | Kolom Praktis |  | M3 | 0.26195 | 0 | 0
6 | Plat Canopy |  | M3 | 0.54 | 0 | 0
7 | Dak beton Talang t. 12 cm |  | M3 | 0.54 | 0 | 0
8 | Meja Dapur | ex. KIA - Ivory | M3 | 0.135 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
V | PEK. FINISHING LANTAI |  |  |  | 0
1 | Lantai keramik 50x50 R. Teras Depan ex. Milan Habitat - Spark Bronze | ex. Milan Habitat - Spark Bronze | M2 | 2.2 | 0 | 0
2 | Lantai keramik 50x50 R. Teras Belakang ex. Milan Habitat - Spark Bronze | ex. Milan Habitat - Spark Bronze | M2 | 4.5 | 0 | 0
3 | Lantai Granite 60x60 R. Tamu,r. tidur, r. Keluarga,r. Makan dan dapur | ex. Sandimas - Lotus White |  |  | 0 | 0
| eks. Sandi Mas type Lotus White... |  | M2 | 32.33 | 0 | 0
4 | Lantai keramik KM /WC 40x40 | ex. Mulia - Arkansas Stone | M2 | 2.92 | 0 | 0
5 | Plin 10x40 cm (tanpa Plint hanya Nat) ex. Sandimas | ex. Sandimas - Lotus White | M' | 6.05 | 0 | 0
6 | Rabat beton + Koral sikat pd carport incld. kansteen pembatas Carport | ex. Milan Habitat - Petra Ebano | M2 | 13.5 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
VI | PEK. FINISHING DINDING: |  |  |  | 0
| Keramik Dinding |  |  |  | 0
1 | KM / WC Lt. Dasar ukr. 25x40 ex. Mulia - Lavanda Bianco | ex. Mulia - Lavanda Bianco | M2 | 15.8 | 0 | 0
2 | KM / WC R. Shower ukr. 25x40 ex. Mulia - Valino Grey | ex. Mulia - Valino Grey | M2 | 1.4 | 0 | 0
3 | Ruang Dapur (30x60) dan meja dapur ukr. (60x60) | ex. Milan Habitat - Bio Cream | M2 | 2.25 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
VII | PEK. PLAFOND: |  |  |  | 0
1 | Plafond Gypsum t. 9mm + rangka hollow |  | M2 | 32.33 | 0 | 0
2 | Cornice Coakan bagian dalam |  | M' | 39.475 | 0 | 0
3 | Cornice Luar 4x4 cm |  | M' | 15.4 | 0 | 0
4 | Plafond Calsiboard t. 4mm rk. Hollow (plafond KM/WC + plafond luar) |  | M2 | 9.62 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  |  | 0
1 | Pas.Bata Trasraam 1:2 | ex. Powerblock | M2 | 25.7425 | 0 | 0
2 | Pas.Bata 1:5 | ex. Powerblock | M2 | 154.11 | 0 | 0
3 | Plester dan Acian Dinding | ex. Mortindo | M2 | 344.205 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
IX | PEK.ATAP: |  |  |  | 0
1 | Konst. Atap Bangunan Utama (baja ringan fin. Galvanised) + almn. Foil | ex. Karang Pilang | M2 | 43.1625 | 0 | 0
2 | Pasangan Atap Genteng beton | ex. Monier | M2 | 43.1625 | 0 | 0
3 | Pek. Lisplang teras belakang, atas dan muka | ex. Elephant | M' | 18.85 | 0 | 0
4 | Flashing | ex. Monier | M' | 19.23 | 0 | 0
5 | Genteng Nok | ex. Monier | M' | 6 | 0 | 0
6 | Genting tepi | ex. Monier | M' | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  |  | 0
1 | Daun pintu Utama, Dalam dan KM/WC incld. Finished terpasang |  |  |  | 0
- | Daun Pintu dalam P1 (laminated) | ex. Abe Kogyo | BH | 4 | 0 | 0
- | Daun Pintu utama doubel teak wood rangka singkil (seperti gbr + accs) | ex. Abe Kogyo | BH | 1 | 0 | 0
2 | Kusen Almn eks. |  |  | 1 | 0 | 0
- | Kusen +dn jendela (2 daun) + kaca + accs (PJ1) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen +2 dn jendela kaca + BV + accs (PJ2) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen + 2 dn jendela + kaca + accs R. tidur belakang (W5) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen +dn jendela t. 5mm + accs R. tidur depan dan R. Tamu (W1&W4) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen + kaca mati t. 6mm pada bagian atas (type W6) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen + kaca mati t. 5mm pada bagian T. Muka type W2, W3 | ex. Sumiton | Unit | 2 | 0 | 0
3 | Kunci dan Engsel |  |  |  | 0 | 0
- | Kunci Pintu PU ex. Solid Gradino | ex. Solid Gradino | BH | 1 | 0 | 0
- | Kunci Pintu PJ1, Pintu dalam & Km/wc dalam + accs ex. Solid Gradino | ex. Solid Gradino | BH | 4 | 0 | 0
- | Engsel Daun Pintu ex. Solid Gradino | ex. Solid Gradino | bh | 15 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
XI | PEK.PENGECATAN: |  |  |  | 0
1 | Cat Dinding Dalam ex. Catylac | ex. Propan | M2 | 127.4862 | 0 | 0
2 | Cat Dinding Luar ex. ICI wheathershield | ex. Propan | M2 | 53.55 | 0 | 0
3 | Cat Plafond (incld. Cat cornice) | ex. Propan | M2 | 39.475 | 0 | 0
4 | Cat Listplank Kayu + grc | ex. Propan | M2 | 15.9525 | 0 | 0
5 | Cat genting nok | ex. Propan | M' | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN |  |  |  | 0
1 | KM/WC: |  |  |  | 0
- | Closet Monoblok terpasang lengkap + accs ex. Toto - CW 421 J/SW 420 JP | ex. Toto - CW 421 J/SW 420 JP | BH | 1 | 0 | 0
- | Wastafel terpasang lengkap + accs ex. Toto - LW 236 CJ | ex. Toto - LW 236 CJ | BH | 1 | 0 | 0
- | Kran Wastafel ex. Toto - TX 109 LD | ex. Toto - TX 109 LD | BH | 1 | 0 | 0
- | Shower set ex. Toto - TX 433 SD | ex. Toto - TX 433 SD | BH | 1 | 0 | 0
- | Tempat Sabun |  | BH | 1 | 0 | 0
- | Jet Spray u/ closet ex. Wasser - WE 99 JS CHROME | ex. Wasser - WE 99 JS CHROME | BH | 1 | 0 | 0
2 | Dapur |  |  |  | 0 | 0
- | Kran sink + accs. | ex. Wasser | BH | 1 | 0 | 0
- | Kicthen Sink + accs ex. Wasser | ex. Wasser - TC 040 B | BH | 1 | 0 | 0
3 | Kran Taman (Carport) ex. Wasser - TC 030 B | ex. Wasser - TC 030 B | BH | 1 | 0 | 0
4 | Floor Drain (stainless lokal) |  | BH | 1 | 0 | 0
5 | Roof Drain Dak talang |  | BH | 2 | 0 | 0
6 | Instalasi Air Bersih: | ex. Westpex |  |  | 0 | 0
- | 1/2" |  | M' | 10.9 | 0 | 0
- | 3/4" |  | M' | 24 | 0 | 0
7 | Instalasi Air Kotor: dan air hujan | ex. Vinilon/Wavin/LG |  |  | 0 | 0
- | 3" |  | M' | 8 | 0 | 0
- | 4" (buangan s/d saluran kota) |  | M' | 30 | 0 | 0
- | Bak Kontrol |  | BH | 4 | 0 | 0
- | Bak Meter air |  | BH | 1 | 0 | 0
0
[5 empty] | 0 | 0
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK: |  |  |  | 0
| - accs. Listrik ex. Schneider |  |  |  | 0
1 | Instalasi Titik Lampu (incld. Fiting) | ex. Lumax | TTK | 7 | 0 | 0
2 | Instalasi Stop Kontak | ex. Schneider | TTK | 5 | 0 | 0
3 | Lampu Taman | ex. Schneider | BH | 1 | 0 | 0
4 | Instalasi Telepon incld outlet telp. | ex. Schneider | TTK | 1 | 0 | 0
5 | Instalasi TV (incl. Outlet, + accs) | ex. Schneider | TTK | 1 | 0 | 0
6 | Instalasi water heater (incl. Outlet, + accs) | ex. Schneider | TTK | 1 | 0 | 0
7 | Instalasi Stop Kontak AC | ex. Schneider | TTK | 1 | 0 | 0
8 | Instalasi Exhoust Fan (incld. Unit Exhoust + accs) | ex. Panasonic | TTK | 1 | 0 | 0
9 | Saklar Single | ex. Schneider | BH | 3 | 0 | 0
10 | Saklar Ganda | ex. Schneider | BH | 2 | 0 | 0
11 | Stop Kontak Biasa | ex. Schneider | BH | 5 | 0 | 0
12 | Sparing SR Listrik dan telp dari Jar Kota ke Box MCB | ex. Schneider | lot | 1 | 0 | 0
13 | Grounding Kabel BC 6mm | ex. Schneider | Lot | 1 | 0 | 0
14 | Box Panel (incld. kabel tufur + MCB) | ex. Schneider | unit | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
XIV | PEK. LAIN - LAIN |  |  |  | 0
1 | Septictank dan rembesan | ex. Pancawira - Biotank | unit | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
XIV | PEK. PERUBAHAN BENTUK TAMPAK MUKA |  |  |  | 0
1 | Pasangan Type Arcilla eks. Flexitile ukr. 30x60 cm (matrial saja | ex. Flexitile - Arcilla | m2 | 7.25 | 0 | 0
| harga Rp. ,- (excld PPn) |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Water Proofing type Coating pada dak talang | ex. Propan | M2 | 8.25 | 0 | 0 | 0
3 | Finishing Kolom kotak pada teras Depan | ex. Propan | unit | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Plor aci dag talang & canopy | ex. Propan | m2 | 8.25 | 0 | 0
5 | Opening lubang pintu & jendela |  | unit | 8 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0 | 0
0
XIV | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING |  |  |  | 0
1 | Plester dinding samping kanan (plester aci + aquaproof) | ex. Propan | m2 |  | 0 | 0
2 | Plester dinding samping kiri (plester aci + aquaproof) | ex. Propan | m2 |  | 0 | 0
3 | Plester dinding belakang (pagar) | ex. Propan | m2 |  | 0 | 0
0
REKAPITULASI
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  |  | 0
II | PEK. GALIAN |  |  |  |  | 0
III | PEK.PONDASI: |  |  |  |  | 0
IV | PEK.STRUKTUR: |  |  |  |  | 0
V | PEK. FINISHING LANTAI |  |  |  |  | 0
VI | PEK. FINISHING DINDING: |  |  |  |  | 0
VII | PEK. PLAFOND: |  |  |  |  | 0
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  |  |  | 0
IX | PEK.ATAP: |  |  |  |  | 0
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  |  |  | 0
XI | PEK.PENGECATAN: |  |  |  |  | 0
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN |  |  |  |  | 0
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK: |  |  |  |  | 0
XIV | PEK. LAIN - LAIN |  |  |  |  | 0
XV | PEK. PERUBAHAN BENTUK TAMPAK MUKA |  |  |  |  | 0
XVI | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Luas ( m2) konst |  | 39
|  |  | Harga /m2 ( Excl PPN) | Harga per m2 excld ppn |  | 0

## Rev N. Liv 2
RENCANA ANGGARAN BIAYA
BANGUNAN RUMAH TINGGAL BLOK MONTEVERDE
PERUMAHAN CITRA LAND CIBUBUR
New Livistona 2 39/72
NO | URAIAN PEKERJAAN | CATATAN | SAT. | Volume | Harga Satuan | Jumlah
|  |  |  | T. 39/72 | IKDP | IKDP
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pas.Bouwplank |  | M' | 36 | 0 | 0
2 | Air dan Listrik kerja |  | LS | 1 | 0 | 0
3 | Gudang/Direksi Keet |  | LS | 1 | 0 | 0
4 | Keamanan + Kebersihan |  | LS | 1 | 0 | 0
5 | Anti Rayap Rumah - Tanah |  | M2 | 29.2525 | 0 | 0
| - Bangunan |  | M2 | 40.07 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
II | PEK. GALIAN |  |  |  | 0
1 | Galian Tanah |  | M3 | 17.4243 | 0 | 0
2 | Urugan Tanah Kembali + buang (perataan) |  | M3 | 5.8081 | 0 | 0
3 | Urugan pasir bawah lantai t. 5cm dan Pondasi |  | M3 | 2.0035 | 0 | 0
4 | Floor lantai dasar 4cm |  | M3 | 1.6028 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
III | PEK.PONDASI: |  |  |  | 0
1 | Pondasi Batu Kali |  | M3 | 6.628 | 0 | 0
2 | Rollag Bata |  | m1 | 14.49 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
IV | PEK.STRUKTUR: |  |  |  | 0
| - Beton K175 |  |  |  | 0
1 | Sloof |  | M3 | 1.5315 | 0 | 0
2 | Balok Lantai 1 |  | M3 | 0.693 | 0 | 0
3 | Ring Balok dan balok latai |  | M3 | 1.6215 | 0 | 0
4 | Kolom Beton type K1 dan K2 |  | M3 | 2.1017 | 0 | 0
5 | Kolom Praktis |  | M3 | 0.26195 | 0 | 0
6 | Plat Canopy |  | M3 | 0.54 | 0 | 0
7 | Dak beton Talang t. 12 cm |  | M3 | 0.54 | 0 | 0
8 | Meja Dapur | ex. KIA - Ivory | M3 | 0.135 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
V | PEK. FINISHING LANTAI |  |  |  | 0
1 | Lantai keramik 50x50 R. Teras Depan ex. Milan Habitat - Spark Bronze | ex. Milan Habitat - Spark Bronze | M2 | 2.2 | 0 | 0
2 | Lantai keramik 50x50 R. Teras Belakang ex. Milan Habitat - Spark Bronze | ex. Milan Habitat - Spark Bronze | M2 | 4.5 | 0 | 0
3 | Lantai Granite 60x60 R. Tamu,r. tidur, r. Keluarga,r. Makan dan dapur | ex. Sandimas - Lotus White |  |  | 0 | 0
| eks. Sandi Mas type Lotus White... |  | M2 | 32.33 | 0 | 0
4 | Lantai keramik KM /WC 40x40 | ex. Mulia - Arkansas Stone | M2 | 2.92 | 0 | 0
5 | Plin 10x40 cm (tanpa Plint hanya Nat) ex. Sandimas | ex. Sandimas - Lotus White | M' | 6.05 | 0 | 0
6 | Rabat beton + Koral sikat pd carport incld. kansteen pembatas Carport | ex. Milan Habitat - Petra Ebano | M2 | 13.5 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
VI | PEK. FINISHING DINDING: |  |  |  | 0
| Keramik Dinding |  |  |  | 0
1 | KM / WC Lt. Dasar ukr. 25x40 ex. Mulia - Lavanda Bianco | ex. Mulia - Lavanda Bianco | M2 | 15.8 | 0 | 0
2 | KM / WC R. Shower ukr. 25x40 ex. Mulia - Valino Grey | ex. Mulia - Valino Grey | M2 | 1.4 | 0 | 0
3 | Ruang Dapur (30x60) dan meja dapur ukr. (60x60) | ex. Milan Habitat - Bio Cream | M2 | 2.25 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
VII | PEK. PLAFOND: |  |  |  | 0
1 | Plafond Gypsum t. 9mm + rangka hollow |  | M2 | 32.33 | 0 | 0
2 | Cornice Coakan bagian dalam |  | M' | 39.475 | 0 | 0
3 | Cornice Luar 4x4 cm |  | M' | 15.4 | 0 | 0
4 | Plafond Calsiboard t. 4mm rk. Hollow (plafond KM/WC + plafond luar) |  | M2 | 9.62 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  |  | 0
1 | Pas.Bata Trasraam 1:2 | ex. Powerblock | M2 | 25.7425 | 0 | 0
2 | Pas.Bata 1:5 | ex. Powerblock | M2 | 154.11 | 0 | 0
3 | Plester dan Acian Dinding | ex. Mortindo | M2 | 344.205 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
IX | PEK.ATAP: |  |  |  | 0
1 | Konst. Atap Bangunan Utama (baja ringan fin. Galvanised) + almn. Foil | ex. Karang Pilang | M2 | 53.16 | 0 | 0
2 | Pasangan Atap Genteng beton | ex. Monier | M2 | 53.16 | 0 | 0
3 | Pek. Lisplang teras belakang, atas dan muka | ex. Elephant | M' | 18.85 | 0 | 0
4 | Flashing | ex. Monier | M' | 19.23 | 0 | 0
5 | Genteng Nok | ex. Monier | M' | 6 | 0 | 0
6 | Genting tepi | ex. Monier | M' | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  |  | 0
1 | Daun pintu Utama, Dalam dan KM/WC incld. Finished terpasang |  |  |  | 0
- | Daun Pintu dalam P1 (laminated) | ex. Abe Kogyo | BH | 4 | 0 | 0
- | Daun Pintu utama doubel teak wood rangka singkil (seperti gbr + accs) | ex. Abe Kogyo | BH | 1 | 0 | 0
2 | Kusen Almn eks. |  |  | 1 | 0 | 0
- | Kusen +dn jendela (2 daun) + kaca + accs (PJ1) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen +2 dn jendela kaca + BV + accs (PJ2) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen + 2 dn jendela + kaca + accs R. tidur belakang (W5) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen +dn jendela t. 5mm + accs R. tidur depan dan R. Tamu (W1&W4) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen + kaca mati t. 6mm pada bagian atas (type W6) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen + kaca mati t. 5mm pada bagian T. Muka type W2, W3 | ex. Sumiton | Unit | 2 | 0 | 0
3 | Kunci dan Engsel |  |  |  | 0 | 0
- | Kunci Pintu PU ex. Solid Gradino | ex. Solid Gradino | BH | 1 | 0 | 0
- | Kunci Pintu PJ1, Pintu dalam & Km/wc dalam + accs ex. Solid Gradino | ex. Solid Gradino | BH | 4 | 0 | 0
- | Engsel Daun Pintu ex. Solid Gradino | ex. Solid Gradino | bh | 15 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
XI | PEK.PENGECATAN: |  |  |  | 0
1 | Cat Dinding Dalam ex. Catylac | ex. Propan | M2 | 127.4862 | 0 | 0
2 | Cat Dinding Luar ex. ICI wheathershield | ex. Propan | M2 | 53.55 | 0 | 0
3 | Cat Plafond (incld. Cat cornice) | ex. Propan | M2 | 39.475 | 0 | 0
4 | Cat Listplank Kayu + grc | ex. Propan | M2 | 15.9525 | 0 | 0
5 | Cat genting nok | ex. Propan | M' | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN |  |  |  | 0
1 | KM/WC: |  |  |  | 0
- | Closet Monoblok terpasang lengkap + accs ex. Toto - CW 421 J/SW 420 JP | ex. Toto - CW 421 J/SW 420 JP | BH | 1 | 0 | 0
- | Wastafel terpasang lengkap + accs ex. Toto - LW 236 CJ | ex. Toto - LW 236 CJ | BH | 1 | 0 | 0
- | Kran Wastafel ex. Toto - TX 109 LD | ex. Toto - TX 109 LD | BH | 1 | 0 | 0
- | Shower set ex. Toto - TX 433 SD | ex. Toto - TX 433 SD | BH | 1 | 0 | 0
- | Tempat Sabun |  | BH | 1 | 0 | 0
- | Jet Spray u/ closet ex. Wasser - WE 99 JS CHROME | ex. Wasser - WE 99 JS CHROME | BH | 1 | 0 | 0
2 | Dapur |  |  |  | 0 | 0
- | Kran sink + accs. | ex. Wasser | BH | 1 | 0 | 0
- | Kicthen Sink + accs ex. Wasser | ex. Wasser - TC 040 B | BH | 1 | 0 | 0
3 | Kran Taman (Carport) ex. Wasser - TC 030 B | ex. Wasser - TC 030 B | BH | 1 | 0 | 0
4 | Floor Drain (stainless lokal) |  | BH | 1 | 0 | 0
5 | Roof Drain Dak talang |  | BH | 2 | 0 | 0
6 | Instalasi Air Bersih: | ex. Westpex |  |  | 0 | 0
- | 1/2" |  | M' | 10.9 | 0 | 0
- | 3/4" |  | M' | 24 | 0 | 0
7 | Instalasi Air Kotor: dan air hujan | ex. Vinilon/Wavin/LG |  |  | 0 | 0
- | 3" |  | M' | 8 | 0 | 0
- | 4" (buangan s/d saluran kota) |  | M' | 30 | 0 | 0
- | Bak Kontrol |  | BH | 4 | 0 | 0
- | Bak Meter air |  | BH | 1 | 0 | 0
0
[5 empty] | 0 | 0
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK: |  |  |  | 0
| - accs. Listrik ex. Schneider |  |  |  | 0
1 | Instalasi Titik Lampu (incld. Fiting) | ex. Lumax | TTK | 7 | 0 | 0
2 | Instalasi Stop Kontak | ex. Schneider | TTK | 5 | 0 | 0
3 | Lampu Taman | ex. Schneider | BH | 1 | 0 | 0
4 | Instalasi Telepon incld outlet telp. | ex. Schneider | TTK | 1 | 0 | 0
5 | Instalasi TV (incl. Outlet, + accs) | ex. Schneider | TTK | 1 | 0 | 0
6 | Instalasi water heater (incl. Outlet, + accs) | ex. Schneider | TTK | 1 | 0 | 0
7 | Instalasi Stop Kontak AC | ex. Schneider | TTK | 1 | 0 | 0
8 | Instalasi Exhoust Fan (incld. Unit Exhoust + accs) | ex. Panasonic | TTK | 1 | 0 | 0
9 | Saklar Single | ex. Schneider | BH | 3 | 0 | 0
10 | Saklar Ganda | ex. Schneider | BH | 2 | 0 | 0
11 | Stop Kontak Biasa | ex. Schneider | BH | 5 | 0 | 0
12 | Sparing SR Listrik dan telp dari Jar Kota ke Box MCB | ex. Schneider | lot | 1 | 0 | 0
13 | Grounding Kabel BC 6mm | ex. Schneider | Lot | 1 | 0 | 0
14 | Box Panel (incld. kabel tufur + MCB) | ex. Schneider | unit | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
XIV | PEK. LAIN - LAIN |  |  |  | 0
1 | Septictank dan rembesan | ex. Pancawira - Biotank | unit | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
XIV | PEK. PERUBAHAN BENTUK TAMPAK MUKA |  |  |  | 0
1 | Pasangan Type Arcilla eks. Flexitile ukr. 30x60 cm (matrial saja | ex. Flexitile - Arcilla | m2 | 7.25 | 0 | 0
| harga Rp. ,- (excld PPn) |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Water Proofing type Coating pada dak talang | ex. Propan | M2 | 8.25 | 0 | 0 | 0
3 | Finishing Kolom kotak pada teras Depan | ex. Propan | unit | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Plor aci dag talang & canopy | ex. Propan | m2 | 8.25 | 0 | 0
5 | Opening lubang pintu & jendela |  | unit | 8 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0 | 0
0
XIV | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING |  |  |  | 0
1 | Plester dinding samping kanan (plester aci + aquaproof) | ex. Propan | m2 |  | 0 | 0
2 | Plester dinding samping kiri (plester aci + aquaproof) | ex. Propan | m2 |  | 0 | 0
3 | Plester dinding belakang (pagar) | ex. Propan | m2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
REKAPITULASI
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  |  | 0
II | PEK. GALIAN |  |  |  |  | 0
III | PEK.PONDASI: |  |  |  |  | 0
IV | PEK.STRUKTUR: |  |  |  |  | 0
V | PEK. FINISHING LANTAI |  |  |  |  | 0
VI | PEK. FINISHING DINDING: |  |  |  |  | 0
VII | PEK. PLAFOND: |  |  |  |  | 0
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  |  |  | 0
IX | PEK.ATAP: |  |  |  |  | 0
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  |  |  | 0
XI | PEK.PENGECATAN: |  |  |  |  | 0
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN |  |  |  |  | 0
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK: |  |  |  |  | 0
XIV | PEK. LAIN - LAIN |  |  |  |  | 0
XV | PEK. PERUBAHAN BENTUK TAMPAK MUKA |  |  |  |  | 0
XVI | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Luas ( m2) konst |  | 39
|  |  | Harga /m2 ( Excl PPN) | Harga per m2 excld ppn |  | 0

## New Attaleya 1
RENCANA ANGGARAN BIAYA
BANGUNAN RUMAH TINGGAL BLOK MONTEVERDE
PERUMAHAN CITRA LAND CIBUBUR
NO | URAIAN PEKERJAAN | CATATAN | SAT. | Volume | harga | jumlah
|  |  |  | t. 55/60 | ikdp Rev | ikdp Rev
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pas.Bouwplank |  | M' | 32 | 0 | 0
2 | Air dan Listrik kerja |  | LS | 1 | 0 | 0
3 | Gudang/Direksi Keet |  | LS | 1 | 0 | 0
4 | Keamanan + Kebersihan |  | LS | 1 | 0 | 0
5 | Anti Rayap Rumah - Tanah |  | M2 | 38.5 | 0 | 0
| - Bangunan |  | M2 | 47 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0 | 0
0
II | PEK. GALIAN DAN URUGAN |  |  |  | 0
1 | Galian Tanah |  | M3 | 18.09 | 0 | 0
2 | Urugan Tanah Kembali + buang (perataan) |  | M3 | 7.5712 | 0 | 0
3 | Urugan pasir bawah lantai t. 5cm dan Pondasi |  | M3 | 2.745 | 0 | 0
4 | Pemadatan tanah dasar dan pondasi |  | M3 | 34.2 | 0 | 0
5 | Floor lantai dasar 4cm |  | M3 | 1.368 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0 | 0
0
III | PEK.PONDASI: |  |  |  | 0
1 | Pondasi Batu Kali ( ukr. 25 x 60 X 60 dan 25X50x50) |  | M3 | 8.1113 | 0 | 0
2 | Rollag Bata |  | m1 | 7 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0 | 0
0
IV | PEK.STRUKTUR: |  |  |  | 0
1 | Footplat K175 tul. Ø8-15 |  | M3 | 0.96 | 0 | 0
2 | Sloof K175 |  | M3 | 1.4475 | 0 | 0
3 | Balok Lantai & Tangga K225 |  | M3 | 2.3125 | 0 | 0
4 | Ring Balok dan Balok Dak K175 |  | M3 | 2.2875 | 0 | 0
5 | Balok Praktis |  | M3 |  | 0 | 0
6 | Kolom Beton Lantai 1 |  | M3 | 1.6538 | 0 | 0
7 | Kolom Beton Lantai 2 |  | M3 | 1.2338 | 0 | 0
8 | Kolom Praktis KP |  | M3 | 0.5876 | 0 | 0
9 | Plat Lantai t. 12 cm K225 |  | M3 | 2.214 | 0 | 0
10 | Tangga Beton K225 |  | M3 | 1.8469 | 0 | 0
11 | Plat Dak & Luifel t.10 cm K175, dak atap dan Canopy . |  | M3 | 1.6875 | 0 | 0
| Tambah Kurang Pekj. Beton |  | M3 | 0.12 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0 | 0
0
V | PEK. FINISHING LANTAI |  |  |  | 0
1 | Lantai keramik 60x60 Teras | ex. Valentino Grey | M2 | 3 | 0 | 0
2 | Lantai keramik 60x60 Dapur | ex. Valentino Grey | M2 | 4.2 | 0 | 0
3 | Lantai Granite 60x60 R. Tamu,r. tidur, r. Keluarga,r. Makan dan dapur | ex.Sandimas - Lotus White |  |  | 0 | 0
| eks. Sandimas |  | M2 | 38.625 | 0 | 0
4 | Lantai keramik KM /WC 1, | ex. Valentino Gress - Tropez Grey | M2 | 1.375 | 0 | 0
5 | Lantai keramik KM /WC 2, | ex. Valentino Gress - Decomozaic Silver | M2 | 4.05 | 0 | 0
5 | Lantai keramik KM /WC PRT, |  | M2 | 0 | 0 | 0
6 | Plin 10x60 cm | ex.Sandimas - Lotus White | M' | 37.4 | 0 | 0
7 | Pekerjaan Lapisan Tangga Tile HH Pasang + Finishing |  | Unit | 1 | 0 | 0
8 | Rabat beton + Koral sikat pd carport incld. kansteen pembatas Carport |  | M2 | 16.5 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0 | 0
0
VI | PEK. FINISHING DINDING: |  |  |  | 0
1 | Dinding keramik KM /WC 1, HT eks. HH Tinggi 260 cm |  | M2 | 6.75 | 0 | 0
2 | Dinding keramik KM /WC 2, eks. HH tinggi 260 cm | ex. Valentino Gress - Decomozaic Silver | M2 | 19.45 | 0 | 0
3 | KM / WC 1 Area Shower ukr. ex. HH |  | M2 | 0 | 0 | 0
4 | KM / WC 2 Area , ex. HH h. 260 cm |  | M2 | 3.6 | 0 | 0
5 | Meja dapur ukr. 60x60 |  | M2 | 1.12 | 0 | 0
6 | Dinding dapur ukr. 60x60 |  | M2 | 1.2 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0 | 0
0
VII | PEK. PLAFOND: |  |  |  | 0
1 | Plafond Gypsum t. 9mm + rangka hollow |  | M2 | 48.5 | 0 | 0
2 | Plafond Calsiboard t. 4mm rk. Hollow (plafond KM/WC + plafond luar) |  | M2 | 16.5 | 0 | 0
3 | Cornice Coakan bagian dalam |  | M' | 64 | 0 | 0
4 | Cornice Luar 4x4 cm |  | M' | 41 | 0 | 0
5 | Plafond exposed area Tangga dak beton dan canopy |  | M' | 12.6 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0 | 0
0
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  |  | 0
1 | Pas.Bata Trasraam 1:2 | ex. AM/Delta Brick | M2 | 15 | 0 | 0
2 | Pas.Bata 1:5 | ex. AM/Delta Brick | M2 | 200.35 | 0 | 0
3 | Plester dan Acian Dinding | ex. Mortindo | M2 | 441.5 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0 | 0
0
IX | PEK.ATAP: |  |  |  | 0
1 | Konst. Atap Bangunan Utama (baja ringan fin. Galvanised) + almn. Foil |  | M2 | 64.75 | 0 | 0
2 | Pasangan Atap Genteng beton |  | M2 | 64.75 | 0 | 0
3 | Pek. Lisplang teras belakang, atas dan muka |  | M' | 20 | 0 | 0
4 | Flashing |  | M' | 26 | 0 | 0
5 | Genteng Nok |  | M' | 6 | 0 | 0
6 | Genteng Nok 3 Arah |  | bh | 0 | 0 | 0
7 | Genteng Nok Ujung |  | bh | 1 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0 | 0
0
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  |  | 0
1 | Daun pintu Utama, Dalam dan KM/WC incld. Finished terpasang |  |  |  | 0 | 0
| Daun Pintu Utama |  | Unit | 1 | 0 | 0
| Daun Pintu Belakang |  | Unit | 1 | 0 | 0
| Daun Pintu Dalam |  | Unit | 2 | 0 | 0
| Daun Pintu KM/WC |  | Unit | 2 | 0 | 0
2 | Kusen Almn eks. |  | Ls | 1 | 0 | 0
- | Kusen + daun jendela + daun jendela mati + kaca + accs (PU) |  | Unit | 1 | 0
- | Kusen + daun jendela (1 daun) + kaca + accs (J1) |  | Unit | 1 | 0
- | Kusen + daun jendela (2 daun) + kaca + accs (J2) |  | Unit | 1 | 0
- | Kusen + daun jendela + daun jendela mati + kaca + accs (J3) |  | Unit | 1 | 0
- | Kusen + daun jendela + daun jendela mati + kaca + accs (J4) |  | Unit | 1 | 0
- | Kusen + daun jendela mati (2 daun) + kaca + accs (J5) |  | Unit | 1 | 0
- | Kusen + daun jendela + daun jendela mati + kaca + accs (J6) |  | Unit | 1 | 0
- | Kusen + daun jendela mati + kaca + accs (K1) |  | Unit | 1 | 0
- | Kusen + daun jendela mati + kaca + accs (K2) |  | Unit | 1 | 0
- | Kusen + daun jendela mati + kaca + accs (K3) |  | Unit | 1 | 0
- | Kusen pintu (P1) |  | Unit | 3 | 0
- | Kusen pintu (P2) |  | Unit | 1 | 0
- | Kusen pintu (P3) + Daun Pintu + Kaca |  | Unit | 1 | 0
- | Kusen pintu (P4) + Daun Pintu + Kaca |  | Unit | 1 | 0
3 | Kunci dan Engsel |  |  |  | 0
- | Kunci Pintu PU |  | BH | 1 | 0 | 0
- | Kunci Pintu PB, Pintu dalam & Km/wc dalam + accs |  | BH | 5 | 0 | 0
- | Engsel Daun Pintu |  | bh | 18 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0 | 0
0
XI | PEK.PENGECATAN: |  |  |  | 0
1 | Cat Dinding Dalam exs. Propan |  | M2 | 292.6 | 0 | 0
2 | Cat Dinding Luar ex. Propan |  | M2 | 82.9 | 0 | 0
3 | Cat Plafond (incld. Cat cornice) |  | M2 | 65 | 0 | 0
4 | Cat Listplank Kayu + grc |  | M2 | 20 | 0 | 0
5 | Cat genting nok |  | M' | 6 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0 | 0
0
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN |  |  |  | 0
1 | KM/WC 1: |  |  |  | 0
- | Closet Monoblok terpasang lengkap + accs ex. Toto - CW 421 J/SW 420 JP |  | BH | 1 | 0 | 0
- | Tempat Sabun (coakan) |  | BH | 1 | 0 | 0
- | Jet Spray u/ closet ex. Toto - TX 403 SB |  | BH | 1 | 0 | 0
2 | KM/WC 2: |  |  | 1 | 0 | 0
- | Closet Monoblok terpasang lengkap + accs ex. Toto - CW 421 J/SW 420 JP |  | BH | 1 | 0 | 0
- | Wastafel terpasang lengkap + accs (incld. kaca cermin) ex. Toto |  | BH | 1 | 0 | 0
- | Kran Wastafel ex. Toto - TX 109 LRR |  | BH | 1 | 0 | 0
- | Shower set ex. Toto - TX 432 SD |  | BH | 1 | 0 | 0
- | Tempat Sabun (coakan) |  | BH | 1 | 0 | 0
- | Jet Spray u/ closet ex. Toto - TX 403 SB |  | BH | 1 | 0 | 0
4 | Dapur |  |  |  | 0 | 0
- | Kran sink + accs. |  | BH | 1 | 0 | 0
- | Kicthen Sink + accs |  | BH | 1 | 0 | 0
5 | Kran Taman (Carport) |  | BH | 1 | 0 | 0
6 | Floor Drain (stainless lokal) |  | BH | 2 | 0 | 0
7 | Roof Drain Dak talang |  | BH | 2 | 0 | 0
8 | Instalasi Air Bersih: |  |  | 0 | 0 | 0
- | 3/4" Hot |  | M' | 7 | 0 | 0
- | 3/4" Cold |  | M' | 60 | 0 | 0
9 | Instalasi Air Kotor: dan air hujan |  |  |  | 0 | 0
- | 1.5" |  | M' | 2.15 | 0 | 0
- | 2.5" |  | M' | 11 | 0 | 0
- | 3" |  | M' | 6 | 0 | 0
- | 4" (buangan s/d saluran kota) |  | M' | 36 | 0 | 0
- | Bak Kontrol |  | BH | 3 | 0 | 0
- | Bak Meter air |  | BH | 1 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0 | 0
0
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK: |  |  |  | 0
| - accs. Listrik ex. Scneider |  |  |  | 0
1 | Instalasi Titik Lampu (incld. Fiting) |  | TTK | 11 | 0 | 0
2 | Instalasi Stop Kontak |  | TTK | 9 | 0 | 0
3 | Instalasi Telepon incld outlet telp. |  | TTK | 1 | 0 | 0
4 | Instalasi TV (incl. Outlet, + accs) |  | TTK | 2 | 0 | 0
5 | Instalasi Water Heater (incl. Outlet, + accs) |  | TTK | 2 | 0 | 0
6 | Instalasi Stop Kontak AC |  | TTK | 1 | 0 | 0
7 | Instalasi Exhoust Fan (incld. Unit Exhoust + accs) |  | TTK | 1 | 0 | 0
8 | Saklar Single |  | BH | 2 | 0 | 0
9 | Saklar Ganda |  | BH | 4 | 0 | 0
10 | Stop Kontak Biasa |  | BH | 9 | 0 | 0
11 | Stop Kontak AC |  | BH | 2 | 0 | 0
12 | Stop Kontak Water Heater |  | BH | 1 | 0 | 0
13 | Lampu Taman |  | BH | 1 | 0 | 0
14 | Sparing SR Listrik dan telp dari Jar Kota ke Box MCB |  | lot | 1 | 0 | 0
15 | Grounding Kabel BC 6mm |  | Lot | 1 | 0 | 0
16 | Box Panel (incld. kabel tufur + MCB) |  | unit | 1 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0 | 0
0
XIV | PEK. LAIN - LAIN |  |  |  | 0
1 | Septictank dan rembesan (terpasang) |  | unit | 1 | 0 | 0
2 | Pekerjaan Resapan ukr. 100x100x250cm (sesuai gbr + accs) |  | unit | 0 | 0 | 0
3 | Railing Tangga (sesuai gambar) Hand Raill Kayu saja |  |  |  | 0
| + accs (hand rail kayu Fin. Politour) |  | M' | 4 | 0 | 0
4 | Pekerjaan Bak Sampah dan bak Meter Air sesuai Gbr + accs |  |  |  | 0
| pasangan Bata + Accs |  | unit | 1 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0 | 0
0
XIV | PEK. PERUBAHAN BENTUK TAMPAK MUKA |  |  |  | 0
1 | Dinding eksterior lt. 2, motif Travertine 60x60cm tanpa nat ex. Valentino |  |  |  | 0
| diluar pemasangan Rp. ...,- excld PPn/m2) |  | M2 | 11.75 | 0 | 0
2 | Dinding eksterior lt. 1, Abu-abu 60x60cm tanpa nat ex. HH |  |  |  | 0
| diluar pemasangan Rp. ...,- excld PPn/m2) |  |  | 8.9 | 0 | 0
3 | Finishing profil Beton tampak Muka pada overstek dan canopy |  | M2 | 10 | 0 | 0
4 | Water Proofing type Coating pada dak talang dan Kamar Mandi |  | M2 | 9 | 0 | 0
5 | Plor aci dag talang + canopy |  | M2 | 6.4 | 0
6 | Opening lubang kusen + jendela |  | M' | 81.85 | 0
7 | Finishing Kolom kotak pada teras Depan |  | unit | 0 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0 | 0
XIV | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING |  |  |  | 0
1 | Plester dinding samping kanan ( aquaproof) |  | m2 | 0 | 0 | 0
2 | Plester dinding samping kiri ( aquaproof) |  | m2 | 0 | 0 | 0
3 | Plester dinding belakang cat dinding |  | m2 | 0 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  |  |  | 0
REKAPITULASI
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  |  | 0
II | PEK. GALIAN |  |  |  |  | 0
III | PEK.PONDASI: |  |  |  |  | 0
IV | PEK.STRUKTUR: |  |  |  |  | 0
V | PEK. FINISHING LANTAI |  |  |  |  | 0
VI | PEK. FINISHING DINDING: |  |  |  |  | 0
VII | PEK. PLAFOND: |  |  |  |  | 0
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  |  |  | 0
IX | PEK.ATAP: |  |  |  |  | 0
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  |  |  | 0
XI | PEK.PENGECATAN: |  |  |  |  | 0
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN |  |  |  |  | 0
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK: |  |  |  |  | 0
XIV | PEK. LAIN - LAIN |  |  |  |  | 0
XV | PEK. PERUBAHAN BENTUK TAMPAK MUKA |  |  |  |  | 0
XVI | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING |  |  |  |  | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 0
| Fee |  |  |  |  | 0
| Total |  |  |  |  | 0
| Pembulatan |  |  |  |  | 0
| PPN 10% |  |  |  |  | 0
| Total |  |  |  |  | 0
|  |  | Luas ( m2) konst |  |  | 55
|  |  | Harga per m2 excld ppn |  |  | 0

## New Attaleya 2
RENCANA ANGGARAN BIAYA
BANGUNAN RUMAH TINGGAL BLOK MONTEVERDE
PERUMAHAN CITRA LAND CIBUBUR
NEW ATALEYA 46/60 (5X12)
NO | URAIAN PEKERJAAN | SAT. | Volume | harsat |  | jumlah |  |  | 108695.6522
|  |  | t. 46/60 | Rp. | IKDP | Rp | IKDP
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pas.Bouwplank | M' | 30 | 0 | 16443.425 | 0 | 493302.75 | 30
2 | Air dan Listrik kerja | LS | 1 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 1
3 | Gudang/Direksi Keet | LS | 1 | 0 | 850000 | 0 | 850000 | 1
4 | Keamanan + Kebersihan | LS | 1 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 1
5 | Anti Rayap Rumah - Tanah | M2 | 32.5 | 0 | 7000 | 0 | 227500 | 32.5
| - Bangunan | M2 | 44 | 0 | 5000 | 0 | 220000 | 44
| Sub. Total |  |  | 0 |  | 0 | 2690802.75
0
II | PEK. GALIAN |  |  | 0
1 | Galian Tanah | M3 | 18.96 | 0 | 55000 | 0 | 1042800 | 18.96
2 | Urugan Tanah Kembali + buang (perataan) | M3 | 6.912 | 0 | 18333.3333 | 0 | 126720 | 6.4605
3 | Urugan pasir bawah lantai t. 5cm dan Pondasi | M3 | 2.58 | 0 | 280047.5 | 0 | 722522.55 | 2.58
4 | Floor lantai dasar 4cm | M3 | 1.152 | 0 | 774887.4339 | 0 | 892670.3238 | 1.152
| Sub. Total |  |  | 0 |  | 0 | 2784712.8738
0
III | PEK.PONDASI: |  |  | 0
1 | Pondasi Batu Kali ( ukr. 25 x 60 X 60 dan 25X50x50) | M3 | 9.78 | 0 | 533711.0625 | 0 | 5219694.1913 | 10.5675
2 | Rollag Bata | m1 | 5 | 0 | 45347.518 | 0 | 226737.59 | 5
| Sub. Total |  |  | 0 |  | 0 | 5446431.7813
0
IV | PEK.STRUKTUR: |  |  | 0
1 | Footplat K175 tul. Ø8-15 | M3 | 0.768 | 0 | 3437210.5186 | 0 | 2639777.6783 | 0.432
2 | Sloof K175 ukr. 15 x 25 | M3 | 1.5 | 0 | 3437210.5186 | 0 | 5155815.7779 | 1.5 | sloof
3 | Balok Lantai & Tangga K225 | M3 | 2.155 | 0 | 4468290.1453 | 0 | 9629165.263 | 2.155 | s1 | 0.225
4 | Ring Balok dan Balok Dak K175 | M3 | 1.109 | 0 | 3289825.7449 | 0 | 3648416.7511 | 2.109 | s2 | 1.065
5 | Balok Praktis | M3 | 0.26 | 0 | 3289825.7449 | 0 | 855354.6937 |  | s3 | 0.159
6 | Kolom Beton Lantai 1 | M3 | 1.47 | 0 | 4468290.1453 | 0 | 6568386.5135 | 1.6538
7 | Kolom Beton Lantai 2 | M3 | 1.2338 | 0 | 4468290.1453 | 0 | 5512752.9667 | 1.2338 | Balok Lantai
8 | Kolom Praktis KP | M3 | 0.4355 | 0 | 5116843.6772 | 0 | 2228385.4214 | 0.5031 | B3 | 0.99
9 | Plat Lantai t. 12 cm K225 | M3 | 1.734 | 0 | 3276685.2485 | 0 | 5681772.2209 | 1.734 | B2A | 0.4725
10 | Tangga Beton K225 | M3 | 1.8469 | 0 | 4468290.1453 | 0 | 8252373.362 | 1.8469 | B1 : 15x20 | 1.05
11 | Plat Dak & Luifel t.10 cm K175, dak atap dan Canopy . | M3 | 1.275 | 0 | 3017760.6696 | 0 | 3847644.8537 | 1.275 | RB : 13x15 | 0.76635
12 | Meja Dapur | M3 | 0.1176 | 0 | 2817137.1245 | 0 | 331295.3258 | 0.1176 | Balok Latai | 0.27
| Tambah Kurang volume Beton | M3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Sub. Total |  |  | 0 |  | 0 | 54351140.8282
0
V | PEK. FINISHING LANTAI |  |  | 0 |  |  |  |  | Railling
1 | Lantai keramik 60x60 Teras, HT ex. Hapy House | M2 | 2 | 0 | 245000 | 0 | 490000 | 2 | Beton | 375000
2 | Lantai keramik 60x60 Dapur Keramik | M2 | 2.8 | 0 | 178000 | 0 | 498400 | 2.8 | Pas. Bata Fin Cat | 896000
3 | Lantai Granite 60x60 R. Tamu,r. tidur, r. Keluarga,r. Makan dan dapur |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Hand railling | 900000
| eks. Hapy House | M2 | 35.975 | 0 | 178000 | 0 | 6403550 | 35.975 |  | 2171000
4 | Lantai keramik KM /WC 1, ex. ……. Hapy House | M2 | 1.375 | 0 | 170000 | 0 | 233750 | 1.375 |  | 542750
5 | Lantai keramik KM /WC 2, ex. Hapy House | M2 | 2.7 | 0 | 170000 | 0 | 459000 | 2.7
5 | Lantai keramik KM /WC PRT, exs. Hapy House | M2 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0
6 | Plin 10x60 cm | M' | 33.4 | 0 | 32363.6364 | 0 | 1080945.4545 | 33.4
7 | Pekerjaan Lapisan Granit 60x60 + stepnosing + Finishing | Unit | 1 | 0 | 2750000 | 0 | 2750000 | 1
8 | Rabat beton + Koral sikat pd carport incld. kansteen pembatas Carport | M2 | 16.5 | 0 | 226925.9259 | 0 | 3744277.7778 | 16.5
| Sub. Total |  |  | 0 |  | 0 | 15659923.2323
0
VI | PEK. FINISHING DINDING: |  |  | 0
1 | Dinding keramik KM /WC 1, HT eks. Hapy House | M2 | 6.75 | 0 | 210000 | 0 | 1417500 | 6.75
2 | Dinding keramik KM /WC 2, type ... ex. Hapy Hause | M2 | 6.19 | 0 | 157000 | 0 | 971830 | 6.19
3 | KM / WC 1 Area Shower ukr. 60x60 eks. HH | M2 | 8.32 | 0 | 262800 | 0 | 2186496 | 8.32
4 | Meja dapur ukr. 60x60 | M2 | 1.12 | 0 | 210000 | 0 | 235200 | 1.12
5 | Dinding dapur ukr. 60x60 | M2 | 1.2 | 0 | 210000 | 0 | 252000 | 1.2
| Sub. Total |  |  | 0 |  | 0 | 5063026
0
VII | PEK. PLAFOND: |  |  | 0 | [5 empty] | 32.775
1 | Plafond Gypsum t. 9mm + rangka hollow | M2 | 42 | 0 | 75000 | 0 | 3150000 | 42 |  | 85804.4
2 | Plafond Calsiboard t. 4mm rk. Hollow (plafond KM/WC + plafond luar) | M2 | 16.5 | 0 | 80000 | 0 | 1320000 | 16.5 |  | 14940691.15
3 | Cornice Coakan bagian dalam | M' | 58 | 0 | 15000 | 0 | 870000 | 58 | 74216 | 324797.6337
4 | Cornice Luar 4x4 cm | M' | 37 | 0 | 12500 | 0 | 462500 | 37 | 72216 | 13588.4
5 | Plafond exposed area Tangga dak beton dan canopy | M' | 9.9 | 0 | 65000 | 0 | 643500 | 9.9 |  | 2460723.356
| Sub. Total |  |  | 0 |  | 0 | 6446000 |  |  | 47964770.1431
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 1042712.3944
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  | 0
1 | Pas.Bata Trasraam 1:2 | M2 | 12.5 | 0 | 87804.4 | 0 | 1097555 | 12.5 |  | Pasangan Bata | kusen | beton | luas
2 | Pas.Bata 1:5 | M2 | 174.125 | 0 | 85804.4 | 0 | 19254507.36 | 206.9 | Lt. 01 V | 49.68 | 9.765 | 5.4 | 34.515
3 | Plester dan Acian Dinding | M2 | 314 | 0 | 61525.6412 | 0 | 27612707.7831 | 413.8 | Lt. 1 Hz | 48 | 5.2 | 1.8 | 41
| Sub. Total |  |  | 0 |  | 0 | 47964770.1431 |  | sopi2 | 7.95 |  |  | 7.95
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Lt. 02 V | 57.525 | 9.68 | 3.9 | 43.945
IX | PEK.ATAP: |  |  | 0 |  |  |  |  | Lt.02 Hz | 45.175 | 1.92 | 3.9 | 39.355
1 | Konst. Atap Bangunan Utama (baja ringan fin. Galvanised) + almn. Foil | M2 | 56.25 | 0 | 109000 | 0 | 6131250 | 56.25 | sopi2 | 9.1 |  |  | 9.1
2 | Pasangan Atap Genteng beton | M2 | 56.25 | 0 | 78182 | 0 | 4397737.5 | 56.25 |  |  |  |  | 175.865
3 | Pek. Lisplang teras belakang, atas dan muka | M' | 18 | 0 | 46819.675 | 0 | 842754.15 | 18 | pagar | 6.89 |  |  | 6.89 |  | 510711.552
4 | Flashing | M' | 26 | 0 | 45000 | 0 | 1170000 | 26 |  | 3.88 |  |  | 3.88
5 | Genteng Nok | M' | 5 | 0 | 52634.4173 | 0 | 263172.0866 | 5 |  |  |  |  | 186.635 | 30
6 | Genteng Nok 3 Arah | bh | 0 | 0 | 52634.4173 | 0 | 0 | 0 | PlesterAci | minus |  |  | 373.27
7 | Genteng Nok Ujung | bh | 1 | 0 | 52634.4173 | 0 | 52634.4173 | 1 | samping Kanan | 48.23 |  |  | 300.815
| Sub. Total |  |  | 0 |  | 0 | 12857548.1539 |  | Samping Kiri | 46.725
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | belakang | 7.5 |  |  | 174.135
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  | 0 | [5 empty] | 102.455
1 | Daun pintu Utama, Dalam dan KM/WC incld. Finished terpasang | Ls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Daun Pintu Utama | Unit | 1 | 0 | 1195000 | 0 | 1195000 | 1
| Daun Pintu Belakang | Unit | 1 | 0 | 805000 | 0 | 805000 | 1 | Pasangan Railling
| Daun Pintu Dalam | Unit | 2 | 0 | 805000 | 0 | 1610000 | 2
| Daun Pintu KM/WC | Unit | 2 | 0 | 805000 | 0 | 1610000 | 2
2 | Kusen Almn eks. | Ls | 1 | 0 | 12500000 | 0 | 12500000 | 1
- | Kusen + daun jendela + daun jendela mati + kaca + accs (PU) | Unit | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
- | Kusen + daun jendela (1 daun) + kaca + accs (J1) | Unit | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
- | Kusen + daun jendela (2 daun) + kaca + accs (J2) | Unit | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
- | Kusen + daun jendela + daun jendela mati + kaca + accs (J3) | Unit | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
- | Kusen + daun jendela + daun jendela mati + kaca + accs (J4) | Unit | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
- | Kusen + daun jendela mati (2 daun) + kaca + accs (J5) | Unit | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
- | Kusen + daun jendela + daun jendela mati + kaca + accs (J6) | Unit | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
- | Kusen + daun jendela mati + kaca + accs (K1) | Unit | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
- | Kusen + daun jendela mati + kaca + accs (K2) | Unit | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
- | Kusen + daun jendela mati + kaca + accs (K3) | Unit | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
- | Kusen pintu (P1) | Unit | 3 | 0 | 0 |  |  | 3
- | Kusen pintu (P2) | Unit | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
- | Kusen pintu (P3) + Daun Pintu + Kaca | Unit | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
- | Kusen pintu (P4) + Daun Pintu + Kaca | Unit | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
3 | Kunci dan Engsel |  |  | 0
- | Kunci Pintu PU | BH | 1 | 0 | 434360 | 0 | 434360 | 1
- | Kunci Pintu PB, Pintu dalam & Km/wc dalam + accs | BH | 5 | 0 | 210000 | 0 | 1050000 | 5
- | Engsel Daun Pintu | bh | 18 | 0 | 21600 | 0 | 388800 | 18
| Sub. Total |  |  | 0 |  | 0 | 19593160
0
XI | PEK.PENGECATAN: |  |  | 0
1 | Cat Dinding Dalam ex. … | M2 | 157.375 | 0 | 14500 | 0 | 2281937.5 | 257.175
2 | Cat Dinding Luar ex. | M2 | 55.625 | 0 | 24000 | 0 | 1335000 | 55.625
3 | Cat Plafond (incld. Cat cornice) | M2 | 58.5 | 0 | 14500 | 0 | 848250 | 58.5
4 | Cat Listplank Kayu + grc | M2 | 18 | 0 | 16000 | 0 | 288000 | 18
5 | Cat genting nok | M' | 5 | 0 | 16000 | 0 | 80000 | 5
| Sub. Total |  |  | 0 |  | 0 | 4833187.5
0
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN |  |  | 0
1 | KM/WC 1: |  |  | 0
- | Closet Monoblok terpasang lengkap + accs | BH | 1 | 0 | 1779750 | 0 | 1779750 | 1
- | Tempat Sabun (coakan) | BH | 1 | 0 | 128936 | 0 | 128936 | 1
- | Jet Spray u/ closet | BH | 1 | 0 | 122850 | 0 | 122850 | 1
2 | KM/WC 2: |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1
- | Closet Monoblok terpasang lengkap + accs | BH | 1 | 0 | 1779750 | 0 | 1779750 | 1
- | Wastafel terpasang lengkap + accs (incld. kaca cermin) | BH | 1 | 0 | 1347000 | 0 | 1347000 | 1
- | Kran Wastafel | BH | 1 | 0 | incld | 0 | incld | 1
- | Shower set | BH | 1 | 0 | 676597 | 0 | 676597 | 1
- | Tempat Sabun (coakan) | BH | 1 | 0 | 128936 | 0 | 128936 | 1
- | Jet Spray u/ closet | BH | 1 | 0 | 276800 | 0 | 276800 | 1
4 | Dapur |  |  | 0 |  | 0 | 0
- | Kran sink + accs. | BH | 1 | 0 | 255000 | 0 | 255000 | 1
- | Kicthen Sink + accs | BH | 1 | 0 | 259000 | 0 | 259000 | 1
5 | Kran Taman (Carport) | BH | 1 | 0 | 154000 | 0 | 154000 | 1
6 | Floor Drain (stainless lokal) | BH | 2 | 0 | 93000 | 0 | 186000 | 2
7 | Roof Drain Dak talang | BH | 2 | 0 | 104170 | 0 | 208340 | 2
8 | Instalasi Air Bersih: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | 3/4" Hot | M' | 7 | 0 | 33085.7639 | 0 | 231600.347 | 7
- | 3/4" Cold | M' | 60 | 0 | 18380.9799 | 0 | 1102858.7954 | 60
9 | Instalasi Air Kotor: dan air hujan |  |  | 0 |  | 0 | 0
- | 1.5" | M' | 2.15 | 0 | 28965.07 | 0 | 62274.9005 | 2.15
- | 2.5" | M' | 11 | 0 | 37770.3 | 0 | 415473.3 | 11
- | 3" | M' | 6 | 0 | 52750 | 0 | 316500 | 6
- | 4" (buangan s/d saluran kota) | M' | 36 | 0 | 84878 | 0 | 3055608 | 36
- | Bak Kontrol | BH | 3 | 0 | 255319 | 0 | 765957 | 3
- | Bak Meter air | BH | 1 | 0 | 687648 | 0 | 687648 | 1
| Sub. Total |  |  | 0 |  | 0 | 13940879.343
0
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK: |  |  | 0
| - accs. Listrik ex. Scneider |  |  | 0
1 | Instalasi Titik Lampu (incld. Fiting) | TTK | 11 | 0 | 227652.5 | 0 | 2504177.5 | 11
2 | Instalasi Stop Kontak | TTK | 9 | 0 | 198421.25 | 0 | 1785791.25 | 9
3 | Instalasi Telepon incld outlet telp. | TTK | 1 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 1
4 | Instalasi TV (incl. Outlet, + accs) | TTK | 2 | 0 | 250000 | 0 | 500000 | 2
5 | Instalasi Water Heater (incl. Outlet, + accs) | TTK | 2 | 0 | 246921.25 | 0 | 493842.5 | 2
6 | Instalasi Stop Kontak AC | TTK | 1 | 0 | 242536.0697 | 0 | 242536.0697 | 1
7 | Instalasi Exhoust Fan (incld. Unit Exhoust + accs) | TTK | 1 | 0 | 725000 | 0 | 725000 | 1
8 | Saklar Single | BH | 2 | 0 | 22654.0684 | 0 | 45308.1368 | 2
9 | Saklar Ganda | BH | 4 | 0 | 32528.7111 | 0 | 130114.8442 | 4
10 | Stop Kontak Biasa | BH | 9 | 0 | 44714.2895 | 0 | 402428.6055 | 9
11 | Stop Kontak AC | BH | 2 | 0 | 44714.2895 | 0 | 89428.579 | 2
12 | Stop Kontak Water Heater | BH | 1 | 0 | 44714.2895 | 0 | 44714.2895 | 1
13 | Lampu Taman | BH | 1 | 0 | 275000 | 0 | 275000 | 1
14 | Sparing SR Listrik dan telp dari Jar Kota ke Box MCB | lot | 1 | 0 | 750000 | 0 | 750000 | 1
15 | Grounding Kabel BC 6mm | Lot | 1 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 1
16 | Box Panel (incld. kabel tufur + MCB) | unit | 1 | 0 | 1250000 | 0 | 1250000 | 1
| Sub. Total |  |  | 0 |  | 0 | 9838341.7747
0
XIV | PEK. LAIN - LAIN |  |  | 0
1 | Septictank dan rembesan (terpasang) | unit | 1 | 0 | 2250000 | 0 | 2250000 | 1
2 | Pekerjaan Resapan ukr. 100x100x250cm (sesuai gbr + accs) | unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Railing Tangga (sesuai gambar) Hand Raill Kayu saja |  |  | 0
| + accs (hand rail kayu Fin. Politour) | M' | 4 | 0 | 1400000 | 0 | 5600000 | 4
4 | Pekerjaan Bak Sampah dan bak Meter Air sesuai Gbr + accs |  |  | 0
| pasangan Bata + Accs | unit | 1 | 0 | 750000 | 0 | 750000 | 1
| Sub. Total |  |  | 0 |  | 0 | 8600000
0
XIV | PEK. PERUBAHAN BENTUK TAMPAK MUKA |  |  | 0
1 | Dinding eksterior lt. 2, motif Travertine 60x60cm tanpa nat ex. Valentino |  |  | 0
| diluar pemasangan Rp. ...,- excld PPn/m2) | M2 | 9.25 | 0 | 355000 | 0 | 3283750 | 9.25
2 | Dinding eksterior lt. 1, Abu-abu 60x60cm tanpa nat ex. HH |  |  | 0
| diluar pemasangan Rp. ...,- excld PPn/m2) |  | 5.65 | 0 | 165000 | 0 | 932250 | 5.65
3 | Finishing profil Beton tampak Muka pada overstek dan canopy | M2 | 9 | 0 | 72500 | 0 | 652500 | 9
4 | Water Proofing type Coating pada dak talang dan Kamar Mandi | M2 | 6 | 0 | 72500 | 0 | 435000 | 6
5 | Plor aci dag talang + canopy* | m2 | 8.4 | 0 |  |  |  | 8.4
6 | Opening Lubang kusen + jendela* | m1 | 81.85 | 0 |  |  |  | 81.85
7 | Finishing Kolom kotak pada teras Depan | unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  | 0 |  | 0 | 5303500
0
XIV | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING |  |  | 0
1 | Plester dinding samping kanan ( aquaproof) | m2 |  | 0 | 97000.6412 | 0 | 0 | 0
2 | Plester dinding samping kiri ( aquaproof) | m2 | 0 | 0 | 97000.6412 | 0 | 0 | 0
3 | Plester dinding belakang cat dinding | m2 | 0 | 0 | 97000.6412 | 0 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  |  |  | 0 | 0
REKAPITULASI
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  |  | 0 | 2690802.75
II | PEK. GALIAN |  |  |  |  | 0 | 2784712.8738
III | PEK.PONDASI: |  |  |  |  | 0 | 5446431.7813
IV | PEK.STRUKTUR: |  |  |  |  | 0 | 54351140.8282
V | PEK. FINISHING LANTAI |  |  |  |  | 0 | 15659923.2323
VI | PEK. FINISHING DINDING: |  |  |  |  | 0 | 5063026
VII | PEK. PLAFOND: |  |  |  |  | 0 | 6446000
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  |  |  | 0 | 47964770.1431
IX | PEK.ATAP: |  |  |  |  | 0 | 12857548.1539
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  |  |  | 0 | 19593160
XI | PEK.PENGECATAN: |  |  |  |  | 0 | 4833187.5
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN |  |  |  |  | 0 | 13940879.343
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK: |  |  |  |  | 0 | 9838341.7747
XIV | PEK. LAIN - LAIN |  |  |  |  | 0 | 8600000
XV | PEK. PERUBAHAN BENTUK TAMPAK MUKA |  |  |  |  | 0 | 5303500
XVI | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING |  |  |  |  | 0 | 0
| Sub Total |  |  |  |  | 0 | 215373424.3803
| Fee |  |  |  |  | 0 | 8614936.9752
| Total |  |  |  |  | 0 | 223988361.3555
| Pembulatan |  |  |  |  | 0 | 223980000
| PPN 10% |  |  |  |  | 0 | 22398000
| Total |  |  |  |  | 0 | 246378000
|  | Luas ( m2) konst |  |  |  | 46 | 46
|  | Harga per m2 excld ppn |  |  |  | 0 | 4869130.4348