## New Livistona 1
RENCANA ANGGARAN BIAYA
BANGUNAN RUMAH TINGGAL BLOK MONTEVERDE | [8 empty] | 99.435
PERUMAHAN CITRA LAND CIBUBUR | [8 empty] | 34.7638
[5 empty] | New Livistona 1 34/60 |  |  |  | -0.5
NO | URAIAN PEKERJAAN | CATATAN | SAT. | Volume | Harga Satuan | Jumlah
|  |  |  | T. 34/60 | IKDP | IKDP
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pas.Bouwplank |  | M' | 34 | 0 | 0
2 | Air dan Listrik kerja |  | LS | 1 | 0 | 0
3 | Gudang/Direksi Keet |  | LS | 1 | 0 | 0
4 | Keamanan + Kebersihan |  | LS | 1 | 0 | 0
5 | Anti Rayap Rumah - Tanah |  | M2 | 22.3525 | 0 | 0
| - Bangunan |  | M2 | 35.12 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
II | PEK. GALIAN |  |  |  | 0
1 | Galian Tanah |  | M3 | 16.8345 | 0 | 0
2 | Urugan Tanah Kembali + buang (perataan) |  | M3 | 5.6115 | 0 | 0
3 | Urugan pasir bawah lantai t. 5cm dan Pondasi |  | M3 | 1.756 | 0 | 0
4 | Floor lantai dasar 4cm |  | M3 | 1.4048 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
III | PEK.PONDASI: |  |  |  | 0
1 | Pondasi Batu Kali |  | M3 | 6.648 | 0 | 0
2 | Rollag Bata |  | m3 | 10.535 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
IV | PEK.STRUKTUR: |  |  |  | 0
| - Beton K175 |  |  |  | 0
1 | Sloof |  | M3 | 1.5465 | 0 | 0
2 | Balok Lantai 1 |  | M3 | 0.633 | 0 | 0
3 | Ring Balok dan balok latai |  | M3 | 1.6365 | 0 | 0
4 | Kolom Beton type K1 dan K2 |  | M3 | 2.1017 | 0 | 0
5 | Kolom Praktis |  | M3 | 0.26195 | 0 | 0
6 | Plat Canopy |  | M3 | 0.2976 | 0 | 0
7 | Dak beton Talang t. 12 cm |  | M3 | 0.297 | 0 | 0
8 | Meja Dapur | ex. KIA - Ivory | M3 | 0.135 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
V | PEK. FINISHING LANTAI |  |  |  | 0
1 | Lantai keramik 50x50 R. Teras Depan | ex. Milan Habitat - Spark Bronze | M2 | 2 | 0 | 0
2 | Lantai keramik 50x50 R. Teras Belakang | ex. Milan Habitat - Spark Bronze | M2 | 3.2 | 0 | 0
3 | Lantai Granite 60x60 R. Tamu,r. tidur, r. Keluarga,r. Makan dan dapur | ex. Sandimas - Lotus White |  |  | 0 | 0
| eks. Sandimas |  | M2 | 28.08 | 0 | 0
4 | Lantai keramik KM /WC 40x40 | ex. Mulia - Arkansas Stone | M2 | 2.92 | 0 | 0
5 | Plin 10x40 cm (tanpa Plint hanya Nat) ex. Sandimas | ex. Sandimas - Lotus White | M' | 6.05 | 0 | 0
6 | Rabat beton + Koral sikat pd carport incld. kansteen pembatas Carport | ex. Milan Habitat - Petra Ebano | M2 | 13.5 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
VI | PEK. FINISHING DINDING: |  |  |  | 0
| Keramik Dinding |  |  |  | 0
1 | KM / WC Lt. Dasar ukr. 25x40 | ex. Mulia - Lavanda Bianco | M2 | 15.8 | 0 | 0
2 | KM / WC R. Shower ukr. 25x40 | ex. Mulia - Valino Grey | M2 | 1.4 | 0 | 0
3 | Ruang Dapur (30x60) dan meja dapur ukr. (60x60) | ex. Milan Habitat - Bio Cream | M2 | 2.25 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
VII | PEK. PLAFOND: |  |  |  | 0
1 | Plafond Gypsum t. 9mm + rangka hollow |  | M2 | 28.08 | 0 | 0
2 | Cornice Coakan bagian dalam |  | M' | 36.975 | 0 | 0
3 | Cornice Luar 4x4 cm |  | M' | 13.2 | 0 | 0
4 | Plafond Calsiboard t. 4mm rk. Hollow (plafond KM/WC + plafond luar) |  | M2 | 8.12 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  |  | 0
1 | Pas.Bata Trasraam 1:2 | ex. Powerblock | M2 | 25.7425 | 0 | 0 |  |  | Pasangan Bata | kusen | beton
2 | Pas.Bata 1:5 | ex. Powerblock | M2 | 138.3988 | 0 | 0 |  | Lt. 01 V | 133.6987 | 6.24 | 20.02 | 107.4387
3 | Plester dan Acian Dinding | ex. Mortindo | M2 | 317.7825 | 0 | 0 |  | Lt. 1 Hz | 81.7 | 17.24 | 6.72 | 57.74
[5 empty] | 0 | 0 |  | sopi2 |  |  |  | 0
IX | PEK.ATAP: |  |  |  | 0 |  |  | Lt. 02 V |  |  |  | 0
1 | Konst. Atap Bangunan Utama (baja ringan fin. Galvanised) + almn. Foil | ex. Karang Pilang | M2 | 40.5 | 0 | 0 |  | Lt.02 Hz |  |  |  | 0
2 | Pasangan Atap Genteng beton | ex. Monier | M2 | 40.5 | 0 | 0 |  | sopi2 |  |  |  | 0
3 | Pek. Lisplang teras belakang, atas dan muka | ex. Elephant | M' | 16.75 | 0 | 0 | [5 empty] | 165.1787
4 | Flashing | ex. Monier | M' | 18 | 0 | 0 |  | pagar | 6.875 | 2.5 |  | 4.375
5 | Genteng Nok | ex. Monier | M' | 5 | 0 | 0 |  |  | 5.25 |  |  | 5.25
6 | Genting tepi | ex. Monier | M' | 7 | 0 | 0 | [5 empty] | 174.8037 | 30
[5 empty] | 0 | 0 |  | PlesterAci | minus |  |  | 349.6075
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  |  | 0 |  |  | samping Kanan | 37.2175 |  |  | 312.1262
1 | Daun pintu Utama, Dalam dan KM/WC incld. Finished terpasang |  |  |  | 0 |  |  | Samping Kiri | 34.7638
- | Daun Pintu dalam P1 (laminated) | ex. Abe Kogyo | BH | 4 | 0 | 0 |  | belakang | 15.5 |  |  | 162.3037
- | Daun Pintu utama doubel teak wood rangka singkil (seperti gbr + accs) | ex. Abe Kogyo | BH | 1 | 0 | 0 |  |  | 87.4812
2 | Kusen Almn eks. |  |  | 1 | 0 | 0
- | Kusen +dn jendela (2 daun) + kaca + accs (PJ1) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen +2 dn jendela kaca + BV + accs (PJ2) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen + 2 dn jendela + kaca + accs R. tidur belakang (W5) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen +dn jendela t. 5mm + accs R. tidur depan dan R. Tamu (W1&W4) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen + kaca mati t. 6mm pada bagian atas (type W6) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen + kaca mati t. 5mm pada bagian T. Muka type W2, W3 | ex. Sumiton | Unit | 2 | 0 | 0
3 | Kunci dan Engsel |  |  |  | 0 | 0
- | Kunci Pintu PU | ex. Solid Gradino | BH | 1 | 0 | 0
- | Kunci Pintu PJ1, Pintu dalam & Km/wc dalam + accs | ex. Solid Gradino | BH | 4 | 0 | 0
- | Engsel Daun Pintu | ex. Solid Gradino | bh | 15 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
XI | PEK.PENGECATAN: |  |  |  | 0
1 | Cat Dinding Dalam ex. Catylac | ex. Propan | M2 | 114.125 | 0 | 0
2 | Cat Dinding Luar ex. ICI wheathershield | ex. Propan | M2 | 42.65 | 0 | 0
3 | Cat Plafond (incld. Cat cornice) | ex. Propan | M2 | 37.8 | 0 | 0
4 | Cat Listplank Kayu + grc | ex. Propan | M2 | 15.3075 | 0 | 0
5 | Cat genting nok | ex. Propan | M' | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN |  |  |  | 0
1 | KM/WC: |  |  |  | 0
- | Closet Monoblok terpasang lengkap + accs | ex. Toto - CW 421 J/SW 420 JP | BH | 1 | 0 | 0
- | Wastafel terpasang lengkap + accs | ex. Toto - LW 236 CJ | BH | 1 | 0 | 0
- | Kran Wastafel | ex. Toto - TX 109 LD | BH | 1 | 0 | 0
- | Shower set | ex. Toto - TX 433 SD | BH | 1 | 0 | 0
- | Tempat Sabun |  | BH | 1 | 0 | 0
- | Jet Spray u/ closet | ex. Wasser - WE 99 JS CHROME | BH | 1 | 0 | 0
2 | Dapur |  |  |  | 0 | 0
- | Kran sink + accs. | ex. Wasser | BH | 1 | 0 | 0
- | Kicthen Sink + accs | ex. Wasser - TC 040 B | BH | 1 | 0 | 0
3 | Kran Taman (Carport) | ex. Wasser - TC 030 B | BH | 1 | 0 | 0
4 | Floor Drain (stainless lokal) |  | BH | 1 | 0 | 0
5 | Roof Drain Dak talang |  | BH | 2 | 0 | 0
6 | Instalasi Air Bersih: | ex. Westpex |  |  | 0 | 0
- | 1/2" |  | M' | 10.9 | 0 | 0
- | 3/4" |  | M' | 24 | 0 | 0
7 | Instalasi Air Kotor: dan air hujan | ex. Vinilon/Wavin/LG |  |  | 0 | 0
- | 3" |  | M' | 8 | 0 | 0
- | 4" (buangan s/d saluran kota) |  | M' | 30 | 0 | 0
- | Bak Kontrol |  | BH | 4 | 0 | 0
- | Bak Meter air |  | BH | 1 | 0 | 0
0
[5 empty] | 0 | 0
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK: |  |  |  | 0
| - accs. Listrik ex. Schneider |  |  |  | 0
1 | Instalasi Titik Lampu (incld. Fiting) | ex. Lumax | TTK | 7 | 0 | 0
2 | Instalasi Stop Kontak | ex. Schneider | TTK | 5 | 0 | 0
3 | Lampu Taman | ex. Schneider | BH | 1 | 0 | 0
4 | Instalasi Telepon incld outlet telp. | ex. Schneider | TTK | 1 | 0 | 0
5 | Instalasi TV (incl. Outlet, + accs) | ex. Schneider | TTK | 1 | 0 | 0
6 | Instalasi water heater (incl. Outlet, + accs) | ex. Schneider | TTK | 1 | 0 | 0
7 | Instalasi Stop Kontak AC | ex. Schneider | TTK | 1 | 0 | 0
8 | Instalasi Exhoust Fan (incld. Unit Exhoust + accs) | ex. Panasonic | TTK | 1 | 0 | 0
9 | Saklar Single | ex. Schneider | BH | 3 | 0 | 0
10 | Saklar Ganda | ex. Schneider | BH | 2 | 0 | 0
11 | Stop Kontak Biasa | ex. Schneider | BH | 5 | 0 | 0
12 | Sparing SR Listrik dan telp dari Jar Kota ke Box MCB | ex. Schneider | lot | 1 | 0 | 0
13 | Grounding Kabel BC 6mm | ex. Schneider | Lot | 1 | 0 | 0
14 | Box Panel (incld. kabel tufur + MCB) | ex. Schneider | unit | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
XIV | PEK. LAIN - LAIN |  |  |  | 0
1 | Septictank dan rembesan | ex. Pancawira - Biotank | unit | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
XIV | PEK. PERUBAHAN BENTUK TAMPAK MUKA |  |  |  | 0
1 | Pasangan Type Arcilla eks. Flexitile ukr. 30x60 cm (matrial saja | ex. Flexitile - Arcilla | m2 | 7.25 | 0 | 0
| harga Rp. ,- (excld PPn) |  |  |  | 0 | 0 | 2030000
2 | Water Proofing type Coating pada dak talang | ex. Propan | M2 | 8.25 | 0 | 0 | 2111200
5 | Finishing Kolom kotak pada teras Depan | ex. Propan | unit | 1 | 0 | 0 | 62094.1176
6 | Plor aci dag talang & canopy | ex. Propan | m2 | 8.25 | 0 | 0
7 | Opening lubang pintu & jendela |  | unit | 8 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0 | 0
0
XIV | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING |  |  |  | 0
1 | Plester dinding samping kanan (plester aci + aquaproof) | ex. Propan | m2 |  | 0 | 0
2 | Plester dinding samping kiri (plester aci + aquaproof) | ex. Propan | m2 |  | 0 | 0
3 | Plester dinding belakang (pagar) | ex. Propan | m2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
REKAPITULASI
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  |  | 0
II | PEK. GALIAN |  |  |  |  | 0
III | PEK.PONDASI: |  |  |  |  | 0
IV | PEK.STRUKTUR: |  |  |  |  | 0
V | PEK. FINISHING LANTAI |  |  |  |  | 0
VI | PEK. FINISHING DINDING: |  |  |  |  | 0
VII | PEK. PLAFOND: |  |  |  |  | 0
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  |  |  | 0
IX | PEK.ATAP: |  |  |  |  | 0
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  |  |  | 0
XI | PEK.PENGECATAN: |  |  |  |  | 0
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN |  |  |  |  | 0
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK: |  |  |  |  | 0
XIV | PEK. LAIN - LAIN |  |  |  |  | 0
XV | PEK. PERUBAHAN BENTUK TAMPAK MUKA |  |  |  |  | 0
XVI | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Luas ( m2) konst |  | 34
|  |  | Harga /m2 ( Excl PPN) | Harga per m2 excld ppn |  | 0

## Rev N. Liv 2
RENCANA ANGGARAN BIAYA
BANGUNAN RUMAH TINGGAL BLOK MONTEVERDE
PERUMAHAN CITRA LAND CIBUBUR
New Livistona 2 39/72
NO | URAIAN PEKERJAAN | CATATAN | SAT. | Volume | Harga Satuan | Jumlah
|  |  |  | T. 39/72 | IKDP | IKDP
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pas.Bouwplank |  | M' | 36 | 0 | 0
2 | Air dan Listrik kerja |  | LS | 1 | 0 | 0
3 | Gudang/Direksi Keet |  | LS | 1 | 0 | 0
4 | Keamanan + Kebersihan |  | LS | 1 | 0 | 0
5 | Anti Rayap Rumah - Tanah |  | M2 | 29.2525 | 0 | 0
| - Bangunan |  | M2 | 40.07 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
II | PEK. GALIAN |  |  |  | 0
1 | Galian Tanah |  | M3 | 17.4243 | 0 | 0
2 | Urugan Tanah Kembali + buang (perataan) |  | M3 | 5.8081 | 0 | 0
3 | Urugan pasir bawah lantai t. 5cm dan Pondasi |  | M3 | 2.0035 | 0 | 0
4 | Floor lantai dasar 4cm |  | M3 | 1.6028 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
III | PEK.PONDASI: |  |  |  | 0
1 | Pondasi Batu Kali |  | M3 | 6.628 | 0 | 0
2 | Rollag Bata |  | m1 | 14.49 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
IV | PEK.STRUKTUR: |  |  |  | 0
| - Beton K175 |  |  |  | 0
1 | Sloof |  | M3 | 1.5315 | 0 | 0
2 | Balok Lantai 1 |  | M3 | 0.693 | 0 | 0
3 | Ring Balok dan balok latai |  | M3 | 1.6215 | 0 | 0
4 | Kolom Beton type K1 dan K2 |  | M3 | 2.1017 | 0 | 0
5 | Kolom Praktis |  | M3 | 0.26195 | 0 | 0
6 | Plat Canopy |  | M3 | 0.54 | 0 | 0
7 | Dak beton Talang t. 12 cm |  | M3 | 0.54 | 0 | 0
8 | Meja Dapur | ex. KIA - Ivory | M3 | 0.135 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
V | PEK. FINISHING LANTAI |  |  |  | 0
1 | Lantai keramik 50x50 R. Teras Depan ex. Milan Habitat - Spark Bronze | ex. Milan Habitat - Spark Bronze | M2 | 2.2 | 0 | 0
2 | Lantai keramik 50x50 R. Teras Belakang ex. Milan Habitat - Spark Bronze | ex. Milan Habitat - Spark Bronze | M2 | 4.5 | 0 | 0
3 | Lantai Granite 60x60 R. Tamu,r. tidur, r. Keluarga,r. Makan dan dapur | ex. Sandimas - Lotus White |  |  | 0 | 0
| eks. Sandi Mas type Lotus White... |  | M2 | 32.33 | 0 | 0
4 | Lantai keramik KM /WC 40x40 | ex. Mulia - Arkansas Stone | M2 | 2.92 | 0 | 0
5 | Plin 10x40 cm (tanpa Plint hanya Nat) ex. Sandimas | ex. Sandimas - Lotus White | M' | 6.05 | 0 | 0
6 | Rabat beton + Koral sikat pd carport incld. kansteen pembatas Carport | ex. Milan Habitat - Petra Ebano | M2 | 13.5 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
VI | PEK. FINISHING DINDING: |  |  |  | 0
| Keramik Dinding |  |  |  | 0
1 | KM / WC Lt. Dasar ukr. 25x40 ex. Mulia - Lavanda Bianco | ex. Mulia - Lavanda Bianco | M2 | 15.8 | 0 | 0
2 | KM / WC R. Shower ukr. 25x40 ex. Mulia - Valino Grey | ex. Mulia - Valino Grey | M2 | 1.4 | 0 | 0
3 | Ruang Dapur (30x60) dan meja dapur ukr. (60x60) | ex. Milan Habitat - Bio Cream | M2 | 2.25 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
VII | PEK. PLAFOND: |  |  |  | 0
1 | Plafond Gypsum t. 9mm + rangka hollow |  | M2 | 32.33 | 0 | 0
2 | Cornice Coakan bagian dalam |  | M' | 39.475 | 0 | 0
3 | Cornice Luar 4x4 cm |  | M' | 15.4 | 0 | 0
4 | Plafond Calsiboard t. 4mm rk. Hollow (plafond KM/WC + plafond luar) |  | M2 | 9.62 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  |  | 0
1 | Pas.Bata Trasraam 1:2 | ex. Powerblock | M2 | 25.7425 | 0 | 0
2 | Pas.Bata 1:5 | ex. Powerblock | M2 | 154.11 | 0 | 0
3 | Plester dan Acian Dinding | ex. Mortindo | M2 | 344.205 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
IX | PEK.ATAP: |  |  |  | 0
1 | Konst. Atap Bangunan Utama (baja ringan fin. Galvanised) + almn. Foil | ex. Karang Pilang | M2 | 53.16 | 0 | 0
2 | Pasangan Atap Genteng beton | ex. Monier | M2 | 53.16 | 0 | 0
3 | Pek. Lisplang teras belakang, atas dan muka | ex. Elephant | M' | 18.85 | 0 | 0
4 | Flashing | ex. Monier | M' | 19.23 | 0 | 0
5 | Genteng Nok | ex. Monier | M' | 6 | 0 | 0
6 | Genting tepi | ex. Monier | M' | 7 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  |  | 0
1 | Daun pintu Utama, Dalam dan KM/WC incld. Finished terpasang |  |  |  | 0
- | Daun Pintu dalam P1 (laminated) | ex. Abe Kogyo | BH | 4 | 0 | 0
- | Daun Pintu utama doubel teak wood rangka singkil (seperti gbr + accs) | ex. Abe Kogyo | BH | 1 | 0 | 0
2 | Kusen Almn eks. |  |  | 1 | 0 | 0
- | Kusen +dn jendela (2 daun) + kaca + accs (PJ1) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen +2 dn jendela kaca + BV + accs (PJ2) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen + 2 dn jendela + kaca + accs R. tidur belakang (W5) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen +dn jendela t. 5mm + accs R. tidur depan dan R. Tamu (W1&W4) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen + kaca mati t. 6mm pada bagian atas (type W6) | ex. Sumiton | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen + kaca mati t. 5mm pada bagian T. Muka type W2, W3 | ex. Sumiton | Unit | 2 | 0 | 0
3 | Kunci dan Engsel |  |  |  | 0 | 0
- | Kunci Pintu PU ex. Solid Gradino | ex. Solid Gradino | BH | 1 | 0 | 0
- | Kunci Pintu PJ1, Pintu dalam & Km/wc dalam + accs ex. Solid Gradino | ex. Solid Gradino | BH | 4 | 0 | 0
- | Engsel Daun Pintu ex. Solid Gradino | ex. Solid Gradino | bh | 15 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
XI | PEK.PENGECATAN: |  |  |  | 0
1 | Cat Dinding Dalam ex. Catylac | ex. Propan | M2 | 127.4862 | 0 | 0
2 | Cat Dinding Luar ex. ICI wheathershield | ex. Propan | M2 | 53.55 | 0 | 0
3 | Cat Plafond (incld. Cat cornice) | ex. Propan | M2 | 39.475 | 0 | 0
4 | Cat Listplank Kayu + grc | ex. Propan | M2 | 15.9525 | 0 | 0
5 | Cat genting nok | ex. Propan | M' | 6 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN |  |  |  | 0
1 | KM/WC: |  |  |  | 0
- | Closet Monoblok terpasang lengkap + accs ex. Toto - CW 421 J/SW 420 JP | ex. Toto - CW 421 J/SW 420 JP | BH | 1 | 0 | 0
- | Wastafel terpasang lengkap + accs ex. Toto - LW 236 CJ | ex. Toto - LW 236 CJ | BH | 1 | 0 | 0
- | Kran Wastafel ex. Toto - TX 109 LD | ex. Toto - TX 109 LD | BH | 1 | 0 | 0
- | Shower set ex. Toto - TX 433 SD | ex. Toto - TX 433 SD | BH | 1 | 0 | 0
- | Tempat Sabun |  | BH | 1 | 0 | 0
- | Jet Spray u/ closet ex. Wasser - WE 99 JS CHROME | ex. Wasser - WE 99 JS CHROME | BH | 1 | 0 | 0
2 | Dapur |  |  |  | 0 | 0
- | Kran sink + accs. | ex. Wasser | BH | 1 | 0 | 0
- | Kicthen Sink + accs ex. Wasser | ex. Wasser - TC 040 B | BH | 1 | 0 | 0
3 | Kran Taman (Carport) ex. Wasser - TC 030 B | ex. Wasser - TC 030 B | BH | 1 | 0 | 0
4 | Floor Drain (stainless lokal) |  | BH | 1 | 0 | 0
5 | Roof Drain Dak talang |  | BH | 2 | 0 | 0
6 | Instalasi Air Bersih: | ex. Westpex |  |  | 0 | 0
- | 1/2" |  | M' | 10.9 | 0 | 0
- | 3/4" |  | M' | 24 | 0 | 0
7 | Instalasi Air Kotor: dan air hujan | ex. Vinilon/Wavin/LG |  |  | 0 | 0
- | 3" |  | M' | 8 | 0 | 0
- | 4" (buangan s/d saluran kota) |  | M' | 30 | 0 | 0
- | Bak Kontrol |  | BH | 4 | 0 | 0
- | Bak Meter air |  | BH | 1 | 0 | 0
0
[5 empty] | 0 | 0
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK: |  |  |  | 0
| - accs. Listrik ex. Schneider |  |  |  | 0
1 | Instalasi Titik Lampu (incld. Fiting) | ex. Lumax | TTK | 7 | 0 | 0
2 | Instalasi Stop Kontak | ex. Schneider | TTK | 5 | 0 | 0
3 | Lampu Taman | ex. Schneider | BH | 1 | 0 | 0
4 | Instalasi Telepon incld outlet telp. | ex. Schneider | TTK | 1 | 0 | 0
5 | Instalasi TV (incl. Outlet, + accs) | ex. Schneider | TTK | 1 | 0 | 0
6 | Instalasi water heater (incl. Outlet, + accs) | ex. Schneider | TTK | 1 | 0 | 0
7 | Instalasi Stop Kontak AC | ex. Schneider | TTK | 1 | 0 | 0
8 | Instalasi Exhoust Fan (incld. Unit Exhoust + accs) | ex. Panasonic | TTK | 1 | 0 | 0
9 | Saklar Single | ex. Schneider | BH | 3 | 0 | 0
10 | Saklar Ganda | ex. Schneider | BH | 2 | 0 | 0
11 | Stop Kontak Biasa | ex. Schneider | BH | 5 | 0 | 0
12 | Sparing SR Listrik dan telp dari Jar Kota ke Box MCB | ex. Schneider | lot | 1 | 0 | 0
13 | Grounding Kabel BC 6mm | ex. Schneider | Lot | 1 | 0 | 0
14 | Box Panel (incld. kabel tufur + MCB) | ex. Schneider | unit | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
XIV | PEK. LAIN - LAIN |  |  |  | 0
1 | Septictank dan rembesan | ex. Pancawira - Biotank | unit | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
XIV | PEK. PERUBAHAN BENTUK TAMPAK MUKA |  |  |  | 0
1 | Pasangan Type Arcilla eks. Flexitile ukr. 30x60 cm (matrial saja | ex. Flexitile - Arcilla | m2 | 7.25 | 0 | 0
| harga Rp. ,- (excld PPn) |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Water Proofing type Coating pada dak talang | ex. Propan | M2 | 8.25 | 0 | 0 | 0
3 | Finishing Kolom kotak pada teras Depan | ex. Propan | unit | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Plor aci dag talang & canopy | ex. Propan | m2 | 8.25 | 0 | 0
5 | Opening lubang pintu & jendela |  | unit | 8 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0 | 0
0
XIV | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING |  |  |  | 0
1 | Plester dinding samping kanan (plester aci + aquaproof) | ex. Propan | m2 |  | 0 | 0
2 | Plester dinding samping kiri (plester aci + aquaproof) | ex. Propan | m2 |  | 0 | 0
3 | Plester dinding belakang (pagar) | ex. Propan | m2 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
REKAPITULASI
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  |  | 0
II | PEK. GALIAN |  |  |  |  | 0
III | PEK.PONDASI: |  |  |  |  | 0
IV | PEK.STRUKTUR: |  |  |  |  | 0
V | PEK. FINISHING LANTAI |  |  |  |  | 0
VI | PEK. FINISHING DINDING: |  |  |  |  | 0
VII | PEK. PLAFOND: |  |  |  |  | 0
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  |  |  | 0
IX | PEK.ATAP: |  |  |  |  | 0
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  |  |  | 0
XI | PEK.PENGECATAN: |  |  |  |  | 0
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN |  |  |  |  | 0
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK: |  |  |  |  | 0
XIV | PEK. LAIN - LAIN |  |  |  |  | 0
XV | PEK. PERUBAHAN BENTUK TAMPAK MUKA |  |  |  |  | 0
XVI | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | Luas ( m2) konst |  | 39
|  |  | Harga /m2 ( Excl PPN) | Harga per m2 excld ppn |  | 0