## Sheet1
RAB PEKERJAAN PENANGKAL PETIR RUMAH CLUSTER LAGOON RESIDENCE
PERUMAHAN CITRAGRAND CIBUBUR CBD
No | Pekerjaan | Unit | Volume | Har-Sat | Total
I | Tower Triangle Tinggi 20 Meter | Unit | 1 |  | 0
1 | Tiang Monopole Hot Dip Galvanize
- | Pipa welded 6" tebal 5mm ; 6m
- | Pipa welded 5" tebal 4,7mm ; 5,5m
- | Pipa welded 4" tebal 4,1mm ; 4,5m
- | Pipa welded 3" tebal 3,75mm ; 2,5m
- | Pipa welded 2" tebal 3,1mm ; 1,5m
- | Baseplate 15mm x 500 x 500
- | Join flange 10 - 12mm
- | Tangga pijakan kaki
- | Cakar ayam dan angkur 100 x 100 x 200
2 | Pondasi monopole 2m x 1m + pembesian | Lot | 1 |  | 0
II | Antipetir dan Grounding
3 | Head Terminal Kurn R150 + connecting sleve | Unit | 1 |  | 0
4 | Kabel NYY 1 x 50 mm | m | 24 |  | 0
5 | Grounding maksimal 2 ohm dengan kabel BC 50mm | m | 30 |  | 0
6 | Clamp kabel to rod type cincin 3/4" | Pcs | 2 |  | 0
7 | Bak kontrol + bus bar tembaga | Unit | 1 |  | 0
8 | Copper Rod 3/4" x 4 meter | Btg | 2 |  | 0
9 | Material bantu kerja | Lot | 1 |  | 0
III | Jasa
10 | Jasa instalasi antipetir dan pengeboran grounding | Lot | 1 |  | 0
11 | Jasa instalasi monopole | Lot | 1 |  | 0
12 | Pengesahan dan sertifikasi Disnaker Kota Bekasi | Lot | 1 |  | 0
|  |  |  | Sub Total | 0
|  |  |  | PPN 10% | 0
|  |  |  | Total | 0
|  |  |  | Pembulatan | 0