## New Livistona 1
RENCANA ANGGARAN BIAYA
BANGUNAN RUMAH TINGGAL BLOK MONTEVERDE
PERUMAHAN CITRA LAND CIBUBUR
| 0 |  |  |  | New Livistona 1 34/60
NO | URAIAN PEKERJAAN | SAT. | Volume | Harga | Jumlah
|  |  | T. 34/60 | Satuan | T. 34/60
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pas.Bouwplank | M' | 34 | 0 | 0
2 | Air dan Listrik kerja | LS | 1 | 0 | 0
3 | Gudang/Direksi Keet | LS | 1 | 0 | 0
4 | Keamanan + Kebersihan | LS | 1 | 0 | 0
5 | Anti Rayap Rumah - Tanah | M2 | 22.3525 | 0 | 0
| - Bangunan | M2 | 35.12 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
II | PEK. GALIAN |  |  | 0 | 0
1 | Galian Tanah | M3 | 16.8345 | 0 | 0
2 | Urugan Tanah Kembali + buang (perataan) | M3 | 5.6115 | 0 | 0
3 | Urugan pasir bawah lantai t. 5cm dan Pondasi | M3 | 1.756 | 0 | 0
4 | Floor lantai dasar 4cm | M3 | 1.4048 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
III | PEK.PONDASI: |  |  | 0 | 0
1 | Pondasi Batu Kali | M3 | 6.648 | 0 | 0
2 | Rollag Bata | m3 | 10.535 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
IV | PEK.STRUKTUR: |  |  | 0
| - Beton K175 |  |  | 0
1 | Sloof | M3 | 1.5465 | 0 | 0
2 | Balok Lantai 1 | M3 | 0.633 | 0 | 0
3 | Ring Balok dan balok latai | M3 | 1.6365 | 0 | 0
4 | Kolom Beton type K1 dan K2 | M3 | 2.1017 | 0 | 0
5 | Kolom Praktis | M3 | 0.26195 | 0 | 0
6 | Plat Canopy | M3 | 0.2976 | 0 | 0
7 | Dak beton Talang t. 12 cm | M3 | 0.297 | 0 | 0
8 | Meja Dapur | M3 | 0.135 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
V | PEK. FINISHING LANTAI |  |  | 0 | 0
1 | Lantai keramik 50x50 R. Teras Depan | M2 | 2 | 0 | 0
2 | Lantai keramik 50x50 R. Teras Belakang | M2 | 3.2 | 0 | 0
3 | Lantai Granite 60x60 R. Tamu,r. tidur, r. Keluarga,r. Makan dan dapur |  |  | 0
| eks. Sandi Mas type Lotus White... | M2 | 28.08 | 0 | 0
4 | Lantai keramik KM /WC Lantai Dasar | M2 | 2.92 | 0 | 0
5 | Plin 10x40 cm (tanpa Plint hanya Nat) | M' | 6.05 | 0 | 0
6 | Rabat beton + Koral sikat pd carport incld. kansteen pembatas Carport | M2 | 13.5 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
VI | PEK. FINISHING DINDING: |  |  | 0 | 0
| Keramik Dinding |  |  | 0 | 0
1 | KM / WC Lt. Dasar ukr. 25x50 tinggi 200 cm. | M2 | 15.8 | 0 | 0
2 | KM / WC R. Service ukr. 40x40cm | M2 | 1.4 | 0 | 0
3 | Ruang Dapur dan meja dapur ukr. 20x20 | M2 | 2.25 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
VII | PEK. PLAFOND: |  |  | 0 | 0
1 | Plafond Gypsum t. 9mm + rangka hollow | M2 | 28.08 | 0 | 0
2 | Cornice Coakan bagian dalam | M' | 36.975 | 0 | 0
3 | Cornice Luar 4x4 cm | M' | 13.2 | 0 | 0
4 | Plafond Calsiboard t. 4mm rk. Hollow (plafond KM/WC + plafond luar) | M2 | 8.12 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  | 0 | 0
1 | Pas.Bata Trasraam 1:2 | M2 | 25.7425 | 0 | 0
2 | Pas.Bata 1:5 | M2 | 138.3988 | 0 | 0
3 | Plester dan Acian Dinding | M2 | 317.7825 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
IX | PEK.ATAP: |  |  | 0 | 0
1 | Konst. Atap Bangunan Utama (baja ringan fin. Galvanised) + almn. Foil | M2 | 40.5 | 0 | 0
2 | Pasangan Atap Genteng beton | M2 | 40.5 | 0 | 0
3 | Pek. Lisplang teras belakang, atas dan muka | M' | 16.75 | 0 | 0
4 | Flashing | M' | 18 | 0 | 0
5 | Genteng Nok | M' | 5 | 0 | 0
6 | Genting tepi | M' | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  | 0 | 0
1 | Daun pintu Utama, Dalam dan KM/WC incld. Finished terpasang |  |  | 0 | 0
- | Daun Pintu dalam P1 (laminated) | BH | 4 | 0 | 0
- | Daun Pintu utama doubel teak wood rangka singkil (seperti gbr + accs) | BH | 1 | 0 | 0
2 | Kusen Almn eks. |  | 1 | 0 | 0
- | Kusen +dn jendela (2 daun) + kaca + accs (PJ1) | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen +2 dn jendela kaca + BV + accs (PJ2) | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen + 2 dn jendela + kaca + accs R. tidur belakang (W5) | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen +dn jendela t. 5mm + accs R. tidur depan dan R. Tamu (W1&W4) | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen + kaca mati t. 6mm pada bagian atas (type W6) | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen + kaca mati t. 5mm pada bagian T. Muka type W2, W3 | Unit | 2 | 0 | 0
3 | Kunci dan Engsel |  |  | 0 | 0
- | Kunci Pintu PU | BH | 1 | 0 | 0
- | Kunci Pintu PJ1, Pintu dalam & Km/wc dalam + accs | BH | 4 | 0 | 0
- | Engsel Daun Pintu | bh | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
XI | PEK.PENGECATAN: |  |  | 0 | 0
1 | Cat Dinding Dalam ex. Catylac | M2 | 114.125 | 0 | 0
2 | Cat Dinding Luar ex. ICI wheathershield | M2 | 42.65 | 0 | 0
3 | Cat Plafond (incld. Cat cornice) | M2 | 37.8 | 0 | 0
4 | Cat Listplank Kayu + grc | M2 | 15.3075 | 0 | 0
5 | Cat genting nok | M' | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN |  |  | 0 | 0
1 | KM/WC: |  |  | 0 | 0
- | Closet Monoblok terpasang lengkap + accs | BH | 1 | 0 | 0
- | Wastafel terpasang lengkap + accs (kaca cermin) | BH | 1 | 0 | 0
- | Kran Wastafel | BH | 1 | 0 | 0
- | Shower set | BH | 1 | 0 | 0
- | Tempat Sabun | BH | 1 | 0 | 0
- | Jet Spray u/ closet | BH | 1 | 0 | 0
2 | Dapur |  |  | 0 | 0
- | Kran sink + accs. | BH | 1 | 0 | 0
- | Kicthen Sink + accs | BH | 1 | 0 | 0
3 | Kran Taman (Carport) | BH | 1 | 0 | 0
4 | Floor Drain (stainless lokal) | BH | 1 | 0 | 0
5 | Roof Drain Dak talang | BH | 2 | 0 | 0
6 | Instalasi Air Bersih: |  |  | 0 | 0
- | 1/2" | M' | 10.9 | 0 | 0
- | 3/4" | M' | 24 | 0 | 0
7 | Instalasi Air Kotor: dan air hujan |  |  | 0 | 0
- | 3" | M' | 8 | 0 | 0
- | 4" (buangan s/d saluran kota) | M' | 30 | 0 | 0
- | Bak Kontrol | BH | 4 | 0 | 0
- | Bak Meter air | BH | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK: |  |  | 0 | 0
| - accs. Listrik ex. Broco Gratio |  |  | 0
1 | Instalasi Titik Lampu (incld. Fiting) | TTK | 7 | 0 | 0
2 | Instalasi Stop Kontak | TTK | 5 | 0 | 0
3 | Lampu Taman | BH | 1 | 0 | 0
4 | Instalasi Telepon incld outlet telp. | TTK | 1 | 0 | 0
5 | Instalasi TV (incl. Outlet, + accs) | TTK | 1 | 0 | 0
6 | Instalasi water heater (incl. Outlet, + accs) | TTK | 1 | 0 | 0
7 | Instalasi Stop Kontak AC | TTK | 1 | 0 | 0
8 | Instalasi Exhoust Fan (incld. Unit Exhoust + accs) | TTK | 1 | 0 | 0
9 | Saklar Single | BH | 3 | 0 | 0
10 | Saklar Ganda | BH | 2 | 0 | 0
11 | Stop Kontak Biasa | BH | 5 | 0 | 0
12 | Sparing SR Listrik dan telp dari Jar Kota ke Box MCB | lot | 1 | 0 | 0
13 | Grounding Kabel BC 6mm | Lot | 1 | 0 | 0
14 | Box Panel (incld. kabel tufur + MCB) | unit | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
XIV | PEK. LAIN - LAIN |  |  | 0
1 | Septictank dan rembesan | unit | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
XIV | PEK. PERUBAHAN BENTUK TAMPAK MUKA |  |  | 0
1 | Pasangan Type Arcilla eks. Flexitile ukr. 30x60 cm (matrial saja | m2 | 7.25 | 0 | 0
| harga Rp. ,- (excld PPn) |  |  | 0
2 | Water Proofing type Coating pada dak talang | M2 | 8.25 | 0 | 0
5 | Finishing Kolom kotak pada teras Depan | unit | 1 | 0 | 0
6 | Plor aci dag talang & canopy | m2 | 8.25 | 0 | 0
7 | Opening lubang pintu & jendela | unit | 8 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  | 0 | 0
0
XIV | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING |  |  | 0
1 | Plester dinding samping kanan (plester aci + aquaproof) | m2 | 7.5 | 0 | 0
2 | Plester dinding samping kiri (plester aci + aquaproof) | m2 | 6.85 | 0 | 0
3 | Plester dinding belakang (pagar) | m2 | 5 | 0 | 0
0
0
REKAPITULASI
Prosentasi
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  | #DIV/0! | 0
II | PEK. GALIAN |  |  | #DIV/0! | 0
III | PEK.PONDASI: |  |  | #DIV/0! | 0
IV | PEK.STRUKTUR: |  |  | #DIV/0! | 0
V | PEK. FINISHING LANTAI |  |  | #DIV/0! | 0
VI | PEK. FINISHING DINDING: |  |  | #DIV/0! | 0
VII | PEK. PLAFOND: |  |  | #DIV/0! | 0
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  | #DIV/0! | 0
IX | PEK.ATAP: |  |  | #DIV/0! | 0
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  | #DIV/0! | 0
XI | PEK.PENGECATAN: |  |  | #DIV/0! | 0
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN |  |  | #DIV/0! | 0
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK: |  |  | #DIV/0! | 0
XIV | PEK. LAIN - LAIN |  |  | #DIV/0! | 0
XV | PEK. PERUBAHAN BENTUK TAMPAK MUKA |  |  | #DIV/0! | 0
XVI | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING |  |  | #DIV/0! | 0
#DIV/0!
|  |  |  | Total | 0
|  |  |  | jasa 10 % | 0
|  |  |  | Sub Total | 0
|  |  |  | PPN 10 % | 0
|  |  |  | GrandTotal | 0
|  |  |  | pembulatan | 0
|  |  | Luas ( m2) konst |  | 34
|  | Harga /m2 ( Excl PPN) | Harga per m2 excld ppn |  | 0

## New Livistona 2
RENCANA ANGGARAN BIAYA
BANGUNAN RUMAH TINGGAL BLOK MONTEVERDE
PERUMAHAN CITRA LAND CIBUBUR
| 0 |  |  |  | New Livistona 2 39/72
NO | URAIAN PEKERJAAN | SAT. | Volume | Harga | Jumlah
|  |  | T. 39/72 | Satuan | T. 39/72
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pas.Bouwplank | M' | 36 | 0 | 0
2 | Air dan Listrik kerja | LS | 1 | 0 | 0
3 | Gudang/Direksi Keet | LS | 1 | 0 | 0
4 | Keamanan + Kebersihan | LS | 1 | 0 | 0
5 | Anti Rayap Rumah - Tanah | M2 | 29.2525 | 0 | 0
| - Bangunan | M2 | 40.07 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
II | PEK. GALIAN |  |  | 0 | 0
1 | Galian Tanah | M3 | 17.4243 | 0 | 0
2 | Urugan Tanah Kembali + buang (perataan) | M3 | 5.8081 | 0 | 0
3 | Urugan pasir bawah lantai t. 5cm dan Pondasi | M3 | 2.0035 | 0 | 0
4 | Floor lantai dasar 4cm | M3 | 1.6028 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
III | PEK.PONDASI: |  |  | 0 | 0
1 | Pondasi Batu Kali | M3 | 6.628 | 0 | 0
2 | Rollag Bata | m3 | 14.49 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
IV | PEK.STRUKTUR: |  |  | 0
| - Beton K175 |  |  | 0
1 | Sloof | M3 | 1.5315 | 0 | 0
2 | Balok Lantai 1 | M3 | 0.693 | 0 | 0
3 | Ring Balok dan balok latai | M3 | 1.6215 | 0 | 0
4 | Kolom Beton type K1 dan K2 | M3 | 2.1017 | 0 | 0
5 | Kolom Praktis | M3 | 0.26195 | 0 | 0
6 | Plat Canopy | M3 | 0.54 | 0 | 0
7 | Dak beton Talang t. 12 cm | M3 | 0.54 | 0 | 0
8 | Meja Dapur | M3 | 0.135 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
V | PEK. FINISHING LANTAI |  |  | 0 | 0
1 | Lantai keramik 50x50 R. Teras Depan | M2 | 2.2 | 0 | 0
2 | Lantai keramik 50x50 R. Teras Belakang | M2 | 4.5 | 0 | 0
3 | Lantai Granite 60x60 R. Tamu,r. tidur, r. Keluarga,r. Makan dan dapur |  |  | 0
| eks. Sandi Mas type Lotus White... | M2 | 32.33 | 0 | 0
4 | Lantai keramik KM /WC Lantai Dasar | M2 | 2.92 | 0 | 0
5 | Plin 10x40 cm (tanpa Plint hanya Nat) | M' | 6.05 | 0 | 0
6 | Rabat beton + Koral sikat pd carport incld. kansteen pembatas Carport | M2 | 13.5 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
VI | PEK. FINISHING DINDING: |  |  | 0 | 0
| Keramik Dinding |  |  | 0 | 0
1 | KM / WC Lt. Dasar ukr. 25x50 tinggi 200 cm. | M2 | 15.8 | 0 | 0
2 | KM / WC R. Service ukr. 40x40cm | M2 | 1.4 | 0 | 0
3 | Ruang Dapur dan meja dapur ukr. 20x20 | M2 | 2.25 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
VII | PEK. PLAFOND: |  |  | 0 | 0
1 | Plafond Gypsum t. 9mm + rangka hollow | M2 | 32.33 | 0 | 0
2 | Cornice Coakan bagian dalam | M' | 39.475 | 0 | 0
3 | Cornice Luar 4x4 cm | M' | 15.4 | 0 | 0
4 | Plafond Calsiboard t. 4mm rk. Hollow (plafond KM/WC + plafond luar) | M2 | 9.62 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  | 0 | 0
1 | Pas.Bata Trasraam 1:2 | M2 | 25.7425 | 0 | 0
2 | Pas.Bata 1:5 | M2 | 154.11 | 0 | 0
3 | Plester dan Acian Dinding | M2 | 344.205 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
IX | PEK.ATAP: |  |  | 0 | 0
1 | Konst. Atap Bangunan Utama (baja ringan fin. Galvanised) + almn. Foil | M2 | 43.1625 | 0 | 0
2 | Pasangan Atap Genteng beton | M2 | 43.1625 | 0 | 0
3 | Pek. Lisplang teras belakang, atas dan muka | M' | 18.85 | 0 | 0
4 | Flashing | M' | 19.23 | 0 | 0
5 | Genteng Nok | M' | 6 | 0 | 0
6 | Genting tepi | M' | 7 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  | 0 | 0
1 | Daun pintu Utama, Dalam dan KM/WC incld. Finished terpasang |  |  | 0 | 0
- | Daun Pintu dalam P1 (laminated) | BH | 4 | 0 | 0
- | Daun Pintu utama doubel teak wood rangka singkil (seperti gbr + accs) | BH | 1 | 0 | 0
2 | Kusen Almn eks. |  | 1 | 0 | 0
- | Kusen +dn jendela (2 daun) + kaca + accs (PJ1) | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen +2 dn jendela kaca + BV + accs (PJ2) | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen + 2 dn jendela + kaca + accs R. tidur belakang (W5) | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen +dn jendela t. 5mm + accs R. tidur depan dan R. Tamu (W1&W4) | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen + kaca mati t. 6mm pada bagian atas (type W6) | Unit | 1 | 0 | 0
- | Kusen + kaca mati t. 5mm pada bagian T. Muka type W2, W3 | Unit | 2 | 0 | 0
3 | Kunci dan Engsel |  |  | 0 | 0
- | Kunci Pintu PU | BH | 1 | 0 | 0
- | Kunci Pintu PJ1, Pintu dalam & Km/wc dalam + accs | BH | 4 | 0 | 0
- | Engsel Daun Pintu | bh | 15 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
XI | PEK.PENGECATAN: |  |  | 0 | 0
1 | Cat Dinding Dalam ex. Catylac | M2 | 127.4862 | 0 | 0
2 | Cat Dinding Luar ex. ICI wheathershield | M2 | 53.55 | 0 | 0
3 | Cat Plafond (incld. Cat cornice) | M2 | 39.475 | 0 | 0
4 | Cat Listplank Kayu + grc | M2 | 15.9525 | 0 | 0
5 | Cat genting nok | M' | 6 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN |  |  | 0 | 0
1 | KM/WC: |  |  | 0 | 0
- | Closet Monoblok terpasang lengkap + accs | BH | 1 | 0 | 0
- | Wastafel terpasang lengkap + accs (kaca cermin) | BH | 1 | 0 | 0
- | Kran Wastafel | BH | 1 | 0 | 0
- | Shower set | BH | 1 | 0 | 0
- | Tempat Sabun | BH | 1 | 0 | 0
- | Jet Spray u/ closet | BH | 1 | 0 | 0
2 | Dapur |  |  | 0 | 0
- | Kran sink + accs. | BH | 1 | 0 | 0
- | Kicthen Sink + accs | BH | 1 | 0 | 0
3 | Kran Taman (Carport) | BH | 1 | 0 | 0
4 | Floor Drain (stainless lokal) | BH | 1 | 0 | 0
5 | Roof Drain Dak talang | BH | 2 | 0 | 0
6 | Instalasi Air Bersih: |  |  | 0 | 0
- | 1/2" | M' | 10.9 | 0 | 0
- | 3/4" | M' | 24 | 0 | 0
7 | Instalasi Air Kotor: dan air hujan |  |  | 0 | 0
- | 3" | M' | 8 | 0 | 0
- | 4" (buangan s/d saluran kota) | M' | 30 | 0 | 0
- | Bak Kontrol | BH | 4 | 0 | 0
- | Bak Meter air | BH | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK: |  |  | 0 | 0
| - accs. Listrik ex. Broco Gratio |  |  | 0
1 | Instalasi Titik Lampu (incld. Fiting) | TTK | 7 | 0 | 0
2 | Instalasi Stop Kontak | TTK | 5 | 0 | 0
3 | Lampu Taman | BH | 1 | 0 | 0
4 | Instalasi Telepon incld outlet telp. | TTK | 1 | 0 | 0
5 | Instalasi TV (incl. Outlet, + accs) | TTK | 1 | 0 | 0
6 | Instalasi water heater (incl. Outlet, + accs) | TTK | 1 | 0 | 0
7 | Instalasi Stop Kontak AC | TTK | 1 | 0 | 0
8 | Instalasi Exhoust Fan (incld. Unit Exhoust + accs) | TTK | 1 | 0 | 0
9 | Saklar Single | BH | 3 | 0 | 0
10 | Saklar Ganda | BH | 2 | 0 | 0
11 | Stop Kontak Biasa | BH | 5 | 0 | 0
12 | Sparing SR Listrik dan telp dari Jar Kota ke Box MCB | lot | 1 | 0 | 0
13 | Grounding Kabel BC 6mm | Lot | 1 | 0 | 0
14 | Box Panel (incld. kabel tufur + MCB) | unit | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
XIV | PEK. LAIN - LAIN |  |  | 0
1 | Septictank dan rembesan | unit | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
XIV | PEK. PERUBAHAN BENTUK TAMPAK MUKA |  |  | 0
1 | Pasangan Type Arcilla eks. Flexitile ukr. 30x60 cm (matrial saja | m2 | 7.25 | 0 | 0
| harga Rp. ,- (excld PPn) |  |  | 0
2 | Water Proofing type Coating pada dak talang | M2 | 8.25 | 0 | 0
3 | Finishing Kolom kotak pada teras Depan | unit | 1 | 0 | 0
4 | Plor aci dag talang & canopy | m2 | 8.25 | 0 | 0
5 | Opening lubang pintu & jendela | unit | 8 | 0 | 0
| Sub. Total |  |  | 0 | 0
0
XIV | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING |  |  | 0
1 | Plester dinding samping kanan (plester aci + aquaproof) | m2 | 7.5 | 0 | 0
2 | Plester dinding samping kiri (plester aci + aquaproof) | m2 | 8.5 | 0 | 0
3 | Plester dinding belakang (pagar) | m2 | 6 | 0 | 0
0
0
REKAPITULASI
Prosentasi
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  | #DIV/0! | 0
II | PEK. GALIAN |  |  | #DIV/0! | 0
III | PEK.PONDASI: |  |  | #DIV/0! | 0
IV | PEK.STRUKTUR: |  |  | #DIV/0! | 0
V | PEK. FINISHING LANTAI |  |  | #DIV/0! | 0
VI | PEK. FINISHING DINDING: |  |  | #DIV/0! | 0
VII | PEK. PLAFOND: |  |  | #DIV/0! | 0
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  | #DIV/0! | 0
IX | PEK.ATAP: |  |  | #DIV/0! | 0
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  | #DIV/0! | 0
XI | PEK.PENGECATAN: |  |  | #DIV/0! | 0
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN |  |  | #DIV/0! | 0
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK: |  |  | #DIV/0! | 0
XIV | PEK. LAIN - LAIN |  |  | #DIV/0! | 0
XV | PEK. PERUBAHAN BENTUK TAMPAK MUKA |  |  | #DIV/0! | 0
XVI | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING |  |  | #DIV/0! | 0
#DIV/0!
|  |  |  | Total | 0
|  |  |  | jasa 10 % | 0
|  |  |  | Sub Total | 0
|  |  |  | PPN 10 % | 0
|  |  |  | GrandTotal | 0
|  |  |  | pembulatan | 0
|  |  | Luas ( m2) konst |  | 39
|  | Harga /m2 ( Excl PPN) | Harga per m2 excld ppn |  | 0

## New Attaleya 1
RENCANA ANGGARAN BIAYA
BANGUNAN RUMAH TINGGAL BLOK MONTEVERDE
PERUMAHAN CITRA LAND CIBUBUR |  |  |  |  | 0
NEW ATALEYA 55/60 (KAV. 6 x 10 m)
NO | URAIAN PEKERJAAN | SAT. | Volume | Harga satuan | Jumlah
|  |  | t. 55/60 | t. 55/60 | t. 55/60
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pas.Bouwplank | M' | 32 |  | 0
2 | Air dan Listrik kerja | LS | 1 |  | 0
3 | Gudang/Direksi Keet | LS | 1 |  | 0
4 | Keamanan + Kebersihan | LS | 1 |  | 0
5 | Anti Rayap Rumah - Tanah | M2 | 38.5 |  | 0
| - Bangunan | M2 | 47 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
II | PEK. GALIAN DAN URUGAN
1 | Galian Tanah | M3 | 18.09 |  | 0
2 | Urugan Tanah Kembali + buang (perataan) | M3 | 7.5712 |  | 0
3 | Urugan pasir bawah lantai t. 5cm dan Pondasi | M3 | 2.745 |  | 0
4 | Pemadatan tanah dasar dan pondasi | M3 | 34.2 |  | 0
5 | Floor lantai dasar 4cm | M3 | 1.368 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
III | PEK.PONDASI:
1 | Pondasi Batu Kali ( ukr. 25 x 60 X 60 dan 25X50x50) | M3 | 8.1113 |  | 0
2 | Rollag Bata | m1 | 7 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
IV | PEK.STRUKTUR:
1 | Footplat K175 tul. Ø8-15 | M3 | 0.96 |  | 0
2 | Sloof K175 | M3 | 1.4475 |  | 0
3 | Balok Lantai & Tangga K225 | M3 | 2.3125 |  | 0
4 | Ring Balok dan Balok Dak K175 | M3 | 2.2875 |  | 0
5 | Balok Praktis | M3 |  |  | 0
6 | Kolom Beton Lantai 1 | M3 | 1.6538 |  | 0
7 | Kolom Beton Lantai 2 | M3 | 1.2338 |  | 0
8 | Kolom Praktis KP | M3 | 0.5876 |  | 0
9 | Plat Lantai t. 12 cm K225 | M3 | 2.214 |  | 0
10 | Tangga Beton K225 | M3 | 1.8469 |  | 0
11 | Plat Dak & Luifel t.10 cm K175, dak atap dan Canopy . | M3 | 1.6875 |  | 0
| Tambah Kurang Pekj. Beton | M3 |  |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
V | PEK. FINISHING LANTAI
1 | Lantai keramik 60x60 Teras ex. Valentino Grey | M2 | 3 |  | 0
2 | Lantai keramik 60x60 Dapur ex. Valentino Grey | M2 | 4.2 |  | 0
3 | Lantai Granite 60x60 R. Tamu,r. tidur, r. Keluarga,r. Makan dan dapur |  |  |  | 0
| eks. Sandi Mas type Alaska | M2 | 38.625 |  | 0
4 | Lantai keramik KM /WC 1, ex. Valentino Gress - Tropez Grey | M2 | 1.375 |  | 0
5 | Lantai keramik KM /WC 2, ex. Valentino Gress - Sonora Bone | M2 | 4.05 |  | 0
5 | Lantai keramik KM /WC PRT, Volcano Sand ex. Sandimas | M2 | 0 |  | 0
6 | Plin 10x60 cm | M' | 37.4 |  | 0
7 | Pekerjaan Lapisan Tangga Conwood Incl. Pasang + Finishing | Unit | 1 |  | 0
8 | Rabat beton + Koral sikat pd carport incld. kansteen pembatas Carport | M2 | 16.5 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
VI | PEK. FINISHING DINDING:
1 | Dinding keramik KM /WC 1, HT eks. Valentino Gress - Wooden Grey Stone | M2 | 6.75 |  | 0
2 | Dinding keramik KM /WC 2, ex. Sandimas - Lotus White | M2 | 19.45 |  | 0
3 | KM / WC 1 Area Shower ukr. 25x50, Cubico Grey ex. Roman | M2 | 0 |  | 0
4 | KM / WC 2 Area Shower Mossaic, ex. HK Pearl D 306 | M2 | 3.6 |  | 0
5 | Meja dapur ukr. 60x60 | M2 | 1.12 |  | 0
6 | Dinding dapur ukr. 60x60 | M2 | 1.2 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
VII | PEK. PLAFOND:
1 | Plafond Gypsum t. 9mm + rangka hollow | M2 | 48.5 |  | 0
2 | Plafond Calsiboard t. 4mm rk. Hollow (plafond KM/WC + plafond luar) | M2 | 16.5 |  | 0
3 | Cornice Coakan bagian dalam | M' | 64 |  | 0
4 | Cornice Luar 4x4 cm | M' | 41 |  | 0
5 | Plafond exposed area Tangga dak beton dan canopy | M' | 12.6 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN
1 | Pas.Bata Trasraam 1:2 | M2 | 15 |  | 0
2 | Pas.Bata 1:5 | M2 | 200.35 |  | 0
3 | Plester dan Acian Dinding | M2 | 441.5 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
IX | PEK.ATAP:
1 | Konst. Atap Bangunan Utama (baja ringan fin. Galvanised) + almn. Foil | M2 | 64.75 |  | 0
2 | Pasangan Atap Genteng beton | M2 | 64.75 |  | 0
3 | Pek. Lisplang teras belakang, atas dan muka | M' | 20 |  | 0
4 | Flashing | M' | 26 |  | 0
5 | Genteng Nok | M' | 6 |  | 0
6 | Genteng Nok 3 Arah | bh | 0 |  | 0
7 | Genteng Nok Ujung | bh | 1 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1 | Daun pintu Utama, Dalam dan KM/WC incld. Finished terpasang |  |  |  | 0
| Daun Pintu Utama | Unit | 1 |  | 0
| Daun Pintu Belakang | Unit | 1 |  | 0
| Daun Pintu Dalam | Unit | 2 |  | 0
| Daun Pintu KM/WC | Unit | 2 |  | 0
2 | Kusen Almn eks. | Ls | 1 |  | 0
- | Kusen + daun jendela + daun jendela mati + kaca + accs (PU) | Unit | 1
- | Kusen + daun jendela (1 daun) + kaca + accs (J1) | Unit | 1
- | Kusen + daun jendela (2 daun) + kaca + accs (J2) | Unit | 1
- | Kusen + daun jendela + daun jendela mati + kaca + accs (J3) | Unit | 1
- | Kusen + daun jendela + daun jendela mati + kaca + accs (J4) | Unit | 1
- | Kusen + daun jendela mati (2 daun) + kaca + accs (J5) | Unit | 1
- | Kusen + daun jendela + daun jendela mati + kaca + accs (J6) | Unit | 1
- | Kusen + daun jendela mati + kaca + accs (K1) | Unit | 1
- | Kusen + daun jendela mati + kaca + accs (K2) | Unit | 1
- | Kusen + daun jendela mati + kaca + accs (K3) | Unit | 1
- | Kusen pintu (P1) | Unit | 3
- | Kusen pintu (P2) | Unit | 1
- | Kusen pintu (P3) + Daun Pintu + Kaca | Unit | 1
- | Kusen pintu (P4) + Daun Pintu + Kaca | Unit | 1
3 | Kunci dan Engsel
- | Kunci Pintu PU | BH | 1 |  | 0
- | Kunci Pintu PB, Pintu dalam & Km/wc dalam + accs | BH | 5 |  | 0
- | Engsel Daun Pintu | bh | 18 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
XI | PEK.PENGECATAN:
1 | Cat Dinding Dalam ex. Decolith | M2 | 292.6 |  | 0
2 | Cat Dinding Luar ex. ICI wheathershield | M2 | 82.9 |  | 0
3 | Cat Plafond (incld. Cat cornice) | M2 | 65 |  | 0
4 | Cat Listplank Kayu + grc | M2 | 20 |  | 0
5 | Cat genting nok | M' | 6 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN
1 | KM/WC 1:
- | Closet Monoblok terpasang lengkap + accs | BH | 1 |  | 0
- | Tempat Sabun (coakan) | BH | 1 |  | 0
- | Jet Spray u/ closet | BH | 1 |  | 0
2 | KM/WC 2: |  |  |  | 0
- | Closet Monoblok terpasang lengkap + accs | BH | 1 |  | 0
- | Wastafel terpasang lengkap + accs (incld. kaca cermin) | BH | 1 |  | 0
- | Kran Wastafel | BH | 1 |  | 0
- | Shower set | BH | 1 |  | 0
- | Tempat Sabun (coakan) | BH | 1 |  | 0
- | Jet Spray u/ closet | BH | 1 |  | 0
4 | Dapur |  |  |  | 0
- | Kran sink + accs. | BH | 1 |  | 0
- | Kicthen Sink + accs | BH | 1 |  | 0
5 | Kran Taman (Carport) | BH | 1 |  | 0
6 | Floor Drain (stainless lokal) | BH | 2 |  | 0
7 | Roof Drain Dak talang | BH | 2 |  | 0
8 | Instalasi Air Bersih: |  | 0 |  | 0
- | 3/4" Hot | M' | 7 |  | 0
- | 3/4" Cold | M' | 60 |  | 0
9 | Instalasi Air Kotor: dan air hujan |  |  |  | 0
- | 1.5" | M' | 2.15 |  | 0
- | 2.5" | M' | 11 |  | 0
- | 3" | M' | 6 |  | 0
- | 4" (buangan s/d saluran kota) | M' | 36 |  | 0
- | Bak Kontrol | BH | 3 |  | 0
- | Bak Meter air | BH | 1 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK:
- accs. Listrik ex. Clipsal
1 | Instalasi Titik Lampu (incld. Fiting) | TTK | 11 |  | 0
2 | Instalasi Stop Kontak | TTK | 9 |  | 0
3 | Instalasi Telepon incld outlet telp. | TTK | 1 |  | 0
4 | Instalasi TV (incl. Outlet, + accs) | TTK | 2 |  | 0
5 | Instalasi Water Heater (incl. Outlet, + accs) | TTK | 2 |  | 0
6 | Instalasi Stop Kontak AC | TTK | 1 |  | 0
7 | Instalasi Exhoust Fan (incld. Unit Exhoust + accs) | TTK | 0 |  | 0
8 | Saklar Single | BH | 2 |  | 0
9 | Saklar Ganda | BH | 4 |  | 0
10 | Stop Kontak Biasa | BH | 9 |  | 0
11 | Stop Kontak AC | BH | 2 |  | 0
12 | Stop Kontak Water Heater | BH | 1 |  | 0
13 | Lampu Taman | BH | 1 |  | 0
14 | Sparing SR Listrik dan telp dari Jar Kota ke Box MCB | lot | 1 |  | 0
15 | Grounding Kabel BC 6mm | Lot | 1 |  | 0
16 | Box Panel (incld. kabel tufur + MCB) | unit | 1 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
XIV | PEK. LAIN - LAIN
1 | Septictank dan rembesan (terpasang) | unit | 1 |  | 0
2 | Pekerjaan Resapan ukr. 100x100x250cm (sesuai gbr + accs) | unit | 0 |  | 0
3 | Railing Tangga (sesuai gambar) besi Stainless Steell dia 3/4"
| + accs (hand rail kayu Fin. Politour) | M' | 4 |  | 0
4 | Pekerjaan Bak Sampah dan bak Meter Air sesuai Gbr + accs
| pasangan Bata + Accs | unit | 1 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
XIV | PEK. PERUBAHAN BENTUK TAMPAK MUKA
1 | Dinding eksterior lt. 2, motif Travertine 60x60cm tanpa nat ex. Valentino
| diluar pemasangan Rp. 185.000,- excld PPn/m2) | M2 | 11.75 |  | 0
2 | Dinding eksterior lt. 1, Abu-abu 60x60cm tanpa nat ex. Valentino
| diluar pemasangan Rp. 185.000,- excld PPn/m2) |  | 8.9 |  | 0
3 | Finishing profil Beton tampak Muka pada overstek dan canopy | M2 | 10 |  | 0
4 | Water Proofing type Coating pada dak talang dan Kamar Mandi | M2 | 9 |  | 0
5 | Finishing Kolom kotak pada teras Depan | unit | 0 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
XIV | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING
1 | Plester dinding samping kanan ( aquaproof) | m2 | 0 |  | 0
2 | Plester dinding samping kiri ( aquaproof) | m2 | 0 |  | 0
3 | Plester dinding belakang cat dinding | m2 | 0 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
REKAPITULASI
Prosentasi
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  | 1.1156 | 0
II | PEK. GALIAN |  |  | 1.8931 | 0
III | PEK.PONDASI: |  |  | 2.2615 | 0
IV | PEK.STRUKTUR: |  |  | 39.514 | 0
V | PEK. FINISHING LANTAI |  |  | 7.3747 | 0
VI | PEK. FINISHING DINDING: |  |  | 2.9008 | 0
VII | PEK. PLAFOND: |  |  | 3.3838 | 0
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  | 16.4834 | 0
IX | PEK.ATAP: |  |  | 5.1314 | 0
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  | 2.9993 | 0
XI | PEK.PENGECATAN: |  |  | 2.4299 | 0
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN |  |  | 4.8982 | 0
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK: |  |  | 3.258 | 0
XIV | PEK. LAIN - LAIN |  |  | 3.2025 | 0
XV | PEK. PERUBAHAN BENTUK TAMPAK MUKA |  |  | 3.1537 | 0
XVI | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING |  |  | 0 | 0
100
cat : | Alm. Harga MOU Rp. 15.000.000,-
|  |  |  | Jumlah | 0
|  |  |  | Fee 10% | 0
|  |  |  | Jumlah Total | 0
|  |  |  | Pembulatan | 0
|  |  |  | Ppn 10% | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
|  | Luas ( m2) konst |  |  | 55
|  | Harga per m2 excld ppn |  |  | 0

## New Attaleya 2
RENCANA ANGGARAN BIAYA
BANGUNAN RUMAH TINGGAL BLOK MONTEVERDE
PERUMAHAN CITRA LAND CIBUBUR |  |  |  |  | 0
NEW ATALEYA 46/60 (5X12)
NO | URAIAN PEKERJAAN | SAT. | Volume | Harga satuan | Jumlah
|  |  | t. 46/60 | t. 46/60 | t. 46/60
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pas.Bouwplank | M' | 30 |  | 0
2 | Air dan Listrik kerja | LS | 1 |  | 0
3 | Gudang/Direksi Keet | LS | 1 |  | 0
4 | Keamanan + Kebersihan | LS | 1 |  | 0
5 | Anti Rayap Rumah - Tanah | M2 | 32.5 |  | 0
| - Bangunan | M2 | 44 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
II | PEK. GALIAN
1 | Galian Tanah | M3 | 18.96 |  | 0
2 | Urugan Tanah Kembali + buang (perataan) | M3 | 6.1245 |  | 0
3 | Urugan pasir bawah lantai t. 5cm dan Pondasi | M3 | 2.58 |  | 0
4 | Floor lantai dasar 4cm | M3 | 1.152 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
III | PEK.PONDASI:
1 | Pondasi Batu Kali ( ukr. 25 x 60 X 60 dan 25X50x50) | M3 | 10.5675 |  | 0
2 | Rollag Bata | m1 | 5 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
IV | PEK.STRUKTUR:
1 | Footplat K175 tul. Ø8-15 | M3 | 0.768 |  | 0
2 | Sloof K175 ukr. 15 x 25 | M3 | 1.5 |  | 0
3 | Balok Lantai & Tangga K225 | M3 | 2.155 |  | 0
4 | Ring Balok dan Balok Dak K175 | M3 | 2.109 |  | 0
5 | Balok Praktis | M3 |  |  | 0
6 | Kolom Beton Lantai 1 | M3 | 1.6538 |  | 0
7 | Kolom Beton Lantai 2 | M3 | 1.2338 |  | 0
8 | Kolom Praktis KP | M3 | 0.5876 |  | 0
9 | Plat Lantai t. 12 cm K225 | M3 | 1.734 |  | 0
10 | Tangga Beton K225 | M3 | 1.8469 |  | 0
11 | Plat Dak & Luifel t.10 cm K175, dak atap dan Canopy . | M3 | 1.275 |  | 0
12 | Meja Dapur | M3 | 0.1176 |  | 0
| Tambah Kurang volume Beton | M3 |  |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
V | PEK. FINISHING LANTAI
1 | Lantai keramik 60x60 Teras, HT ex. Valentino | M2 | 2 |  | 0
2 | Lantai keramik 60x60 Dapur eks. Sandi mas | M2 | 2.8 |  | 0
3 | Lantai Granite 60x60 R. Tamu,r. tidur, r. Keluarga,r. Makan dan dapur |  |  |  | 0
| eks. Sandi Mas type Alphine | M2 | 35.975 |  | 0
4 | Lantai keramik KM /WC 1, ex. Roman | M2 | 1.375 |  | 0
5 | Lantai keramik KM /WC 2, Volcano Sand ex. Sandimas | M2 | 2.7 |  | 0
5 | Lantai keramik KM /WC PRT, Volcano Sand ex. Sandimas | M2 | 0 |  | 0
6 | Plin 10x60 cm | M' | 33.4 |  | 0
7 | Pekerjaan Lapisan Granit 60x60 + stepnosing + Finishing | Unit | 1 |  | 0
8 | Rabat beton + Koral sikat pd carport incld. kansteen pembatas Carport | M2 | 16.5 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
VI | PEK. FINISHING DINDING:
1 | Dinding keramik KM /WC 1, HT eks. Sandi Mas | M2 | 6.75 |  | 0
2 | Dinding keramik KM /WC 2, type ... ex. Sandimas | M2 | 13.45 |  | 0
3 | KM / WC 1 Area Shower ukr. 60x60 Type Mozaik eks. Valentino | M2 | 3.6 |  | 0
4 | Meja dapur ukr. 60x60 | M2 | 1.12 |  | 0
5 | Dinding dapur ukr. 60x60 | M2 | 1.2 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
VII | PEK. PLAFOND:
1 | Plafond Gypsum t. 9mm + rangka hollow | M2 | 42 |  | 0
2 | Plafond Calsiboard t. 4mm rk. Hollow (plafond KM/WC + plafond luar) | M2 | 16.5 |  | 0
3 | Cornice Coakan bagian dalam | M' | 58 |  | 0
4 | Cornice Luar 4x4 cm | M' | 37 |  | 0
5 | Plafond exposed area Tangga dak beton dan canopy | M' | 9.9 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN
1 | Pas.Bata Trasraam 1:2 | M2 | 12.5 |  | 0
2 | Pas.Bata 1:5 | M2 | 224.4 |  | 0
3 | Plester dan Acian Dinding | M2 | 448.8 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
IX | PEK.ATAP:
1 | Konst. Atap Bangunan Utama (baja ringan fin. Galvanised) + almn. Foil | M2 | 56.25 |  | 0
2 | Pasangan Atap Genteng beton | M2 | 56.25 |  | 0
3 | Pek. Lisplang teras belakang, atas dan muka | M' | 18 |  | 0
4 | Flashing | M' | 26 |  | 0
5 | Genteng Nok | M' | 5 |  | 0
6 | Genteng Nok 3 Arah | bh | 0 |  | 0
7 | Genteng Nok Ujung | bh | 1 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA
1 | Daun pintu Utama, Dalam dan KM/WC incld. Finished terpasang | Ls | 1 |  | 0
| Daun Pintu Utama | Unit | 1 |  | 0
| Daun Pintu Belakang | Unit | 1 |  | 0
| Daun Pintu Dalam | Unit | 2 |  | 0
| Daun Pintu KM/WC | Unit | 2 |  | 0
2 | Kusen Almn eks. | Ls | 1 |  | 0
- | Kusen + daun jendela + daun jendela mati + kaca + accs (PU) | Unit | 1
- | Kusen + daun jendela (1 daun) + kaca + accs (J1) | Unit | 1
- | Kusen + daun jendela (2 daun) + kaca + accs (J2) | Unit | 1
- | Kusen + daun jendela + daun jendela mati + kaca + accs (J3) | Unit | 1
- | Kusen + daun jendela + daun jendela mati + kaca + accs (J4) | Unit | 1
- | Kusen + daun jendela mati (2 daun) + kaca + accs (J5) | Unit | 1
- | Kusen + daun jendela + daun jendela mati + kaca + accs (J6) | Unit | 1
- | Kusen + daun jendela mati + kaca + accs (K1) | Unit | 1
- | Kusen + daun jendela mati + kaca + accs (K2) | Unit | 1
- | Kusen + daun jendela mati + kaca + accs (K3) | Unit | 1
- | Kusen pintu (P1) | Unit | 3
- | Kusen pintu (P2) | Unit | 1
- | Kusen pintu (P3) + Daun Pintu + Kaca | Unit | 1
- | Kusen pintu (P4) + Daun Pintu + Kaca | Unit | 1
3 | Kunci dan Engsel
- | Kunci Pintu PU | BH | 1 |  | 0
- | Kunci Pintu PB, Pintu dalam & Km/wc dalam + accs | BH | 5 |  | 0
- | Engsel Daun Pintu | bh | 18 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
XI | PEK.PENGECATAN:
1 | Cat Dinding Dalam ex. Decolith | M2 | 292.175 |  | 0
2 | Cat Dinding Luar ex. ICI wheathershield | M2 | 55.625 |  | 0
3 | Cat Plafond (incld. Cat cornice) | M2 | 58.5 |  | 0
4 | Cat Listplank Kayu + grc | M2 | 18 |  | 0
5 | Cat genting nok | M' | 5 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN
1 | KM/WC 1:
- | Closet Monoblok terpasang lengkap + accs | BH | 1 |  | 0
- | Tempat Sabun (coakan) | BH | 1 |  | 0
- | Jet Spray u/ closet | BH | 1 |  | 0
2 | KM/WC 2: |  |  |  | 0
- | Closet Monoblok terpasang lengkap + accs | BH | 1 |  | 0
- | Wastafel terpasang lengkap + accs (incld. kaca cermin) | BH | 1 |  | 0
- | Kran Wastafel | BH | 1 |  | 0
- | Shower set | BH | 1 |  | 0
- | Tempat Sabun (coakan) | BH | 1 |  | 0
- | Jet Spray u/ closet | BH | 1 |  | 0
4 | Dapur |  |  |  | 0
- | Kran sink + accs. | BH | 1 |  | 0
- | Kicthen Sink + accs | BH | 1 |  | 0
5 | Kran Taman (Carport) | BH | 1 |  | 0
6 | Floor Drain (stainless lokal) | BH | 2 |  | 0
7 | Roof Drain Dak talang | BH | 2 |  | 0
8 | Instalasi Air Bersih: |  | 0 |  | 0
- | 3/4" Hot | M' | 7 |  | 0
- | 3/4" Cold | M' | 60 |  | 0
9 | Instalasi Air Kotor: dan air hujan |  |  |  | 0
- | 1.5" | M' | 2.15 |  | 0
- | 2.5" | M' | 11 |  | 0
- | 3" | M' | 6 |  | 0
- | 4" (buangan s/d saluran kota) | M' | 36 |  | 0
- | Bak Kontrol | BH | 3 |  | 0
- | Bak Meter air | BH | 1 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK:
- accs. Listrik ex. Clipsal
1 | Instalasi Titik Lampu (incld. Fiting) | TTK | 11 |  | 0
2 | Instalasi Stop Kontak | TTK | 9 |  | 0
3 | Instalasi Telepon incld outlet telp. | TTK | 1 |  | 0
4 | Instalasi TV (incl. Outlet, + accs) | TTK | 2 |  | 0
5 | Instalasi Water Heater (incl. Outlet, + accs) | TTK | 2 |  | 0
6 | Instalasi Stop Kontak AC | TTK | 1 |  | 0
7 | Instalasi Exhoust Fan (incld. Unit Exhoust + accs) | TTK | 0 |  | 0
8 | Saklar Single | BH | 2 |  | 0
9 | Saklar Ganda | BH | 4 |  | 0
10 | Stop Kontak Biasa | BH | 9 |  | 0
11 | Stop Kontak AC | BH | 2 |  | 0
12 | Stop Kontak Water Heater | BH | 1 |  | 0
13 | Lampu Taman | BH | 1 |  | 0
14 | Sparing SR Listrik dan telp dari Jar Kota ke Box MCB | lot | 1 |  | 0
15 | Grounding Kabel BC 6mm | Lot | 1 |  | 0
16 | Box Panel (incld. kabel tufur + MCB) | unit | 1 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
XIV | PEK. LAIN - LAIN
1 | Septictank dan rembesan (terpasang) | unit | 1 |  | 0
2 | Pekerjaan Resapan ukr. 100x100x250cm (sesuai gbr + accs) | unit | 0 |  | 0
3 | Railing Tangga (sesuai gambar) besi Stainless Steell dia 3/4"
| + accs (hand rail kayu Fin. Politour) | M' | 4 |  | 0
4 | Pekerjaan Bak Sampah dan bak Meter Air sesuai Gbr + accs
| pasangan Bata + Accs | unit | 1 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
XIV | PEK. PERUBAHAN BENTUK TAMPAK MUKA
1 | Dinding eksterior lt. 2, motif Travertine 60x60cm tanpa nat ex. Valentino
| diluar pemasangan Rp. 185.000,- excld PPn/m2) | M2 | 9.25 |  | 0
2 | Dinding eksterior lt. 1, Abu-abu 60x60cm tanpa nat ex. Valentino
| diluar pemasangan Rp. 185.000,- excld PPn/m2) |  | 5.65 |  | 0
3 | Finishing profil Beton tampak Muka pada overstek dan canopy | M2 | 9 |  | 0
4 | Water Proofing type Coating pada dak talang dan Kamar Mandi | M2 | 6 |  | 0
5 | Finishing Kolom kotak pada teras Depan | unit | 0 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
XIV | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING
1 | Plester dinding samping kanan ( aquaproof) | m2 | 0 |  | 0
2 | Plester dinding samping kiri ( aquaproof) | m2 | 0 |  | 0
3 | Plester dinding belakang cat dinding | m2 | 0 |  | 0
| Sub. Total |  |  |  | 0
REKAPITULASI
Prosentasi
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  | 1.1156 | 0
II | PEK. GALIAN |  |  | 1.8931 | 0
III | PEK.PONDASI: |  |  | 2.2615 | 0
IV | PEK.STRUKTUR: |  |  | 39.514 | 0
V | PEK. FINISHING LANTAI |  |  | 7.3747 | 0
VI | PEK. FINISHING DINDING: |  |  | 2.9008 | 0
VII | PEK. PLAFOND: |  |  | 3.3838 | 0
VIII | PEK. PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  | 16.4834 | 0
IX | PEK.ATAP: |  |  | 5.1314 | 0
X | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  | 2.9993 | 0
XI | PEK.PENGECATAN: |  |  | 2.4299 | 0
XII | PEK. SANITASI DAN SALURAN |  |  | 4.8982 | 0
XIII | PEK.INSTALASI LISTRIK: |  |  | 3.258 | 0
XIV | PEK. LAIN - LAIN |  |  | 3.2025 | 0
XV | PEK. PERUBAHAN BENTUK TAMPAK MUKA |  |  | 3.1537 | 0
XVI | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING |  |  | 0 | 0
100
|  |  |  | Jumlah | 0
|  |  |  | Fee 10% | 0
|  |  |  | Total | 0
|  |  |  | Pembulatan | 0
|  |  |  | Ppn 10% | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
|  | Luas ( m2) konst |  |  | 46
|  | Harga per m2 excld ppn |  |  | 0

## Site Office
Rencana Anggaran Biaya (Penawaran Final)
PEMBANGUNAN EXPANTION SITE OFFICE CITRALAND CIBUBUR
NO | URAIAN PEKERJAAN | SPESIFIKASI | SAT | VOL | Harga Satuan | Jumlah
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pas. bouwplank | papan + kaso serut halus | M' | 39.9 | 0 | 0
2 | Gudang | dibelakang Posko (samping) | LS | 1 | 0 | 0
3 | Air & Listrik kerja + Keamanan | selama kerja | LS | 1 | 0 | 0
4 | Pembersihan | selama kerja | LS | 1 | 0 | 0
5 | Pekj. Partisi project u.kerapian | Rangka Baja ringan + MMT | m1 | 22.2 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
II | PEKERJAAN BONGKARAN dan PERBAIKAN |  |  |  | 0
1 | Bongkar dinding Bata dari R. Dalam dan R. Gudang |  | m2 | 36.5 | 0 | 0
2 | Bongkar dinding Partisi dan kusen |  | m2 | 48 | 0 | 0
3 | Bongkar dinding Jendela Almunium |  | unit | 3 | 0 | 0
4 | Bongkar dinding untuk pasang Pintu R. Meeting 1 |  | m2 | 2.5 | 0 | 0
5 | Bongkar Canopy beton lama T. 20 cm L. 75 cm |  | m1 | 5.6 | 0 | 0
6 | Cuting dan bongkar Aspal | Lebar 30cm | m1 | 11.95 | 0 | 0
7 | Bongkar stop kontak tanam |  | ttk | 5 | 0 | 0
8 | Bongkar lampu |  | ttk | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
III | PEKERJAAN GALIAN |  |  |  | 0
1 | Galian pondasi tapak + | galian tanah Pondasi tapak | M3 | 26.859 | 0 | 0
2 | Urugan tanah kembali | Urugan tanah dipadatkan | M3 | 14.8408 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
IV | PEKERJAAN PONDASI |  |  |  | 0
1 | Urugan pasir bawah pondasi + lantai | pasir urug | M3 | 5.6887 | 0 | 0
2 | Lantai kerja bawah pondasi tapak | adk. 1;3;5 | M3 | 0.45 | 0 | 0
3 | Pas. pondasi lajur batu belah | Batu belah hitam adk. 1;5 | M3 | 3.5875 | 0 | 0
4 | Beton pondasi tapak 80x80 cm t 25 Cm | K-225 tul. Bawah D13- 15 atas dia 10-20 | M3 | 0.96 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
V | PEKERJAAN STRUKTUR BETON |  |  |  | 0
1 | Pekj. Beton Sloof ukr. 20/30 | Beton K-225 tul. 4D13 Sk. 8-20/25 | M3 | 1.332 | 0 | 0
2 | Pekj. Beton Kolom Struktur Ukr. 20x30 cm | Beton K-225 tul. 8D13 sk. 8 - 15/20 | M3 | 1.56 | 0 | 0
2 | Pekj. Beton Kolom Praktis ukr. 13/13 cm | Beton K-225 tul. 4 dia 10 sk. 8-25 | M3 | 0.18 | 0 | 0
3 | Pekj. Balok Dak Talang | Beton K-225 Tul. 5 D13 sk 8 - 15/20 | M3 | 1.914 | 0 | 0
3 | Pekj. Beton canopy dan Talang T. 12 cm | Beton K-225 Tul. Dia 8 - 15 dua lapis | M3 | 2.025 | 0 | 0
4 | Pekj. Beton Ring Balk Ukr. 15/20cm | Beton K-225 tul. 4 dia 10 sk. 8-25 | M3 | 1.632 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
VI | PEKERJAAN STRUKTUR BAJA & ATAP |  |  |  | 0
1 | Konst. Atap Bangunan Utama (baja ringan fin. Galvanised) + almn. Foil |  | M2 | 78.755 | 0 | 0
2 | Pasangan Atap Genteng beton |  | M2 | 78.755 | 0 | 0
3 | Pek. Lisplang teras belakang, atas dan muka |  | M' | 22.22 | 0 | 0
4 | Flashing |  | M' | 19.95 | 0 | 0
5 | Genteng Nok |  | M' | 15.95 | 0 | 0
6 | Genting tepi |  | M' | 26.7 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
VII | PEKERJAAN PASANG BATA RINGAN |  |  |  | 0
1 | Pas bata ringan | Bata Ringan Power Blok | M2 | 122.1 | 0 | 0
2 | Pekj. Plester Aci dinding | semen Instan | M2 | 244.2 | 0 | 0
3 | Pas. Dinding partisi | Partisi double gypsum board Ex. Gyproc | M2 | 57.5 | 0 | 0
|  | rk. Baja ringan + accs |  |  | 0 | 0
4 | Pembuatan Kongliong |  | M' | 1.5 | 0
0
VIII | PEKERJAAN PINTU, JENDELA ALUMUNIUM dan PARTISI (eks. Alexindo powder Coating Putih) |  |  |  | 0
1 | Pintu Genset Double Swing |  | Unit | 1 | 0 | 0
2 | Pintu PJ1 kamar mandi |  | Unit | 1 | 0 | 0
3 | Pintu P1 (Pintu dalam ) sesuai existing |  | Unit | 6 | 0 | 0
4 | Jendela J1 |  | Unit | 4 | 0 | 0
5 | Pasang Jendela existing (bongkaran) |  | Unit | 5 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
IX | PEKERJAAN PLAFOND |  |  |  | 0
1 | Plafond Gypsum Board | Rangka Hollow, Gypsum Ex. Elephant | M2 | 78.775 | 0 | 0
2 | List Plafond Gypsum | Gypsum | M' | 60.4 | 0 | 0
3 | Perbaikan Sambungan Plafond lama dan baru | area lama dan baru | m1 | 17.5 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
X | PEKERJAAN PENGECATAN |  |  |  | 0
1 | Cat Dinding Dalam | Ex. CATAYLAC warna Paperlace | M2 | 146.48 | 0 | 0
2 | Cat Exterior Dinding Luar | Ex. ICI | M2 | 68.54 | 0 | 0
3 | Waterproofing | Ex. SIKA TOP 107, Leveling dan SIKA RAIN TITE | M2 | 38.525 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
XI | PEKERJAAN FINISHING LANTAI |  |  |  | 0
1 | Keramik lantai | HT eks. Sandi Mas 60x60cm | M2 | 78.775 | 0 | 0
2 | Plint Lantai HT eks. Sandi Mas | HT. 10x60 cm | M' | 58.8 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
XII | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK |  |  |  | 0
1 | Instalasi Titik Lampu | Eterna NYM 3x2.5mm;2x2.5mm, Pipa CLIPSAL 5/8, T dus | TTK | 9 | 0 | 0
2 | Instalasi Stop Kontak | Eterna NYM 3x2.5mm;2x2.5mm, Pipa CLIPSAL 5/8, T dus | TTK | 18 | 0 | 0
3 | Instalasi Telpon |  | TTK | 14 | 0 | 0
4 | Lampu RM | Lampu RM LED 2X18 watt | BH | 9 | 0 | 0
5 | Lampu Down Light |  | BH | 2 | 0
6 | Saklar Tunggal | Ex. Schneider ZENCELO E8431_1_SZ_G3 | BH | 3 | 0 | 0
6 | Saklar Ganda | Ex. Schneider ZENCELO E8432_1_SZ_G3 | BH | 2 | 0 | 0
7 | Stop Kontak | Ex.Schneider ZENCELO E84426_16S_SZ_G3 | BH | 8 | 0 | 0
8 | Stop Kontak tanam | Ex.Schneider atau setara | BH | 18 | 0 | 0
9 | Socket Telpon | Ex. Schneider ZENCELO RJ11 E8431RJS4_SZ | BH | 14 | 0 | 0
10 | Sparing Pembuangan AC+Titik Power (api) | Ex.Wavin PVC 1/2" + Titik Api + stop kontak | Bh | 3 | 0 | 0
11 | MCB tambahan | Ex. Merlin Gerin 6A, 10A. 4 unit | Lot | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
XIII | PEKERJAAN SANITASI DAN SALURAN |  |  |  | 0
I | INSTALASI AIR HUJAN + ACCESSORIES |  |  |  | 0
1 | Pipa PVC dia. 3" | Ex.Wavin PVC / AW dia 3" | M' | 30.2 | 0 | 0
2 | Roof drain | model Lotus dia 3" | BH | 5 | 0 | 0
3 | Air bersih | 1\2" | M' | 6 | 0
4 | Air Kotor | 4" | M' | 7 | 0
[5 empty] | 0 | 0
XIV | PEKERJAAN LAIN - LAIN |  |  |  | 0
1 | Pekerjaan perapihan opening bongkaran |  | m1 | 12 | 0 | 0
2 | Finishing canopy Cantilever |  | m2 | 10.625 | 0 | 0
3 | Pekj. Inst. Lan Komputer |  | titik | 14 | 0 | 0
4 | Pekj. Inst Lan Telp |  | titik | 14 | 0 | 0
5 | Pembuatan kamar mandi baru + Shower |  | M2 | 3 | 0
0
|  | Sub Total |  |  |  | 0
|  | Pembulatan |  |  |  | 0
|  | PPN 10% |  |  |  | 0
|  | Total |  |  |  | 0