## BOQ Viola
RENCANA ANGGARAN BIAYA |  |  |  |  | BOQ
PT. SINAR BAHANA MULYA
PERUMAHAN CITRA GRAN CIBUBUR
Rumah Tipe Viola Lebar 6
No. | Uraian Pekerjaan | Sat. | Vol. | Harga Satuan | Jumlah
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pas.Bouwplank | m' | 36 |  | 0
2 | Air dan Listrik kerja | ls | 1 |  | 0
3 | Gudang / Direksi Keet | ls | 1 |  | 0
4 | Keamanan + Kebersihan | ls | 1 |  | 0
5 | Anti Rayap Rumah
| - Tanah (Penyemprotan Galian Pondasi) | m2 | 52.6807 |  | 0
| - Bangunan (Penyemprotan Lantai Kerja Lantai Dasar) | m2 | 81.5901 |  | 0
0
II | PEKERJAAN GALIAN
1 | Galian Tanah Elevasi Tanah, Pondasi, dan Septictank | m3 | 35.1204 |  | 0
2 | Urugan Tanah Kembali + buang | m3 | 17.5602 |  | 0
3 | Urugan pasir bawah Pondasi (tb = 10 cm) | m3 | 4.203 |  | 0
4 | Lantai Kerja Bawah Pondasi Tapak (tb = 5 cm) | m3 | 0.37813 |  | 0
5 | Floor / Plat Lantai Dasar (tb = 8 cm) | m3 | 3.502 |  | 0
0
III | PEKERJAAN PONDASI
1 | Pondasi Batu kali, Uk. (25 + 60) x 60 cm dan Uk. (25 + 40) x 40 cm | m3 | 10.6813 |  | 0
2 | Angkur Ø10 mm - 50 cm, P = 40 cm, disepanjang Batu Kali | bh | 94 |  | 0
3 | Pondasi Tapak setempat Uk, 150x150x20 cm & 175x175x20 cm | m3 | 2.0797 |  | 0
4 | Rollag Bata, Uk. 10 x 30 cm dan Uk. 20 x 30 cm | m3 | 1.071 |  | 0
0
IV | PEKERJAAN STRUKTUR
BETON K - 225
1 | Sloof S1 ( 15 x 25 ) & S2 ( 15 x 20 ) | m3 | 1.833 |  | 0
2 | Kolom Struktur Lt. Dasar | m3 | 1.2325 |  | 0
3 | Kolom Praktis (KP) Lt. Dasar ( 11 x 11 ) termasuk KP untuk Kusen Pintu dan Jendela | m3 | 0.358 |  | 0
4 | Balok Lantai Atas | m3 | 1.7625 |  | 0
5 | Ring Balok Lantai Atas (RB) | m3 | 0.49774 |  | 0
6 | Kolom Struktur Lt. Atas | m3 | 0.384 |  | 0
7 | Kolom Praktis (KP) Lt. Atas ( 11 x 11 ) termasuk KP untuk Kusen Pintu dan Jendela | m3 | 0.2945 |  | 0
8 | Tangga Utama dan Tangga ke WC Lantai Dasar (Termasuk Struktur Tangga) | m3 | 0.8166 |  | 0
9 | Ring Balok (RB) dan balok latai | m3 | 1.1884 |  | 0
10 | Plat Lantai Atas (tb = 12 cm) dan Dak Talang (tb = 10 cm) dan Plat Beton Kantilever (tb = 15 cm) | m3 | 3.6397 |  | 0
11 | Canopy beton (tb = 10 cm) | m3 | 0.63106 |  | 0
12 | Meja Beton Dapur (tb = 7 cm) | m3 | 0.105 |  | 0
13 | Meja Beton Wastafel KM / WC Lantai Atas (tb = 7 cm) | m3 | 0.01715 |  | 0
0
V | PEKERJAAN FINISHING LANTAI
1 | Area Teras depan + belakang, Balkon - Keramik uk. 60x60 cm, Tipe Ferro Infinito Matt ex. Indogress (FF2) | m2 | 8.1124 |  | 0
2 | Area R. Keluarga, R. Tidur, R. Makan, Dapur dan Hall Lt. 2 - HT Uk. 60x60 cm, Tipe TPZ ex. Indogress (FF1) | m2 | 53.2275 |  | 0
3 | KM/WC Lantai Dasar dan Lantai Atas - Keramik uk. 60x60 cm, Tipe Grigio Cemento Matt ex. Indogress (FF2) | m2 | 6.9875 |  | 0
4 | Tangga - HT Uk. 60x60 cm, Tipe TPZ ex. Indogress (FF1) | m2 | 13.2627 |  | 0
5 | Carport, Rabat beton + Tanggulan - Keramik uk. 50x50 cm, Tipe Spark Broown ex. Milan Habitat, Variasi HT. uk. 60x60 cm, Tipe Luce Concerto Matt ex. Indogress (FF5) | m2 | 14.935 |  | 0
6 | Plin 10x60 cm, Tipe TPZ ex. Indogress (FF1) | m' | 59.62 |  | 0
7 | Plint 10x60 cm, Tipe Ferro Infinito Matt ex. Indogress (FF2) | m' | 7.97 |  | 0
8 | Step Nosing Tangga | m' | 17.51 |  | 0
9 | Meja Dapur uk. 60x60 Tipe Black Opal ex. Indogress (FF4) | m2 | 2.05 |  | 0
10 | Granit slab meja washtafel, tipe Gold Nero Absolut (utuh) | unit | 1 |  | 0
0
VI | PEKERJAAN KERAMIK DINDING
1 | Dinding KM / WC - Keramik uk. 60x60 cm, Tipe Grigio Travertino Polish ex. Indogress (FW1) | m2 | 23.04 |  | 0
2 | Dinding Belakang Shower KM / WC - Keramik uk. 60x60 cm, Tipe Bronzo Infinito Ex. Indogress (FW2) | m2 | 3.6 |  | 0
3 | Dinding Meja Dapur uk. 30x60 Gold W63730 Dmodular Mosaic ex. Roman (FW5) | m2 | 1.8 |  | 0
0
VII | PEKERJAAN PLAFOND
1 | Plafond Gypsum 9mm ex. Elephant + rangka metal furing + penggantung terod ex. Dipa (FP1) | m2 | 52.9375 |  | 0
2 | Plafond Gypsum 9mm Water Resistant ex. Elephant + rangka metal furing, + penggantung terod ex. Dipa (FP2) | m2 | 6.9875 |  | 0
3 | List Cornice Gypsum uk. 8x8 cm | m' | 44.3 |  | 0
4 | Finishing Canopy Beton, diplester, diaci, dan dicat waterproofing (FP3) | m2 | 7.2571 |  | 0
5 | Man hole di depan KM / WC + kaca es tbl. 6 mm | bh | 1 |  | 0
6 | Plafond Overstek (Di bawah atap) | m2 | 10.705 |  | 0
0
VIII | PEKERJAAN PASANGAN BATA & PLASTERAN
1 | Pas. Bata Ringan Trasram (area KM) t = 1.55 m, Keliling Luar Bangunan t = 0.30 m | m2 | 30.905 |  | 0
2 | Pas. Bata Ringan ex. Powerblock | m2 | 274.7713 |  | 0
3 | Plester dan Acian Dinding ex. Powerbond / Mortindo (Murni tanpa campuran) hingga setinggi 10 cm dari plafond | m2 | 376.4366 |  | 0
4 | Plester Kasar dinding Sopi - sopi bagian dalam, Tanpa Finish Cat | m2 | 12.47 |  | 0
0
IX | PEKERJAAN ATAP
DERAJAT ATAP 40⁰
1 | Konst. Atap Bangunan Utama dan Dapur (baja ringan fin. Galvanised) + Alumunium Foil, Ex. Karang Pilang | m2 | 62.3343 |  | 0
2 | Pasangan Atap Genteng beton flat ex. Cengkareng Permai | m2 | 65.451 |  | 0
3 | Lisplang GRC EAVE 2 in 1 ex. Conwood | m' | 18.25 |  | 0
4 | Flashing | m' | 14.4 |  | 0
5 | Genteng Nok | m' | 17.868 |  | 0
0
X | PEKERJAAN PINTU, JENDELA, RAILLING
1 | Daun Pintu Kayu
Rangka Kayu Solid, Engineering Door Nat 5 mm
- | PJ1 (1 unit) Pintu Utama Uk. 1.35 x 2.70 m | unit | 1 |  | 0
- | PJ2 (1 unit) Dapur Uk. 1.205 x 2.50 m | unit | 1 |  | 0
- | P1 (3 unit) Ruang Tidur Uk. 0.90 x 2.50 m | unit | 3 |  | 0
- | P2 (1 unit) KM / WC Lantai Atas Uk. 0.80 x 2.50 m | unit | 1 |  | 0
- | P3 (1 unit) KM / WC Lantai Dasar Uk. 0.80 x 2.150 m | unit | 1 |  | 0
2 | Kusen Allumunium ( Fee Koordinasi ) | ls | 1 |  | 0
By Sinar Bumi Terang
- | PJ1 (1 unit) Pintu Utama Uk. 1.35 x 2.70 m
- | PJ2 (1 unit) Dapur Uk. 1.205 x 2.50 m
- | P1 (3 unit) Ruang Tidur Uk. 0.90 x 2.50 m
- | P2 (1 unit) KM / WC Lantai Atas Uk. 0.80 x 2.50 m
- | P3 (1 unit) KM / WC Lantai Dasar Uk. 0.80 x 2.150 m
- | J1 (1 unit) Ruang Tidur Uk. 1.60 x 2.70 m
- | J2 (2 unit) Ruang Tidur Uk. 1.25 x 2.50 m
- | J3 (2 unit) Ruang Dapur & Hall Uk. 0.80 x 1.50 m
- | J4 (1 unit) Ruang Tangga Uk. 0.80 x 1.50 m
- | J5 (2 unit) Tidur Uk. 0.50 x 2.50 m
- | BV1 (2 unit) KM / WC Uk. 0.80 x0.60 m
3 | Kunci, Engsel + handle
Pintu dan jendela Kayu
- | Kunci Pintu Utama + Handle + Accs, Electric TG RF 907 Ex. Toyagi (Double Swing Door) | bh | 1 |  | 0
- | Kunci Pintu + Handle (KM, KT, & Dapur), TG 895 Ex. Toyagi | bh | 6 |  | 0
- | Engsel Daun Pintu (KM, KT, & Dapur) 1 Daun Kayu = 3 Engsel | bh | 21 |  | 0
0
XI | PEKERJAAN PENGECATAN
1 | Cat Dinding Dalam ex. Propan | m2 | 364.05 |  | 0
2 | Cat Dinding Luar ex. Propan | m2 | 55.081 |  | 0
3 | Cat Plafond (incld. Cat cornice) ex. Propan | m2 | 77.8872 |  | 0
4 | Cat Listplang | m' | 18.25 |  | 0
5 | Cat Genteng Nok | m' | 17.868 |  | 0
0
XII | PEKERJAAN SANITARI DAN SALURAN
1 | KM/WC
- | Closet Duduk terpasang lengkap CW 421 J / SW 420 JP, Ex. Toto | bh | 2 |  | 0
- | Wastafel terpasang lengkap LW 647 CJ + Kran TX 115 LI + accs Ex. Toto | bh | 1 |  | 0
- | Shower set KM Lantai Dasar + Atas, TX 401 SBZ, Ex. Toto | bh | 2 |  | 0
- | Tempat Sabun, TX 2 BV, Ex. Toto | bh | 2 |  | 0
- | Jet Washer/Spray, TX 403 SW Ex. Toto | bh | 2 |  | 0
2 | Dapur
- | Kicthen Zink Stainless Steel ISL 870 Ex. Lizens + Kran Leher Angsa TX 603 KM Chrome Ex. Toto | unit | 1 |  | 0
3 | Kran Air T26-13, Ex. Toto (Taman dan Carport) | bh | 2 |  | 0
4 | Floor Drain TX 1 BN, ex. Toto | bh | 4 |  | 0
5 | Roof Drain Talang, model payung Cast Iron, Ex. Batur | bh | 2 |  | 0
6 | Instalasi Air Bersih:
- | 1/2" (Aliran ke Sanitair) | m' | 33.6 |  | 0
- | 3/4" (Pipa di Tanah, Plafond, dan Dinding) | m' | 54 |  | 0
- | Instalasi air panas | ttk | 1 |  | 0
7 | Instalasi Air Kotor dan Air Hujan:
- | 2.5" (Air bekas di dalam Dinding) | m' | 14.4 |  | 0
- | 3" (Air Hujan di dalam Dinding) | m' | 52.8 |  | 0
- | 4" (Air Kotor di dalam Dinding dan di dalam Tanah, Air Bekas di dalam Tanah) | m' | 52.8 |  | 0
- | Clen Out 4" | bh | 1 |  | 0
- | Bak Kontrol Tertutup Uk. 40 x 40 cm | bh | 2 |  | 0
- | Bak Kontrol Tutup Grill Uk. 40 x 40 cm | bh | 1 |  | 0
- | Bak Meter air + tutup besi plat + accs | bh | 1 |  | 0
8 | Pipa Anti Rayap | m' | 36 |  | 0
0
XIII | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
1 | Instalasi Titik Lampu Downlight (incld. Fiting L Series Ø15 cm, Cool White NLP734100431, ex. Panasoniic) | ttk | 29 |  | 0
2 | Instalasi Lampu Baret Bulat diameter 30x30 cm Warna Putih Ex. Panasonic (incld. Fitting + Lampu) | ttk | 2 |  | 0
3 | Instalasi Wall Lamp Type Classic (incld. Rumah + Lampu) | ttk | 2 |  | 0
4 | Instalasi Stop Kontak, Tipe Pieno, Ex. Schneider | ttk | 9 |  | 0
5 | Inastalasi Lampu Taman Depan dan Belakang | ttk | 2 |  | 0
6 | Instalasi Telepon, Kabel Telepon Uk. 4 x 0.60 mm Triple Play, Outlet Tipe Pieno Ex. Schneider | ttk | 1 |  | 0
7 | Instalasi TV (incl. Outlet, + accs) | ttk | 1 |  | 0
8 | Instalasi water heater (incl. stop kontak air panas + accs) | ttk | 2 |  | 0
9 | Instalasi Stop Kontak AC, Tipe Pieno, Ex. Schneider | ttk | 3 |  | 0
10 | Instalasi Exhoust Fan (incld. Unit Exhoust + accs) | ttk | 1 |  | 0
11 | Saklar Single, Tipe Pieno, Ex. Schneider | bh | 7 |  | 0
12 | Saklar Ganda, Tipe Pieno, Ex. Schneider | bh | 5 |  | 0
13 | Saklar Hotel (Atas dan Bawah), Tipe Pieno, Ex. Schneider | bh | 2 |  | 0
14 | Stop Kontak Biasa, Tipe Pieno, Ex. Schneider | bh | 9 |  | 0
15 | Sparing SR Listrik dan telp dari Jar Kota ke Box MCB | lot | 1 |  | 0
16 | Grounding Kabel BC 6mm | lot | 1 |  | 0
17 | Box Panel (incld. kabel tufur + MCB ex. Schneider) | unit | 2 |  | 0
18 | KWH Meter PLN Uk. 50 x 50 cm + Pintu Plat besi + Stop Kontak | unit | 1 |  | 0
0
XIV | PEKERJAAN TAMPAK MUKA DAN LAIN - LAIN
1 | Tampak Muka
- | Batu Alam Bobos Uk. 30x60 cm, Finish Batu Alam Coating Clear | m2 | 19.3582 |  | 0
- | Penebalan Plester Dinding tb = 30 mm | m2 | 6.486 |  | 0
- | Profil façade : | ls | 1 |  | 0
Profil Kolom façade t=465 mm, tbl=70 mm Finish Cat (detail A)
List Profil Façade t=1120 mm Finish Cat (detail B)
Profil Konsol Façade t=225 mm Finish Cat (detail C)
List Profil Façade t=300 mm Finish Cat (detail D)
Ornamen GRC 150x685 mm, Finsih Cat (detail E)
List Profil Façade t=300 mm Finish Cat (detail F)
List Profil Façade t=140 mm Finish Cat (detail G)
List Profil Façade t=225 mm Finish Cat (detail H)
- | Tali Air t=30 mm | m' | 10.3 |  | 0
2 | Cermin KM / WC
Pinggir di Bevel 20 cm, Baut Pengikat Kaca diluar 30 mm, Didalam 8 mm Stainless Steel
- | Lantai Dasar, Uk. 50 x 100 cm | unit | 1 |  | 0
- | Lantai Atas, Uk. 75 x 85 cm | unit | 1 |  | 0
3 | Railling
- | Railling Balkon, Railling Besi Variasi Ulir, Besi Wrouught Iron Finish Cat Minyak Spray Hitam + Handle Beton Fin. Cat Glossy, T = 92 cm | m' | 4 |  | 0
- | Railing Tangga dan Void Lantai Atas Stainless steel 3/4", T = 90 cm, Handrailing Kayu | m' | 4.975 |  | 0
4 | Water Proofing
- | Water Proofing type Coating Dak Talang (Dak Beton) | m2 | 6.3106 |  | 0
- | Water Proofing type Coating Kamar Mandi Lantai / WC | m2 | 7.3369 |  | 0
6 | Septictank Tipe BF-08 ( BIO TANK, Uk. 1.00 x 2.00 x 1.50 ) dan Rembesan | unit | 1 |  | 0
7 | Bangunan Nomor Rumah dengan Tulisan Acrylic dan Dudukan Tempat Sampah | ls | 1 |  | 0
8 | Pekerjaan Resapan Uk. 100x100x250cm (sesuai gbr + accs) | ls | 1 |  | 0
9 | Driveway L = 2.50 m, P = 6.00 m, Rabat beton + Keramik uk. 50x50 cm, Tipe Spark Broown ex. Milan Habitat, Variasi HT. uk. 60x60 cm, Tipe Luce Concerto Matt ex. Indogress (FF5) | m2 | 15 |  | 0
0
XV | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING
1 | Plester dinding samping kiri (plester aci + aquaproof) | m2 | 59.82 |  | 0
2 | Plester dinding samping kanan (plester aci + aquaproof) | m2 | 67.28 |  | 0
3 | Plester dinding belakang (plester aci + aquaproof) | m2 | 26.98 |  | 0
0
Note:
Tidak Termasuk Pekerjaan Daun dan Kusen Pintu Jendela Allumunium
Harga sudah termasuk Jasa Kontraktor
REKAPITULASI
NO | URAIAN |  |  |  | Jumlah
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  | 0
II | PEKERJAAN GALIAN |  |  |  | 0
III | PEKERJAAN PONDASI |  |  |  | 0
IV | PEKERJAAN STRUKTUR |  |  |  | 0
V | PEKERJAAN FINISHING LANTAI |  |  |  | 0
VI | PEKERJAAN KERAMIK DINDING |  |  |  | 0
VII | PEKERJAAN PLAFOND |  |  |  | 0
VIII | PEKERJAAN PASANGAN BATA & PLASTERAN |  |  |  | 0
IX | PEKERJAAN ATAP |  |  |  | 0
X | PEKERJAAN PINTU, JENDELA, RAILLING |  |  |  | 0
XI | PEKERJAAN PENGECATAN |  |  |  | 0
XII | PEKERJAAN SANITARI DAN SALURAN |  |  |  | 0
XIII | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK |  |  |  | 0
XIV | PEKERJAAN TAMPAK MUKA DAN LAIN - LAIN |  |  |  | 0
XV | PEKERJAAN PLESTER DINDING SAMPING |  |  |  | 0
Total |  |  |  |  | 0
PPN ( 10% ) |  |  |  |  | 0
Grand Total |  |  |  |  | 0
Luas Bangunan ( m2 ) |  |  |  |  | 74
Harga Bangunan / m2 (excld. PPN) |  |  |  |  | 0
(material + jasa)
TOTAL |  |  |  |  | 0
ALUMUNIUM |  |  |  |  | 0
SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
DIBULATKAN |  |  |  |  | 0
PPN ( 10% ) |  |  |  |  | 0
GRAND TOTAL |  |  |  |  | 0
Luas Bangunan ( m2 ) |  |  |  |  | 74
Harga Bangunan / m2 (excld. PPN) |  |  |  |  | 0
(material + jasa)